## 扉-2 招标控制价扉页
| 茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 25,359.96
|  | （大写）： | 贰万伍仟叁佰伍拾玖元玖角陆分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 20608.66
1.1 | 给排水工程 | 2622.07
1.2 | 电气安装工程 | 17986.59
2 | 措施合计 | 2123.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1909.86
2.2 | 其他措施费 | 213.57
3 | 其他项目 | 533.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 533.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 23266.02
5 | 增值税销项税额 | 2093.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 25359.96
7 | 人工费 | 5361.62
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 25,359.96 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 2622.07
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 10 | 16.32 |  | 163.2
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 |  | m | 20 | 23.5 |  | 470
3 | 031003013001 | 水龙头 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 2 | 12.44 |  | 24.88
4 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 20 | 71.73 |  | 1434.6
5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75 |  | m | 1.2 | 43.09 |  | 51.71
6 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 3.5 | 117.76 |  | 412.16
7 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 1.2 | 54.6 |  | 65.52
|  | 电气安装工程 | [6 empty] | 17986.59
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱AL01 |  | 台 | 1 | 694.54 |  | 694.54
9 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 253 | 8.33 |  | 2107.49
10 | 030411001002 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 70 | 14.34 |  | 1003.8
11 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 766.88 | 2.88 |  | 2208.61
12 | 030411004002 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 210 | 4.86 |  | 1020.6
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 个 | 10 | 26.85 |  | 268.5
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 |  | 个 | 1 | 38.43 |  | 38.43
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.节能灯 |  | 套 | 21 | 47.47 |  | 996.87
16 | 030412004002 | 排气扇 | 1.风扇安装 排气扇 |  | 套 | 1 | 150.53 |  | 150.53
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.防尘灯 |  | 套 | 1 | 68.03 |  | 68.03
本页小计 | [8 empty] | 11179.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.紫外消毒灯 |  | 套 | 13 | 167.67 |  | 2179.71
19 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.灭蝇灯 |  | 套 | 26 | 235.34 |  | 6118.84
20 | 030404035001 | 插座 | 1.二三极插座 |  | 个 | 8 | 27.97 |  | 223.76
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:电气调试 |  | 系统 | 1 | 906.88 |  | 906.88
|  | 措施项目 | [6 empty] | 213.57
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 213.57 |  | 213.57
本页小计 | [8 empty] | 9642.76
合 计 | [8 empty] | 20822.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 1909.86 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1909.86
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 533.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 533.93 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：茂名市人民医院水东湾院区垃圾房-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 23266.02 | 9 |  | 2093.94
合 计 | [6 empty] | 2093.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13