茂名市人民医院水东湾院区（茂名市中心医院）急诊楼增加污物电梯采购项目
采
购
文
件
茂名市人民医院
2019年 月  日
第一部分邀请函
茂名市人民医院对水东湾院区（茂名市中心医院）急诊楼增加污物电梯项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

采购项目名称：茂名市人民医院水东湾院区（茂名市中心医院）急诊楼增加污物电梯项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、服务期限：合同签订后，由采购人通知发货之日起90个日历日内完成；

3、服务地点：茂名市人民医院水东湾院区（茂名市中心医院）急诊楼；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、供应商应对包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行

响应。

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

四、报名须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：     年   月  日起至     年   月   日上午9:00-12:00，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。
5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式
联系人：钟小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：1094407878@qq.com
茂名市人民医院
                                         2019年    月    日
用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目需求一览表
	序号
	名称
	规格参数材质
	备注

	1
	控制系统
	变频智能化驱动系统，永磁同步无齿轮曳引机驱动
	

	2
	速度
	1.0m/s
	

	3
	栽重范围
	≥1275公斤
	

	4
	层站门数
	3/3/3
	

	5
	开门方式
	中分式或旁开式，无连杆门机系统
	

	6
	开门尺寸
	1100mm*2100mm（基础尺寸）
	

	7
	轿厢内尺寸
	1200mm*2300mm*2400mm（基础尺寸）
	

	8
	轿厢壁
	发纹304不锈钢
	

	9
	轿厢地面
	花纹304不锈钢板
	

	10
	轿厢门
	发纹304不锈钢
	

	11
	轿厢装饰
	发纹304不锈钢
	

	12
	扶手
	标配
	

	13
	地坎
	硬质铝
	

	14
	厅门
	发纹304不锈钢
	

	15
	门套
	发纹304不锈钢
	

	16
	轿厢操作板、位置指示器及体厅位置显示器
	发纹不绣钢按钮，带数字式轿厢位置显示
	


备注：1、用户需求中所出现的品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准；用户需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于用户需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体型号、详细技术参数及产地等。
2、响应供应商提供的电梯须为知名品牌、厂商生产研发实力雄厚、产品设计先进。
3、电梯安装所有预埋件由响应供应商完成，费用须包含在投标报价中。
4、所有涉及的费用响应供应商须考虑到，该项目为交钥匙工程。交钥匙工程包括但不限于以下内容：新梯运输、新梯吊装、新梯报装、新梯安装、新梯检验、新梯的使用登记证办理、软件许可使用或技术指导、人员培训等所有不可预见的隐含费用，以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内,在中标后不能增加任何费用。

二、设备要求：
1、设备须具有已注册商标的品牌，须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。
2、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，响应供应商都应在投标文件中明确列出。
3、交货时须提供出厂合格证等质量证明文件。
4、所投的产品须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。
5、★响应供应商承诺：保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。否则，若中标，成交供应商须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。投标时提交承诺函原件。
6、★ 响应供应商在投标文件中必须提供所投电梯完整的型号和规格。
7、 所提供的电梯须是目前同系列内档次最高、配置最高的产品，各供应商所投产品，在满足现有井道安装条件下尽可能提供优于招标文件参数的产品。
8、响应供应商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电器性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。
9、电梯的制造安装均须符合国家标准和规范规定。
10、所要求的电梯包括轿厢和轿厢门均采用交流变频变压控制。从低速到高速运行无级调速，高精度运行，并具有功率因数高、耗能低等特点。
11、响应供应商所提供的电梯运行曲线应平滑，启动、制动及运行时应平稳，无抖动、冲击感觉。
12、电梯到站开门及关门启动应迅速平滑，电梯门的开关响应迅速。
13、响应供应商须承诺负责通过技术监督部门的验收。

14、执行标准： 

（1）GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

（2）GB/T10058-1997《电梯技术条件》；

（3）GB/T7025.1-3-1997《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》；

（4）GBl0060-93《电梯安装验收规范》；

（5）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

（6）符合采购文件和响应承诺中采购中心认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

（7）符合货物来源国官方颁布标准。

注：上述各类标准与法规是有关官方机构最新发布的现行标准版本。
成交供应商应按照现场施工设计图纸和电梯验收标准要求供货并安装，全程负责电梯的报装、安装、调试、验收等过程。
四、伴随服务
4.1 设计
4.1.1成交供应商须配合采购人的施工设计（如有的话），在合同生效日期后的五天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。若图纸的效果达不到验收标准的，须调整图纸并再次送审直到认可，其增加的费用不予调整。
4.1.2采购人进行的与成交供应商产品选用有关的设计，如果提请成交供应商审核，成交供应商应在七天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
4.1.3任何时候，成交供应商均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务提供替代性设计方案以及货物选型的比较方案供甲方考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或优于招标文件的要求，其价格不高于主投标价。
4.1.4如成交供应商无法提出替代方案，采购人有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由成交供应商负责。
4.2 培训及技术文件
4.2.1成交供应商应免费提供现场不限于 2 名工作人员的技术培训、安全操作维修培训。
4.2.2成交供应商提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的一套技术文件。
4.3货物的保险、交货及到货验
4.3.1保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由成交供应商自行负责。
4.3.2设备在交付采购人使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由成交供应商负责赔偿。
4.3.3成交供应商应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由成交供应商自行承担。
4.3.4开箱后，成交供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。
4.3.5设备到工地之后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责。
4.4质保期及售后服务要求
4.4.1质保期服务电梯通过验收取得《安全检验合格》证后，经采购方、成交供应商双方签字确认之日起不少于1年，质保期内成交供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。
4.4.2★响应供应商承诺：若中标，在质保证期内，成交供应商7×24 小时服务热线，保证在接到故障电话后立即响应于 30 分钟内赶到现场，并须连续进行维修，直至故障排除完全恢复正常为止；质保期内定期派工程师到现场保养和巡查（15天一次）。投标时提交承诺函原件。
4.4.3在质保证期内，成交供应商负责保证投标设备的正常使用。对任何因安装工艺、材料和产品部件质量造成的设备或部件的损坏，进行无偿的更换和维修，恢复设备正常。若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。
4.4.4在质保期内，若成交供应商不在规定的时间内响应并提供服务，每逾期1天，应向采购人支付合同金额3‰的违约金。如货物经成交供应商3次维修仍不能达到国家质量标准，采购人有权更换货物，并视作成交供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。
4.5 安装条款、调试、保养服务条款
4.5.1 本要求是作为响应供应商在中标后执行设备安装调试及保养服务过程条款中的一部分，设备供货合同包含设备的安装调试、保养服务条款。
4.5.2 成交供应商须提供设备安装调试及保养维修服务的电梯安装施工队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供电梯产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担电梯的安装工程，并保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。
4.5.3 电梯安装施工队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向采购人递交拟派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老弱病残人员进行施工。
4.5.4 进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。电梯安装施工队伍要建立安全责任制， 确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故，如发生任何事故均由中标方负责。
4.5.5 电梯安装施工队伍须接受现场管理单位的监督、管理和指导。
4.5.6 施工所用的机械工具由电梯安装施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由电梯安装施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。
4.5.7成交供应商在安装施工过程如对用户单位墙身临时开孔、钻洞或破坏原有建筑物或设施，应负责免费给予恢复原貌，所产生的费用由成交供应商负责。
4.5.8安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。
4.5.9在安装过程发现的供货及其质量问题，成交供应商亦要负责补救处理。
4.5.10在施工过程中，采购人有权要求中标供货商随时提供关于货物质量的技术资料。
4.5.11采购人有权要求中标供货商在电梯安装并调试完毕至政府相关职能部门发放使用准运证期间，积极配合采购人对电梯的试运行。
4.5.12 在整个施工过程中，电梯设备的保管由电成交供应商负责，直至安装调试完毕以及取得电梯《电梯安全检验合格证》， 并在双方签署电梯验收合格证明书后才移交给采购人，双方按招投标清单清点货物并交接转移后，此时起设备的丢失的风险才由采购人承担。
4.5.13电梯的验收将按标书的技术规格、中标电梯制造商的技术规范、中国国内电梯技术规范和成交供应商、采购人双方签收确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门签署安装验收合格证及电梯使用证，采购人得到合格证及电梯使用证才能与成交供应商签署最后电梯验收合格证明书。办理上述证件及相关手续的费用由中标单位支付。
4.5.14 在本工程经政府部门验收合格发出电梯设备准用证后一个月内向采购人办理移交手续，提交有关技术文件和验收文件一式九套（包括电子文本和声像档案），并满足档案相关的要求。
4.5.15安装人员要具有技监部门发出的电梯安装上岗证。
4.5.16 非因采购人责任，不得乱收电梯安装整改费。
4.5.17 在合同拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向采购人提供咨询服务和提出整改要求，与采购人约定具体开工日期。
4.6 其它伴随服务条款
4.6.1成交供应商负责本项目有电梯安装的报批、报装、报验及领取电梯安全检验合格证等，保证电梯能正常投入使用和配合其他专业安装在电梯内设备的全部工作。
4.6.2施工期间，成交供应商负责在采购人提供的现场水电接驳点后安装电表、水表计量，所产生的费用由成交供应商支付。水电表后端所有施工需要的电箱、电缆、临时照明设施、水管等辅材均由中标方自行负责。
4.6.3 成交供应商负责为施工人员生命财产和施工用机械设备购买保险,并支付一切费用。

★4.7响应供应商承诺：若中标，为保证设备原厂服务，签订合同前提供所投品牌电梯制造商盖章的售后服务确认书原件。投标时提交承诺函原件。
4.8 本项目实施过程中自行负责食宿、水费、电费。
五、付款方式
1、设备安装完毕取得使用登记证并验收移交采购人使用后，采购人在收成交供应商开具有效全额发票办理入库手续之日起，三个月内日内采购人应支付至合同价的95%。 
2、质保期自取得电梯使用登记证之日起并办理交接手续正常使用满12个月（1年）后，采购人办理支付质保金验收手续后1个月内支付合同价的5%。
六、现场踏勘(答疑会)时间、地点： 
6.1响应供应商应当对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获得由响应供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，该费用由投标方承担。
6.2采购人不组织集中现场踏勘，由响应供应商自行前往现场踏勘。
6.3采购人向响应供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被响应供应商利用的资料，采购人对响应供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.4经采购人允许，响应供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，响应供应商及其代表自行承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，响应供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。
