
GE 1.0T核磁共振制冷系统维修保养服务需求
注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
1.维修保养设备名称、规格型号：GE Signa 1.0T MRI磁共振。该台于2002年投入使用。
2.服务年限：1年
3.采购预算：¥100,000.00元。
3.服务内容：磁共振设备的制冷系统（包括冷头、氦压缩机、吸附器、高低压氦气管）；液面监视器、冷水机组的维护、保养、更换配件在内，服务次数不限。不包括MRI设备上除制冷系统之外的任何部分及第三方外围设备在内（如空调、激光相机、高压注射器等）。
3.服务要求：
3.1在国内设有备件仓库，备件应为原厂正品零部件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。
3.2国内保税库零备件优先使用权：在维保服务期内，采购人如需更换零备件，可以具有优先使用中标方国内保税库的备件。响应供应商应在接到采购人需求申请后，优先处理其诉求。
3.3在服务期内接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在48小时内到达现场（包括节假日）。保证设备正常运行达93%及以上（按一年365天算，完全停机时间一年不能超过26天）。开机率低于93%的，每超过一天则保修期顺延两天。达不到开机率，严重影响临床工作，采购方有权终止合同并要求中标人赔偿损失
3.4全天候服务电话：提供报修电话，以及维修服务网点、维修人员联系方式。在保修服务期内提供24小时技术电话支持（24小时×365天）。
3.5服务期内，对设备每年提供不少于2次定期维修、保养、计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，具体实施时间由采购人使用部门指定。
3.6每次保养结束后，提供详细的保养清单（设备安全检查，性能检查），并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行，提供建议
3.7服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院设备其他新故障时，有服务商自行解决故障及配件（包括探测器），全部费用由响应供应商支付，并且服务期内所更换的配件在出服务后归医院所有。
3.8设备故障排除后，性能指标与该机器的生产厂家提供性能指标相符，所更换的配件必须为全新配件且证件齐全，与机器匹配，确保机器治疗质量达到法定部门检测要求。所需配件由响应供应商提供，更换配件过程中所产生相关费用由响应供应商负责。
3.9响应供应商要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费用以及零配件更换费用等所有费用，均由响应供应商承担。
4.冷头要求：原厂原装的冷头，安装完毕启动后，并达到GE公司MRI冷头使用标准。
5.报价要求：响应供应商应充分考虑项目的实际情况作出报价，报价应已包括备件价、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
6.付款方式：先服务，后付款的方式。采购人在收到响应供应商有效发票及维修服务书之日起30个工作日内将当期款项以电汇或支票方式付至响应供应商指定账号。按半年结算一次。
★7.其他：
7.1供应商需补充恢复因维修、更换冷头时造成液氦损耗的部分，若出现意外的磁体失超，由响应供应商负责恢复并赔偿带来的经济损失。
7.2采购人所要求的维保设备出现因更新而停用的状况时，双方签订的合同自动终止，维保费用依照此公式支付：（维保费单价/12）×已实施维保月份，不满一个月的不计入已实施维保月份。采购人不承担因终止合同而造成的赔偿和责任。
7.3维修保养服务时，场地清洁工作由响应供应商负责。
7.4响应供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。
7.5响应供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。

