
更换紫外线灯架项目（包安装）需求文件
注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
安装明细
	序号
	科室
	数量（条）

	1
	1号楼11楼手外科换药室与治疗室各装2条
	4

	2
	内镜中心
	2

	3
	康复科
	1

	4
	外科ICU
	3

	5
	急诊科
	1

	6
	妇科门诊、1号楼16楼妇科
	29

	7
	肝胆胰肛肠外科
	4

	8
	胃肠甲状腺血管外科
	4

	9
	脊柱外科
	4

	10
	产科门诊、产科住院
	14

	11
	胸心外科
	4

	12
	一门诊
	43

	13
	关节骨科
	2

	14
	鼻喉口腔科
	26

	15
	2楼生殖中心门诊、12楼生殖中心
	48

	16
	儿科门诊
	14

	17
	眼科门诊
	13

	18
	肿瘤科三区
	2

	19
	皮肤门诊、病区
	16

	20
	肾内科血液净化中心
	6

	21
	肾内科
	8

	22
	全科医学科
	4

	23
	呼吸与危重症一区
	3

	24
	核医学科
	2

	25
	神经重症医学科
	4

	26
	内分泌科
	2

	27
	消化二科
	4

	28
	中医针灸科
	7

	29
	消化一科
	4

	30
	消化门诊
	10

	31
	供应室
	3

	32
	肿瘤二科
	30

	33
	感染科
	21

	34
	新福门诊
	44

	合计
	386


二、产品明细
	序号
	物资名称
	规格材质
	单位
	数量
	备注

	1
	支架
	40W
	支
	386
	

	2
	铜芯线
	1.5㎡
	米
	5790
	每支用量约15米

	3
	铜芯线
	2.5㎡
	米
	3860
	每支用量约10米

	4
	定时开关器
	
	个
	386
	

	5
	不锈钢链
	201#
	米
	1580
	每支用量约3米

	6
	塑管
	4分联塑
	米
	3860
	每支用量约10米

	7
	套灯管头夹
	
	个
	772
	

	8
	木方
	40*60mm
	米
	965
	每支用量2.5米

	9
	人工费
	
	支
	138
	


三、商务要求：

（一）供货时主要产品满足如下要求
1. 响应供应商应保证合同设备是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
2. 保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。
3. 如响应供应商不是原制造商，须提供该产品原制造商或一级经销商出具的技术参数确认函原件（加盖制造商或一级经销商公章）；如未能提供与投标文件参数相符的产品则视为虚假应标，由此引发的所有损失由响应供应商负责。
（二）质保期及售后服务要求
1. 自双方签字验收合格之日起质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。
3. 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（三）包装、保险及发运、保管要求
1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
2. 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕并交付采购人使用。

5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。
（四）安装、调试与验收
1. 成交供应商必须依照服务需求的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 成交供应商须提供设备安装调试及保养维修服务的设备安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。
6. 安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。
7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
（五）付款方式
项目安装完毕，经采购人验收合格后，采购人收到成交供应商开具有效等额发票及项目验收报告，办理入库手续并上交财务科之日起，三个月内采购人向成交供应商支付90%服务款；10%余款作为质保金，质保期满后设备无质量问题，一个月内一次性无息付清。

