茂名市人民医院2021年度下水道排污系统清淤项目

需

求

文

件
茂名市人民医院
2021年04月16日
第一部分邀请函
茂名市人民医院对2021年度下水道排污系统清淤项目进行第二次公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

项目名称：茂名市人民医院2021年度下水道排污系统清淤项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1. 内容： 具体要求详见用户需求书；

2. 服务地点：茂名市人民医院院区；

3. 本项目不允许提交备选方案；

4. 供应商应对包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行

响应。

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
5. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

四、供应商须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：2021年04月19日起至2021年04月23日上午8:00-11:30，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。

5.本需求文件的解释权归茂名市人民医院所有
6. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式

联系人：邵先生
联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：killua342002@163.com
茂名市人民医院
                                                   2021年4月16日
用户需求书

项目概述
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	化粪池
	150立方米（大）
	个
	1
	每年最少清理3次

	2
	化粪池
	10~30立方米（中）
	个
	20
	每年最少清理3次

	3
	沙井
	
	个
	250
	每年最少清理1次


服务要求：

成交供应商负责采购方下水道排污系统工作，下水道排污系统的淤泥及粪渣由成交供应商清运出院内并合法处理。如成交供应商处理不当，造成环境污染、人身伤害等事故，由成交供应商全部承担责任。
成交供应商在质保期内须确保污水处理池不外溢，进出管道畅通无阻，如出现由于清理不到位导致化污水外溢、管道堵塞等异常情况，成交供应商须在1小时内到达处理。

成交供应商在清淤过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止毒气伤害、人身伤害、损坏物品等意外发生；不得影响生活和工作的正常，并负责及时处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

成交供应商保证合法合规处理清运的淤泥和粪渣等，承担违法违规处罚。

合同生效之日起，成交供应商自行购买足额的人身、意外伤害、车辆等保险，成交供应商在工作期间发生的任何意外事件或安全事故由成交供应商自行承担责任和费用。

成交供应商在下水道排污系统、维护工作过程中如损坏采购方或第三方财物，成交供应商负责修复或赔偿。
项目完成施工成交供应商应向采购方提交书面报告申请项目验收，并由采购方与成交供应商共同组织项目验收。
如项目完成施工，而检测的结果无法满足招标采购方要求（指采购方需求及合同要求），采购方有权要求成交供应商继续改进，由此产生的费用由成交供应商承担，直至项目完全达到采购方要求，期间采购方无需提供任何费。
在施工过程中采购方随时可以对项目情况质量进行检查，成交供应商应在积极安排技术人员及相关仪器设备到现场进行配合。

若需要经广东省合法的第三方检测机构检测，则按照国家标准检测验收，由此产生的费用由成交供应商承担。

报价及清淤方案要求：

响应供应商须负责整个项目所有的清淤任务，包括：吊机、大型吸粪车及高压冲洗车等清淤设备的租赁、人员的聘请和买保、运出去的淤泥和粪渣的合法安置处理等。
响应供应商按服务分项报价表的格式进行响应报价。
响应供应商须确保各项清淤服务及所有配套服务的完整性。对于需求文件没有列出，而对清淤服务的正常进行必不可少的且应属于服务需求配带的，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在响应报价内。
响应供应商需提交污水处理池清淤实施方案（包括但不限于：进场所配置设备、安排人员数量、清理各环节注意事项及验收流程等），格式自拟。

响应供应商应当对采购方实施现场和周围环境进行自行勘察，以获得由成交供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦签署合同这种考察即被认为其结果已在推荐文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和需求文件、推荐文件无法体现的内容而产生费用，该费用由成交供应商承担。

四、服务期限：1年
