## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【茂名市中心医院急诊楼I
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） | 2589354.82 |  |  | 52629.87
2 | 茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） | 1048500.57 |  |  | 21182.54
合计 |  | 3637855.39 |  |  | 73812.41
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【茂名市中心医院急诊楼I
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 2101714.67
1.1 | A2A2地面 |  |  |  | 317526.35
1.2 | A1A1隔断 |  |  |  | 1784188.32
2 | 措施合计 | _AFWSCXMF+_QTCSF |  |  | 52629.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 52629.87
2.2 | 其他措施费 | QTCSF
3 | 其他项目 | QTXMHJ |  |  | 221210.34 |  | －
3.1 | 暂列金额 | ZLJE |  |  | 210171.47
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF |  |  | 11038.87
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  |  | 2375554.88
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 9 |  | 213799.94 |  | －
6 | 总造价 | _SQGCZJ+_ZZSXXSE |  |  | 2589354.82
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 2,589,354.82 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【茂名市中
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A2 | A2地面 | [6 empty] | 317526.35
1 | 011103004001 | 医用同质透芯PVC卷材地面 | 1.楼地面 塑料地板卷材（PVC塑料，耐污染，防火性能CF1-S1,TO级）（同质透心2.0） |  | m2 | 787.34 | 298.58 |  | 235083.98
2 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.水泥自流平地面 厚度3-5mm 平地面 |  | m2 | 787.34 | 28.77 |  | 22651.77
3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):80 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 787.34 | 75.94 |  | 59790.6
| A1 | A1隔断 | [6 empty] | 1784188.32
4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.石膏板 换为【石膏板12】 3.不锈钢板面层 换为【1.5mm厚电解钢板】 |  | m2 | 35.96 | 754.74 |  | 27140.45
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2.胶合板 3.埃特板  4.铝塑板面层 贴在胶合板基层上 换为【洁净玻镁板50MM厚医疗专用】 |  | m2 | 696.99 | 424.39 |  | 295795.59
6 | 011502006001 | 铝塑装饰线 | 1.天花吊顶线 2.按图纸设计要求 3.使用材料综合考虑 |  | m | 689.193 | 6.81 |  | 4693.4
7 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.石膏板基层 换为【石膏板12】 3.饰面层 1.5mm厚电解钢板 |  | m2 | 42.9 | 784.11 |  | 33638.32
8 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.石膏板基层 换为【石膏板12】 2.饰面层 1.5mm厚电解钢板 |  | m2 | 38.18 | 747.57 |  | 28542.22
本页小计 | [8 empty] | 707336.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011207001004 | 墙面装饰板(上部) | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.胶合板基层 9mm 3.埃特板基层 8mm |  | m2 | 577.4 | 112.12 |  | 64738.09
10 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.胶合板基层 9mm 3.埃特板基层 8mm 4.饰面层 洁净玻镁板50MM厚 |  | m2 | 587.29 | 418.12 |  | 245557.69
11 | 011105004001 | 踢脚线 | 1.踢脚板高度:120mm 3.面层材料种类、规格、颜色:塑料地板卷材（PVC塑料，耐污染，防火性能CF1-S1,TO级 |  | m2 | 48.54 | 306.15 |  | 14860.52
12 | 010807001001 | 专业制作医用铝合金推拉窗 | 1.专业制作医用铝合金推拉窗 |  | m2 | 53.6 | 550 |  | 29480
13 | 010810003001 | 窗帘盒 | 1.铝合金窗帘盒 双轨  2.宽度150mm 3.安装铝合金窗C1810,C2010,C5410用门诊房间铝合金窗 |  | m | 20 | 65.46 |  | 1309.2
14 | 010810003002 | 窗帘盒 | 1.铝合金窗帘盒 单轨  2.宽度150mm 3.安装铝合金窗C1210,C1510,C1510a用门诊玻璃幕墙、急诊圆弧形窗帘 |  | m | 33.6 | 51.97 |  | 1746.19
15 | 010802002001 | M1 电动双开平移门 | 1.电双开（自动气密封）平移门（规格1500*2200） |  | m2 | 19.8 | 9800 |  | 194040
16 | 010802002002 | M2 电动单开平移门 | 1.电单开（自动气密封）平移门（规格1500*2200） |  | m2 | 6.6 | 6500 |  | 42900
17 | 010805007002 | M3 (双)平开医用净化彩钢玻镁板门 | 1.（双）平开玻镁板门制安（规格1500*2200） |  | m2 | 3.3 | 890 |  | 2937
18 | 010805007001 | M4 (单)平开医用净化彩钢玻镁板门 | 1.（单）平开玻镁板门制安（规格900*2200） |  | m2 | 47.52 | 850 |  | 40392
19 | 010802002003 | M5 双开电动10厚钢化玻璃门 | 1.电双开（玻璃双开电动门）平移门（规格1600*2200） |  | m2 | 49.28 | 6500 |  | 320320
本页小计 | [8 empty] | 958280.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 011210003001 | 玻璃隔墙 | 1.玻璃隔断 玻璃幕墙10mm |  | m2 | 279.68 | 170.1 |  | 47573.57
21 | 011210006001 | 双面隔墙 50mm医用净化彩钢玻镁板 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【胶合板2440×1220×9】 2.胶合板基层 9mm 3.胶合板基层 9mm 4.8mm埃特板 5.8mm埃特板 6.50mm医用净化彩钢玻镁板 7.50mm医用净化彩钢玻镁板 |  | m2 | 250.37 | 870.43 |  | 217929.56
22 | 011210006002 | 双面隔墙 50mm埃特板8厘 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 换为【胶合板2440×1220×9】 2.胶合板基层 9mm 3.胶合板基层 9mm 4.8mm埃特板 5.8mm埃特板 |  | m2 | 585.71 | 258.43 |  | 151365.04
23 | 011502001002 | 不锈钢窗套 | 1.线条材料品种、规格、颜色:L型150mm+100mm，1.2mm厚不锈钢包边 |  | m | 51.5 | 72.59 |  | 3738.39
24 | 011207001003 | 玻璃隔墙包边 | 1.胶合板基层 12mm 2.不锈钢面板饰面层 3.玻璃隔断包边 |  | m2 | 64.14 | 241.52 |  | 15491.09
|  | 措施项目 | [6 empty] | 32129.1
25 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 732.95 | 4.98 |  | 3650.09
26 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 3477.29 | 8.19 |  | 28479.01
本页小计 | [8 empty] | 468226.75
合 计 | [8 empty] | 2133843.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【茂名市中心医院急诊楼I
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 20500.77 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 20500.77
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【茂名市中心医院急诊楼I
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 210171.47 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11038.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 221210.34 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【茂名市中心医院急诊楼ICU系统工
暂列金额明细表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 210171.47 |  | 按分部分项工程费10%
合 计 |  |  |  | 210171.47 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【茂名市中心医院急诊楼
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2375554.88 | 9 |  | 213799.94
合 计 | [6 empty] | 213799.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【茂名市中心医
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
1 | 人工费 | 元 | 174100.0309 |  | 0.96
2 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 18.2477 |  | 4.77
3 | 塑料地板卷材（PVC塑料，耐污染，防火性能CF1-S1,TO级） 2.0 | m2 | 917.041 |  | 250
4 | 电双开（自动气密封）平移门（规格1500*2100） (含设备） | m2 | 19.8 |  | 9800
5 | 电单开（自动气密封）平移门（规格1500*2100） (含设备） | m2 | 6.6 |  | 6500
6 | 水泥自流平混合料 | kg | 3306.828 |  | 5.5
7 | 成品复合板双开门制安（规格1500*2100） | m2 | 3.3 |  | 890
8 | 成品复合板单开门制安（规格900*2100） | m2 | 47.52 |  | 850
9 | 电 (机械用) | kW·h | 2703.9405 |  | 0.93
10 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.4724 |  | 480
11 | 中砂 | m3 |  |  | 245
12 | 水 | m3 | 3.1494 |  | 2.94
13 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.2822 |  | 3950
14 | 角钢 综合 | kg | 1220.0201 |  | 3.8
15 | 1.5mm厚电解钢板 | m2 | 81.2832 |  | 622.5
16 | 1.5mm厚电解钢板 | m2 | 48.906 |  | 622.5
17 | 胶条 | m | 441.5868 |  | 0.69
18 | 自攻螺钉 M3×10 | 十套 | 1352.5008 |  | 0.25
19 | 自攻螺钉 M4×15 | 十套 | 1681.0945 |  | 0.39
20 | 自攻螺钉 M6×30 | 十套 | 538.575 |  | 0.34
21 | 螺母 综合 | 十个 | 273.6559 |  | 2.82
22 | 高强螺栓 | kg | 7.8052 |  | 12
23 | 膨胀螺栓 综合 | 十套 | 99.0291 |  | 2.63
24 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 300.6899 |  | 2.65
25 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 136.8459 |  | 0.99
26 | 圆钉 50~75 | kg | 75.8708 |  | 3.54
27 | 射钉 | 十个 | 3659.5934 |  | 0.06
28 | 枪钉 | 盒 | 26.1089 |  | 6.35
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
29 | 木砂纸 | 张 | 50.444 |  | 0.17
30 | 粗焊锡 | kg | 2.4324 |  | 30.09
31 | 铁件 综合 | kg | 355.9464 |  | 4.84
32 | 羧甲基纤维素 | kg | 2.8712 |  | 6
33 | 石膏粉 | kg | 719.5496 |  | 1.37
34 | 松木板 | m3 | 0.1989 |  | 1474.42
35 | 胶合板 2440×1220×9 | m2 | 728.3241 |  | 22.19
36 | 胶合板 2440×1220×9 | m2 | 4734.4605 |  | 22.19
37 | 胶合板 12mm | m2 | 67.347 |  | 19.61
38 | 埃特板 8mm | m2 | 3707.0166 |  | 30.05
39 | 石膏板 12mm | m2 | 122.892 |  | 12.8
40 | 镜面不锈钢板 0.8 | m2 | 67.9884 |  | 157
41 | 洁净玻镁板50MM厚 医疗专用 | m2 | 1870.7556 |  | 280
42 | 隔墙轻钢龙骨 75×40 | m | 1530.0264 |  | 8.35
43 | 隔墙轻钢龙骨 75×45 | m | 894.6056 |  | 6.45
44 | 轻钢小龙骨 h19 | m |  |  | 2.62
45 | 轻钢中龙骨 | m | 1127.1895 |  | 3.58
46 | 轻钢大龙骨 h=45 | m | 870.5405 |  | 3.75
47 | 镀锌轻钢龙骨 75×40 | m | 2408.6589 |  | 5.93
48 | 镀锌轻钢龙骨 75×50 | m | 1284.6342 |  | 7.01
49 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 1085.2058 |  | 3.99
50 | 专业制作医用铝合金推拉窗 (含设备） | m2 | 53.6 |  | 550
51 | 电双开（玻璃双开电动门）平移门（规格1500*2200） (含设备） | m2 | 49.28 |  | 6500
52 | 木压条 15×40 | m | 924.8255 |  | 1.86
53 | 不锈钢装饰直线 100*1000*12 | m | 52.53 |  | 67.49
54 | 光蜡 | kg | 19.3369 |  | 6.76
55 | 大白粉 | kg | 12.0356 |  | 0.3
56 | 滑石粉 | kg | 116.8524 |  | 0.98
57 | 玻璃胶 | L | 27.5488 |  | 33.47
58 | 乳液 | kg | 836.3689 |  | 5.83
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目（建筑） |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
59 | 塑料粘结剂 | kg | 354.303 |  | 14.17
60 | 胶粘剂 | kg | 261.5274 |  | 1.88
61 | 穿孔纸带 | m | 1814.2936 |  | 0.32
62 | 白棉纱 | kg | 16.8147 |  | 11.47
63 | 其他材料费 | 元 | 2291.2806 |  | 1
64 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【茂名市中心医院急诊楼I_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 取费基数 | 费率(%) |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | FBFXHJ |  |  | 849290.92
1.1 | C1C1电气 |  |  |  | 197579.10
1.2 | C2C2给排水 |  |  |  | 72029.88
1.3 | C4C4基本装备 |  |  |  | 422484.32
1.4 | C5C5排风 |  |  |  | 1605.68
1.5 | C6C6弱电 |  |  |  | 155591.94
2 | 措施合计 | _AFWSCXMF+_QTCSF |  |  | 23561.81
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMSGF |  |  | 21182.54
2.2 | 其他措施费 | QTCSF |  |  | 2379.27
3 | 其他项目 | QTXMHJ |  |  | 89074.40 |  | －
3.1 | 暂列金额 | ZLJE |  |  | 84929.09
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF |  |  | 4145.31
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 税前工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM |  |  | 961927.13
5 | 增值税销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM | 9 |  | 86573.44 |  | －
6 | 总造价 | _SQGCZJ+_ZZSXXSE |  |  | 1048500.57
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 1,048,500.57 |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【茂名市中_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| C1 | C1电气 | [6 empty] | 197579.1
1 | 030404017010 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL0 |  | 台 | 1 | 6275.37 |  | 6275.37
2 | 030404017011 | 配电箱 | 2.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 台 | 1 | 985.36 |  | 985.36
3 | 030404017012 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL102 |  | 台 | 1 | 2275.37 |  | 2275.37
4 | 030404017013 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL104 |  | 台 | 1 | 5775.37 |  | 5775.37
5 | 030404017014 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL103 |  | 台 | 1 | 2275.37 |  | 2275.37
6 | 030404017015 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 AL105 |  | 台 | 1 | 1028.58 |  | 1028.58
7 | 030404017016 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装AL106 |  | 台 | 1 | 1028.58 |  | 1028.58
8 | 030404017017 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装AL107 |  | 台 | 1 | 1028.58 |  | 1028.58
9 | 030404017008 | 配电箱 | 2.预留医疗专用电箱 |  | 台 | 17 | 1657.62 |  | 28179.54
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.医院灯具安装 平板医用LED净化灯XJ-2400 |  | 套 | 96 | 577.77 |  | 55465.92
11 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.防水防尘灯安装 吸顶式 |  | 套 | 3 | 159.32 |  | 477.96
12 | 030404033001 | 风扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇285*285 |  | 台 | 3 | 551.25 |  | 1653.75
13 | 030404035001 | 插座 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16(单相三极暗插座B4/10-10A250V) |  | 个 | 103 | 18.69 |  | 1925.07
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 103 | 8.28 |  | 852.84
15 | 030404034003 | 照明开关（自动门） | 1.照明开关安装 一联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V |  | 个 | 8 | 17.72 |  | 141.76
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.照明开关安装 三联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V |  | 个 | 9 | 24.06 |  | 216.54
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.照明开关安装 二联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V |  | 个 | 25 | 20.72 |  | 518
18 | 030404034004 | 照明开关 | 1.照明开关安装 四联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V |  | 个 | 1 | 20.72 |  | 20.72
19 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.医院灯具安装 手术间灯盘整体配套系统LED灯 |  | 套 | 1 | 7910.37 |  | 7910.37
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3(ZR-YJV-5*10) |  | m | 132.4 | 40.5 |  | 5362.2
本页小计 | [8 empty] | 123397.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3(ZR-YJV-3*16+2*10) |  | m | 116 | 57.85 |  | 6710.6
22 | 030411004002 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5(BVR2.5MM2) |  | m | 1236.5 | 2.97 |  | 3672.41
23 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6(BVR4MM2) |  | m | 1641.46 | 3.87 |  | 6352.45
24 | 030411004003 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6(BVR6MM2) |  | m | 535.8 | 5.28 |  | 2829.02
25 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20(DN20) |  | m | 1017.22 | 8.07 |  | 8208.97
26 | 030411001003 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 42.25 | 11.84 |  | 500.24
27 | 030411003001 | 桥架 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600（300*150厚2） |  | m | 78 | 96.41 |  | 7519.98
28 | 030411003003 | 桥架 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600（300*100厚2） |  | m | 80 | 96.41 |  | 7712.8
29 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.医用供气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 |  | m | 53 | 86.85 |  | 4603.05
30 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.医用供气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 9 | 72.05 |  | 648.45
31 | 031001004002 | 脱脂紫铜管12*1 | 1.医用供气管道 室内铜管(卡压连接) 公称外径(mm以内) 18 |  | m | 59.3 | 78.48 |  | 4653.86
32 | 031001004005 | 脱脂紫铜管19*1 | 1.医用供气管道 室内铜管(卡压连接) 公称外径(mm以内) 22 |  | m | 70.6 | 117.93 |  | 8325.86
33 | 031001004004 | 脱脂紫铜管22*1.2 | 1.医用供气管道 室内铜管(卡压连接) 公称外径(mm以内) 22 |  | m | 52.8 | 148.6 |  | 7846.08
34 | 031001004003 | 脱脂紫铜管8*1 | 1.医用供气管道 室内铜管(卡压连接) 公称外径(mm以内) 18 |  | m | 120.4 | 38.19 |  | 4598.08
| C2 | C2给排水 | [6 empty] | 72029.88
本页小计 | [8 empty] | 74181.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25(PP-RDN25) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 205.3 | 27.08 |  | 5559.52
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 94 | 55.32 |  | 5200.08
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1、给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50(PP-RDN50) |  | m | 304.2 | 29.7 |  | 9034.74
38 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32(PP-RDN32) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 108.9 | 28.71 |  | 3126.52
39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25(铜制螺纹阀门DN25) |  | 个 | 10 | 64.3 |  | 643
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100(不锈钢地漏DN100) |  | 个 | 15 | 143.86 |  | 2157.9
41 | 031004003001 | 洗手盆(ICU室） | 1.洗手盆 立柱式 冷热水（落地式-感应） |  | 组 | 17 | 2326.93 |  | 39557.81
42 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  | 组 | 3 | 441.55 |  | 1324.65
43 | 031004004001 | 不锈钢洗手池 | 1、不锈钢洗手池1200*500*800 |  | 组 | 1 | 3672.33 |  | 3672.33
44 | 031004004002 | 不锈钢拖把池 | 1.不锈钢拖把池600*500*5000 |  | 组 | 1 | 1753.33 |  | 1753.33
| C4 | C4基本装备 | [6 empty] | 422484.32
45 | B:000046 | 等离子空气净化消毒器 | 1.等离子空气净化消毒器MMQ-800(杭州美美牌） |  | 台 | 14 | 21000 |  | 294000
46 | B:000047 | 组合多功能控制情报面板 | 1.组合多功能控制情报面板六联780*880*150 |  | 台 | 1 | 11500 |  | 11500
47 | 030507014001 | 显示设备 | 1.50寸医用专用显示屏 |  | 台 | 1 | 35543.98 |  | 35543.98
48 | B:000048 | 内嵌式X光看片箱 | 1.内嵌式X光看片箱六联1000*1250*140 |  | 套 | 1 | 3300 |  | 3300
本页小计 | [8 empty] | 416373.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | B:000049 | 内嵌式X光看片箱 | 1.内嵌式X光看片箱四联900W*1153H*95D(外形897W*1147H) |  | 套 | 1 | 2500 |  | 2500
50 | B:000050 | 内嵌式不锈钢器械柜 | 1.内嵌式不锈钢器械柜900W*1800H*350D(外形897W*1797H) |  | 个 | 1 | 7800 |  | 7800
51 | B:000051 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 | 1.内嵌式不锈钢麻醉柜900W*1800H*350D(外形897W*1797H) |  | 个 | 1 | 7800 |  | 7800
52 | B:000052 | 内嵌式不锈钢书写台 | 1.内嵌式不锈钢书写台 |  | 个 | 1 | 2950 |  | 2950
53 | B:000054 | 内嵌式不锈钢药品柜 | 1.内嵌式不锈钢药品柜 |  | 个 | 1 | 8100 |  | 8100
54 | 030404018001 | 插座箱 | 1.成套插座箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0(电源插座箱4个220V插座) |  | 台 | 3 | 1256.78 |  | 3770.34
55 | B:000055 | 气体终端箱 | 1.气体终端箱 |  | 套 | 1 | 1300 |  | 1300
56 | B:000056 | 无影灯支架底盘制作安装 | 1.无影灯支架底盘制作安装 |  | 套 | 1 | 2520 |  | 2520
57 | B:000057 | 吊桥支架底盘制作安装 | 1.吊桥支架底盘制作安装 |  | 套 | 12 | 3450 |  | 41400
| C5 | C5排风 | [6 empty] | 1605.68
58 | 030703011001 | 铝合金风口 | 1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500（铝合金百叶风口600*600（带过滤器）） |  | 个 | 8 | 200.71 |  | 1605.68
| C6 | C6弱电 | [6 empty] | 155591.94
59 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1.专业广播台式话筒邦华 ED-21 |  | 台 | 2 | 589.7 |  | 1179.4
60 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1.吸顶式扬声器(天花吸顶额定喇叭FreeEagle /M858) |  | 台 | 33 | 289.56 |  | 9555.48
61 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10(300支芯音频线) |  | m | 200 | 23.71 |  | 4742
62 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制器 双门 |  | 台 | 3 | 6092.25 |  | 18276.75
本页小计 | [8 empty] | 113499.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411001002 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20(联塑DN20) |  | m | 933.38 | 8.07 |  | 7532.38
64 | 030502005002 | 超五类纯铜网线 | 1.超五类纯铜网线(讯城牌） |  | m | 963.38 | 17.59 |  | 16945.85
65 | 030502003001 | 分线接线箱(盒) | 1.成套电话组线箱安装 明装 ≤200对（集线箱） |  | 个 | 4 | 1641.63 |  | 6566.52
66 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4（4芯纯铜电话线（秋叶原牌） |  | m | 400 | 2.32 |  | 928
67 | B:000058 | TCL电话机 | 1.TCL电话机 |  | 台 | 3 | 150 |  | 450
68 | 030501012001 | 交换机 | 1.工作组级交换机安装（局域网交换机--电话交换机--国产） |  | 台 | 2 | 6343.26 |  | 12686.52
69 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1.2000瓦带分区额定广播功放（FreeEagle/3U 合并4分区工程级） |  | 台 | 1 | 7135.65 |  | 7135.65
70 | 030411003002 | 桥架 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600（300*150厚2） |  | m | 85.5 | 96.41 |  | 8243.06
71 | 030502012001 | 信息插座 | 1.安装8位模块式信息插座 单口 |  | 个 | 44 | 42.85 |  | 1885.4
72 | 030502004001 | 电话插座 | 1.电话插座 明装 |  | 个 | 22 | 22.62 |  | 497.64
73 | 030904009001 | 呼叫主机 | 1.呼叫主机 2.安装位置：护士站 3.技术参数符合设计及实际要求 |  | 台 | 1 | 12731.58 |  | 12731.58
74 | 080609002001 | 呼叫终端 | 1.呼叫终端 2.嵌入安装于治疗室病床控制面板DP内 3.技术参数符合设计及实际要求 |  | 台 | 16 | 450 |  | 7200
75 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10(呼叫线) |  | m | 600 | 4.24 |  | 2544
76 | 030411001004 | 配管 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20(联塑DN20) |  | m | 600 | 8.07 |  | 4842
本页小计 | [8 empty] | 90188.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 031101077001 | 监控主机 | 1.主监控设备 2.显示装置 液晶显示屏 3.音频、视频及脉冲分配器(路) ≤24 |  | 套 | 1 | 9702.8 |  | 9702.8
78 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.彩色摄像机带定焦镜头 2.支架 壁式摄像机支架 3.在吊顶嵌入安装 4.规格型号符合设计及实际要求 |  | 台 | 11 | 1937.82 |  | 21316.02
79 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 10(监控线RVS2X1.5) |  | m | 133.38 | 4.73 |  | 630.89
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2379.27
80 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
81 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1 | 2379.27 |  | 2379.27
本页小计 | [8 empty] | 34028.98
合 计 | [8 empty] | 851670.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【茂名市中心医院急诊楼I_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 21182.54 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21182.54
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【茂名市中心医院急诊楼I_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 84929.09 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4145.31
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 89074.40 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【茂名市中心医院急诊楼ICU系统工_1
暂列金额明细表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 84929.09
合 计 |  |  |  | 84929.09 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【茂名市中心医院急诊楼_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 961927.13 | 9 |  | 86573.44
合 计 | [6 empty] | 86573.44
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【茂名市中心医_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
1 | 人工费 | 元 | 58940.9319 |  | 0.96
2 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 19.7212 |  | 5.8
3 | 扁钢 综合 | kg | 12.56 |  | 3.8
4 | 低碳钢焊条 综合 | kg |  |  | 6
5 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 10.5 |  | 0.5
6 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0093 |  | 520
7 | 中砂 | m3 | 0.0185 |  | 230
8 | 防锈漆 C53-1 | kg |  |  | 13.35
9 | 汽油 综合 | kg | 21.1516 |  | 7.67
10 | 水 | m3 | 5.1775 |  | 2.94
11 | 角钢 镀锌角铁L40*4 | kg |  |  | 5.5
12 | 混合冷热龙头 落地式-感应 | 个 | 17.17 |  | 1256
13 | 地漏 不锈钢地漏DN100 | 个 | 15 |  | 95.2
14 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 41.41 |  | 17.14
15 | 金属软管 DN15 | 条 | 41.41 |  | 8.73
16 | 塑料给水管 PP-RDN25 | m | 208.5848 |  | 4.9
17 | 塑料给水管 PP-RDN32 | m | 110.6424 |  | 5.5
18 | 塑料排水管 PP-RDN50 | m | 307.8504 |  | 6
19 | 螺纹管件 DN15 | 个 | 41.41 |  | 4.5
20 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) | 个 | 369.2134 |  | 3
21 | 室内塑料排水管热熔管件 | 个 | 209.898 |  | 3
22 | 螺纹阀门 铜制螺纹阀门DN25 | 个 | 10.1 |  | 36.21
23 | 洗脸盆 | 套 | 17.17 |  | 850
24 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 17.17 |  | 25
25 | 洗手盆 不锈钢洗手池1200*500*800 | 套 | 1.01 |  | 3300
26 | 洗手盆 不锈钢拖把池600*500*5000 | 套 | 1.01 |  | 1400
27 | 洗手盆水龙头和排水附件 | 套 | 2.02 |  | 78.43
28 | 百叶风口 铝合金百叶风口600*600（带过滤器） | 0 | 8 |  | 111.16
29 | 成套灯具 平板医用LED净化灯XJ-2400 | 套 | 96.96 |  | 540
30 | 成套灯具 手术间灯盘整体配套系统LED灯 | 套 | 1.01 |  | 7800
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
31 | 成套灯具 出口指示灯MJD19 | 套 |  |  | 250
32 | 照明开关 三联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V | 个 | 9.18 |  | 11.38
33 | 照明开关 二联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V | 个 | 26.52 |  | 8.28
34 | 照明开关(自动门） 一联单控暗装大跷板开关B33/1-10A250V | 个 | 8.16 |  | 6
35 | 成套插座 单相三极暗插座B4/10-10A250V | 个 | 105.06 |  | 6.72
36 | 绝缘电线 BVR4MM2 | m | 1772.7768 |  | 2.54
37 | 绝缘电线 BVR2.5MM2 | m | 1360.15 |  | 1.55
38 | 铜芯电缆 ZR-YJV-3*16+2*10 | m | 117.16 |  | 44.91
39 | 铜芯电缆 ZR-YJV-5*10 | m | 133.724 |  | 33.55
40 | 金属线槽 300*150厚2 | m | 250.805 |  | 53.5
41 | 刚性难燃管 DN20 | m | 1118.942 |  | 1.43
42 | 接线盒 一位暗装胶盒77*77*56 | 个 | 105.06 |  | 1.55
43 | 排气扇 天花式排气扇285*285 | 台 | 3 |  | 530
44 | 机上人工 | 工日 | 0.2884 |  | 220.8
45 | 柴油 (机械用)0# | kg | 1.9485 |  | 6.09
46 | 电 (机械用) | kw·h | 69.747 |  | 0.93
47 | 内嵌式不锈钢药品柜 | 个 | 1 |  | 8100
48 | 气体终端箱 | 个 | 1 |  | 1300
49 | 无影灯支架底盘制作安装 | 套 | 1 |  | 2520
50 | 吊桥支架底盘制作安装 | 套 | 12 |  | 3450
51 | TCL电话机 | 台 | 3 |  | 150
52 | 等离子空气净化消毒器MMQ-800 | 台 | 14 |  | 21000
53 | 组合多功能控制情报面板六联780*880*150 | 台 | 1 |  | 11500
54 | 内嵌式X光看片箱六联1000*1250*140 | 套 | 1 |  | 3300
55 | 内嵌式X光看片箱四联800*1000*140 | 套 | 1 |  | 2500
56 | 内嵌式不锈钢器械柜900*1700*300 | 个 | 1 |  | 7800
57 | 内嵌式不锈钢麻醉柜900*1700*300 | 个 | 1 |  | 7800
58 | 内嵌式不锈钢书写台 | 个 | 1 |  | 2950
59 | 双绞线缆 300支芯音频线 | m | 204 |  | 21
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：茂名市中心医院急诊楼ICU系统工程项目(安装） |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 扣税编制单价 |  | 备注
60 | 双绞线缆 超五类纯铜网线(讯城牌） | m | 982.6476 |  | 15
61 | 双绞线缆 4芯纯铜电话线（秋叶原牌） | m | 408 |  | 0.8
62 | 刚性难燃管 联塑DN20 | m | 1686.718 |  | 1.43
63 | 调音台 专业广播台式话筒邦华 ED-21 | 台 | 2 |  | 410
64 | 调音台 2000瓦带分区额定广播功放（FreeEagle/3U 合并4分区工程级） | 台 | 1 |  | 6800
65 | 音箱、扬声器 天花吸顶额定喇叭FreeEagle /M858 | 台 | 33 |  | 245
66 | 局域网交换机 电话交换机--国产 | 台 | 2 |  | 6100
67 | 成套插座箱 电源插座箱4个220V插座 | 台 | 3 |  | 1100
68 | 成套电话组线箱 集线箱 | 台 | 4 |  | 1510
69 | 入侵报警中心显示设备 50寸医用专用显示屏 | 套 | 1 |  | 35500
70 | 出入口控制设备 门禁系统 | 套 | 3 |  | 5800
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21