茂名市人民医院2021年办公家具及家电项目
需

求

文
件
茂名市人民医院
年  月  日
第一部分邀请函
茂名市人民医院2021年办公家具及家电项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

采购项目名称：茂名市人民医院办公家具及家电项目
二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.服务期限：合同签订后，由采购人通知发货之日起20个日历日内完成；采购人可以根据实际数量通知发货，以实际安装数量结算，若需要追加合同标的相同的货物，不得超过合同价的10%；
3.服务地点：茂名市人民医院；

4.本项目不允许提交备选方案；

5.供应商可以对所有包组或任意一个包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行响应。
三、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020或2021年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意一个月的依法缴纳税收和社会保险的证明复印件），如依法免税或依法不需缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）； 
5.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应（提供承诺函，格式自拟）；
7.广东省电子化采购执行平台定点供应商库资格(响应包组4、包组6的供应商要符合本条款)
四、报名须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：  2021 年6月28 日起至 2021年7月2日上午9:00-12:00，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。
5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式
联系人：刘小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：597120867@qq.com
茂名市人民医院
                                        2021 年6月28日
用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目需求一览表
	包号
	物资名称
	规格材质
	单位
	数量

	1
	护理床
	2130×980×500（mm）配置弯管护栏、中控脚轮、点滴架、床头柜、床垫、床上餐桌板
	张
	183

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	高强度耐酸碱玻片柜
	1700*920*480超高分子聚乙烯板8mm厚度、底部尼龙定向轮
	个
	9

	
	高强度耐酸碱蜡片柜
	1700*920*480超高分子聚乙烯板8mm厚度、底部尼龙定向轮
	个
	5

	3
	电视机
	32寸LED屏
	台
	16

	4
	空调
	1.5匹、二级能效、变频冷暖壁挂式
	台
	164

	
	
	5匹、二级能效、变频冷暖天花式
	台
	10

	5
	不锈钢候诊椅
	3人位：1800*830H*650,坐面SUS304#1.5mm不锈钢板，横梁304#40*80*20mm方管，脚304#1.5mm,扶手304#1.3mm不锈钢压管
	张
	27

	
	
	2人位：1220*830H*650,坐面SUS304#1.5mm不锈钢板，横梁304#40*80*20mm方管，脚304#1.5mm,扶手304#1.3mm不锈钢压管
	张
	20

	6
	小库房不锈钢架
	1500*500*2000H三面封不锈钢板不锈钢304#1.2mm，1.2mm不锈钢横方管1.5mm直管
	个
	1

	
	小库房不锈钢架
	1250*600*2000H两侧不用封板，只封背板不锈钢304#1.2mm，1.2mm不锈钢横方管1.5mm直管
	个
	1

	
	大库房不锈钢架
	2800*600*2000H两个柜合并中间不要侧板，三面封不锈钢板304#1.2mm厚度1.2mm不锈钢横方管1.5mm直管
	个
	2

	
	大库房不锈钢架
	1800*600*2000两侧不用封板，只封背板不锈钢304#1.2mm，1.2mm不锈钢横方管1.5mm直管
	个
	1

	
	吊柜
	2400*550*700H（5门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	大理石病房柜
	3000*600*900H（6门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	2

	
	吊柜
	1700*550*700H（3门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	吊柜
	1800*550*700H（4门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	吊柜
	1400*550*700H（3门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	大理石病房柜
	1400*600*900H（4门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	1

	
	吊柜
	1500*550*700H（3门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	大理石病房柜
	1500*600*900H（4门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	1

	
	大理石病房柜
	1450*600*900H（4门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	1

	
	吊柜
	1900*550*700H（4门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	大理石病房柜
	1800*600*900H（4门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	4

	
	吊柜
	1800*550*700H（4门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	吊柜
	2000*550*700H（4门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	大理石病房柜
	2400*600*900H（5门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	2

	
	大理石病房柜
	1600*600*900H（4门），台面黑金砂大理石，铝合金钢化玻璃门，304#不锈钢门铰
	组
	1

	
	吊柜
	（单间）：1800*550*700H（3门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	2

	
	吊柜
	（单间）：1700*550*700H（3门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	吊柜
	（单间）：2000*550*700H（4门），吊柜锁用通配钥匙，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	电脑台
	1200*600*750H，优质颗粒板
	张
	30

	
	办公椅
	400*400*800H，橡木
	张
	30

	
	日子方凳
	320*230*400H，榉木
	张
	30

	
	诊床
	1900*600*680H，优质杉木+皮革
	张
	30

	
	标本柜
	500*420*1200H，棕色生态木板，下面的柜门和里面的层板都用钢化玻璃，防酸碱、防腐蚀
	个
	46

	
	间墙柜
	3230*400*3100H，中间留空放水杯，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	储物柜
	2600*400*2000H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	储物柜
	1100*400*3100H，18mmE1环保生态板，配不锈钢脚架
	组
	1

	
	储物柜
	1100*400*2000H，18mmE1环保生态板，配不锈钢脚架
	组
	1

	
	储物柜
	1930*500*750H，18mmE1环保生态板，配不锈钢脚架
	组
	1

	
	储物柜
	3500*1930*2830H，18mmE1环保生态板，配不锈钢脚架
	组
	1

	
	吊柜
	4400*380*600H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	吊柜
	1070*300*1200H，18mmE1环保生态板
	张
	1

	
	护士站
	1600*600*2400H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	护士站
	1100*600*2400H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	储物柜
	4000*350**780H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	电脑书架台
	2000*500*2300H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	储物柜
	1900*350*800H，18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	更衣柜
	3500*800*2800H，18mmE1环保生态板，双向使用
	组
	1

	
	皮沙发
	1+1+3，PU皮革，单人位：800*800*850H；三人位:1800*800*850H
	套
	2

	
	病房储物柜
	1590*390*1200H，18mmE1环保生态板
	个
	18

	
	茶几
	1200*600*450，钢化玻璃
	张
	1

	
	储物柜
	700*550*650H，18mmE1环保生态板
	个
	1

	
	折叠床
	1850*590*270H
	张
	1

	
	会议桌
	3600*1300*750
	张
	1

	
	会议椅
	400*400*800H，橡木
	张
	12

	
	储物架定制
	1800*400*18厘，18mmE1环保生态板，用不锈钢三角形，支撑安装墙上
	个
	2

	
	储物架定制
	1200*400*18厘，18mmE1环保生态板，含不锈钢气动支撑
	个
	1

	
	就餐台
	1600*500*750H，橡木
	张
	1

	
	就餐台面板
	1400*400*18厘，用不锈钢活动支架安装在墙上
	张
	1

	
	治疗室储物柜定制
	3680*300*600H，18mmE1环保生态板
	个
	1

	
	处置室垃圾分类柜
	（800*600*850H）+（3000*600*850H），18mmE1环保生态板、大理石、含翻盖一个，洗手盘
	组
	1

	
	处置柜
	2800*600*750H，大理石+18mmE1环保生态板，右侧分4个独立柜，用来放4个垃圾桶，带锁，台面黑金砂、木门，不锈钢脚线
	组
	1

	
	处置柜
	1800*600*900H，柜身生态木板，底脚304不锈钢脚线、木门扇、大理石面板、不锈钢翻盖3个
	组
	1

	
	办公屏风卡座
	1000*500*1200H，含主机架、活动三抽柜、键盘托，铝合金，优质环保生态颗粒板，加厚料
	套
	6

	
	双层实木床
	长2000*宽1000*高1600、榉木
	张
	1

	
	储物柜
	2650*420*800H，身大理石，台面黑金砂配上合金玻璃门
	组
	2

	
	木制资料柜
	900*400*2000H，四门，18mmE1环保生态板
	个
	4

	
	电脑台
	1200*600*750H，胡桃色，优质油漆贴木皮
	张
	8

	
	电脑台
	1400*700*750H，橡木色，优质油漆贴木皮
	张
	3

	
	电脑台
	1200*600*750H，橡木色，优质油漆贴木皮
	张
	12

	
	餐台
	1500*900*750H，橡木
	张
	1

	
	餐边柜
	980*430*830H，木制
	个
	1

	
	茶水柜
	600*400*830H，铝合金
	个
	1

	
	主席台
	2000*620*780H，油漆实木板
	张
	3

	
	会议椅
	500*520*1080H黑色牛皮橡木架
	张
	9

	
	会议台
	1800*420*750H，油漆实木板
	张
	44

	
	会议椅
	460*480*930H，成型发泡海绵，橡木架
	张
	132

	
	治疗柜扩展
	1900*700*800H，黑金砂大理石，钢化玻璃柜门
	组
	1

	
	护士站扩展
	4950*300*410H，黑金砂大理石
	组
	1

	
	会议台
	4500*1800*750H，优质油漆贴木皮
	张
	1

	
	木凳（靠背）
	400*400*800H，橡木
	张
	23

	
	办公电脑台
	1200*600*750G，优质环保防火板
	个
	3

	
	木书柜（三门）
	1200*400*2000H，优质颗粒板
	个
	2

	
	木书柜（二门）
	800*400*2000H，优质颗粒板
	张
	2

	
	办公电脑台
	1600*800*750H，优质颗粒板
	张
	1

	
	更衣柜（六门）
	900*400*1800H，钢制
	个
	2

	
	屏风卡坐
	1000*500*1200H，优质环保木板，铝合金
	张
	6

	
	书架（V型书架车）
	800*360*1100H，钢制，带轮
	张
	1

	
	子母床
	1200*1900*1700H，桦木
	个
	3

	
	鞋柜
	2400*300*800H，四层，18mmE1环保生态板
	张
	1

	
	书架（衣帽架）
	1200*300*900H，四层，18mmE1环保生态板
	张
	1

	
	换药治疗床（木）
	1900*600*700H,优质杉木+PU皮
	张
	2

	
	桌子
	1200*600*750，橡木
	个
	1

	
	餐椅
	400*400*800H，橡木
	个
	4

	
	小柜子
	800*400*800，铝合金
	个 
	1

	
	被服柜
	900*400*1800H，钢制
	个
	6

	
	大理石柜
	2760*600*900H，大理石+18mmE1环保生态板，含翻盖
	组
	1

	
	大理石柜
	2600*600*850H。大理石+18mmE1环保生态板
	组
	1

	
	大理石柜
	2850*600*970H，大理石+18mmE1环保生态板+玻璃钢门
	组
	1

	
	大理石柜
	630*380*900，大理石+18mmE1环保生态板+玻璃钢门
	组
	1


备注：用户需求中所出现的品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准；用户需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于用户需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体型号、详细技术参数及产地等。

二、商务要求

（一）交货期及交货地点要求
1.交货期：由采购人通知成交供应商发货之日起20个工作日内保证完成全部家具供货、安装、调试,验收合格并投入正常使用。
2.供应商生产前应出具家具效果、款式、数量、颜色交采购人确认后进行生产和供货、安装。供应商应有一个强有力的组织机构对所承担的办公家具的设计、生产、供货组织和安装现场进行组织指挥。供应商应及时了解整体工程的进度，同采购人及时沟通，依据工程进度合理安排货物的生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试等工作，针对货物生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求，以满足整体工程验收并交付使用的要求。
3.若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。
4.成交供应商须在规定的时间完成该批次全部家具的供货、安装、调试、验收合格并投入正常使用。
5.交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。
（二）货物及报价要求
1.本需求的范围是按由采购人提供货物需求一览表所包括的所有内容。响应供应商须负责整个项目所有的供货及安装任务，包括但不限于：原材料的采购、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险、技术培训、检查、检验及保修，不论是永久性质的或是临时性质的所有一般风险、责任和义务的费用。
2.本需求文件提供货物需求一览表为响应供应商投标报价的基础，响应供应商不得对货物需求一览表进行任何修改。
3.响应货物须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）家具，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准。
4.响应供应商按采购货物分项报价表的格式进行响应报价。
5.所有响应品种均由响应供应商按投标文件要求自行设计。
6.响应供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于需求文件没有列出，而对货物的正常安装、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在报价内。
（三）执行进度计划
1.确保整个项目的货物于交货期前完成安装、验收并交付使用。
2.响应供应商须根据计划要求，参照以下内容做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。
3.合同的签订
4.货物制造或供应计划
5.货物安装
6.货物验收
7.文件交付计划
（四）交货及验收（按交货批次进行验收）
响应供应商应提供技术成熟、设计合理、维修安装便利的符合用户要求的新型产品。并确保提供的货物及所有配套件完整和可靠。
成交供应商须为采购人提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）。
备品备件和专用工具
成交供应商应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在投标货物价格里。
成交供应商应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点，交货给采购人（同时，提供货物清单）。
供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。
货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件须齐全。
成交供应商对全部货物安装完毕后，认为达到使用要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，应在收到申请书的次日起10个工作日内组织验收。
采购人组成验收小组和成交供应商共同进行验收，双方应就验收过程、验收项目和验收结论作出详细的书面记录，经双方签字确认后作为验收依据；再由采购人按相关规定组建专家验收小组按相关规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物是否符合质量技术标准的，鉴定费均由用成交供应商承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，成交供应商应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。
验收须在合同双方共同参与下进行，验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合合同文件规定的情形，采购人则有权拒收，成交供应商须立即进行更换或重新生产，并提供相同货物或不低于拒收货物规格档次的备用货物供采购人使用，以免影响采购人使用需求。若成交供应商不能在交货期内重新提供符合招标文件和合同要求且验收合格的货物，采购人有权终止合同并追究成交供应商违约责任。如因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
如成交供应商不能按合同交货时间提供合格货物，采购人有权扣除全部履约保证金。
如成交供应商单方面违约，一切费用及法律责任由成交供应商独自承担。
货物调试和使用中如发现功能上不符合采购人需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
项目验收要求对各个单项产品的测试和试运行，均达到用户需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现正常运行后进行。
成交供应商应负责在项目验收时将项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、需求文件规定一致，若出现不符，成交供应商及时办理退换货并负责负担全部费用及由此给用户造成的全部损失。
成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
任何时候，成交供应商均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务提供替代性设计方案以及设备选型的比较方案供采购人考虑，并在双方约定期限内作出整改。替代性方案的功能应达到或超过需求文件的要求，其价格必须低于主报价。
如成交供应商无法提出替代方案，采购人有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由成交供应商负责。
（五）服务要求
1.在签订合同之前，中标供应商应提供相关产品效果图及色板，并做封样处理，采购人将以封样作为批量交货验收的质量、规格、颜色的标准，来保障投标和验收的结果一致；如采购人提出实物效果及色板的变更,由双方协商后确定
2.合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，可对成交供应商案及货物（规格、数量等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。
3.成交供应商须按采购人的工程计划安排，派出恰当的技术人员到安装现场免费安装和负责调试工作。
4.成交供应商须免费为采购人派出的不少于2名技术人员进行有关安装和使用的培训，并提供有关资料。
5.响应供应商须在省内有专业的售后服务力量和服务公司，对用户的服务通知，响应供应商在接报后，在1小时内答复，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，响应供应商须免费提供同档次的设备予用户临时使用。
6.家具的到货和安装过程中，将会出现许多与其他相关承包单位（如机电安装、装修工程等）的交叉配合的机会，家具的交货和安装调试工作也可能同时进行，故要求响应供应商应充分考虑与其他相关工程供应商之间的配合，供应商应统一、合理地安排家具的生产和交货，并与其他施工单位和总承包单位加强协调，以使现有资源的利用效率发挥到最大，从而满足各方的进度需求。本项目对合同项下家具的储存和安装场地有严格要求，供应商需对其家具安装场地布置、人员的管理、家具成品和部件的储存场地、交货的交通组织、安全生产制订详细的方案。
（六）质量保证
1.响应供应商提供的所有材料都应是制造商的原厂全新的产品。
2.响应供应商为其提供的货物提供质保期保障，质保期为五年，自全部货物验收合格后的次日起计算。用户需求中有明确要求的按其要求执行，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。期满后可同时提供有偿维修保养服务，家具维修只收配件成本，配件以厂价为标准，任何时候都不收人工费用。
3.质保期内，如零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。
（七）付款方式
1.项目验收合格后，采购人在收到成交供应商开具有效发票及项目的验收报告之日起，三个月内采购人向成交供应商支付中标价100%货款。
响应文件
（正本）
采购项目名称：茂名市人民医院2021年办公家具及家电项目

报价单位名称：                    
日期：             年      月      日
评审项目投标资料表（目录）
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	二、技术方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	三、商务方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	四、价格部分
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页


注：商务/技术评分根据评分细则所提交的内容具体填写。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称 茂名市人民医院办公家具及家电采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。
1.资格性文件；
2.技术方案：
3.商务部分；
4.价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。
（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
响应供应商：                                     
地址：                                           
传真：                                           
电话：                                           
电子邮件：                                       
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                     
响应供应商名称(公章)：                   
开户银行：                                     
帐号：                                         
日期：                                         
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
        同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：
代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  （为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：
代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3、将此证明书提交对方作为合同附件。
  4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签
   署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
  5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖
   公章之日起生效。
  6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称：茂名市人民医院办公家具及家电项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；
7. 本项目不接受联合体投标。

8.广东省电子化采购执行平台定点供应商库资格(响应包组4、包组6的供应商要符合本条款)。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：       年      月     日
二、技术部分
4.1技术方案
服务方案（格式自拟）
服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。   
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
三、商务部分 

3.1同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。
3.2拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。
3.3履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	   拟定  年    月   日
	签定合同并生效
	

	2
	   月   日—   月   日
	
	

	3
	   月   日—   月   日
	
	


3.4付款方式：
支付方式银行转账：
单位名称：
开户行：
账号：
3.5其它重要事项说明及承诺
    (请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	

	响应供应商
	

	总报价
	（大写）人民币                     元整（￥           元）

	备注：详细内容见《报价明细表》。


注：
1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。
4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
报价明细表：

	序号
	名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	图片
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	





法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








