茂名市人民医院应急救援物资采购项目询价公告
需

求

文
件
茂名市人民医院
2020年  月  日
第一部分邀请函
我院拟为中心吸引系统更换真空泵组，请有意向销售的公司备齐证件，把相关资料交到指定地点。

一、项目概述

1.项目名称：茂名市人民医院中心吸引系统更换真空泵组项目
2.项目需求：

需求文件[点击下载]

二、供应商基本条件

1、营业执照；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）。
三、提交响应文件须知

1、 有意向参与展示推介的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名：

2、 报名时间：2021年8月23日起至2021年8月27日上午9:00-12:00，下午3:00-5:30，节假日除外。

3、 报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

四、需提交的书面资料

产品推荐书（详见需求文件）

注：以上资料纸质版和电子版各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室，电子版发到指定邮箱。

五、我院拒绝接受以下资料：

（1） 报名截止时间后才递交的资料。

（2） 不符合供应商相应资质的资料。

（3） 不满足报名需求提交资料要求的资料。

（4） 传真、电子邮件等形式的资料。

（5） 同一供应商重复递交的资料。

（6） 虚假的资料。

六、联系方式

联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱地址：killua342002@163.com

特此公告。

茂名市人民医院

2021年8月20日
采购人需求书

《采购人需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目需求一览表

详见产品参数书

二、商务要求

（一）交货期及交货地点要求

1.交货期：由采购人通知成交供应商发货之日起30个工作日内保证完成供货、调试,验收合格并投入正常使用。本项目工期为硬性工期，供应商需采取一切有效措施保证，不得延误。

2.供应商应有一个强有力的组织机构对所承担的应急物资的设计、生产、供货组织和安装现场进行组织指挥。供应商应及时了解整体工程的进度，同采购人及时沟通，依据工程进度合理安排货物的生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试等工作，针对货物生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求，以满足整体工程验收并交付使用的要求。

3.若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。

4.成交供应商须在规定的时间完成该批次全部应急物资的供货、安装、调试、验收合格并投入正常使用。

5.交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。

（二）货物及报价要求

1.本需求的范围是按由采购人提供货物需求一览表所包括的所有内容。响应供应商应按照需求文件要求同时提供所需货物配置明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于需求文件中未列出但货物正常运行又必需的各类部件的，响应供应商应补齐并将有关价格含入报价中，否则将视为包含在主报价内。响应供应商须负责整个项目所有的供货及安装任务，包括：原材料的采购、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险、技术培训、检查、检验及保修，不论是永久性质的或是临时性质的所有一般风险、责任和义务的费用。

2.本需求文件提供货物需求一览表为响应供应商报价的基础，响应供应商不得对货物需求一览表进行任何修改。

3.报价货物须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）应急物资，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准。

4.响应供应商按采购货物分项报价表的格式进行报价。

5.所有报价品种均由响应供应商按报价文件要求自行设计。

6.响应供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于需求文件没有列出，而对货物的正常安装、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在报价内。

（三）执行进度计划

1.确保整个项目的货物于交货期前完成安装、验收并交付使用

2.响应供应商须根据计划要求，参照以下内容做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排

3.合同的签订

4.货物制造或供应计划

5.货物安装

6.货物验收

7.文件交付计划

（四）交货及验收（按交货批次进行验收）

响应供应商应提供技术成熟、设计合理、维修安装便利的符合采购人要求的新型产品。并确保提供的货物及所有配套件完整和可靠。

成交供应商须为采购人提供有关货物安装、维修、使用和保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料）。

备品备件和专用工具。
成交供应商应提供能满足安装调试需要的易损件及备品备件以及设备拆装、维修、维护保养所需的特殊工具。备品备件和专用工具的价格包含在货物价格里。

成交供应商应按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点，交货给采购人（同时提供货物清单）。

供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件须齐全。

成交供应商应将关键主机设备的手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

成交供应商对全部设备安装调试完毕后，认为达到使用要求的，应向采购人提出书面验收申请，采购人无异议的，应在收到申请书的次日起10个工作日内组织验收。

采购人组成验收小组和成交供应商共同进行验收，双方应就验收过程、验收项目和验收结论作出详细的书面记录，经双方签字确认后作为验收依据；再由采购人按相关规定组建专家验收小组按相关规定进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，因货物质量问题发生争议时，由采购人当地质量技术监督部门鉴定。货物是否符合质量技术标准的，鉴定费均由用成交供应商承担。对验收或鉴定确认不合格的货物，成交供应商应在7个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权拒收。

验收须在合同双方共同参与下进行，验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合需求文件规定的情形，采购人则有权拒收，成交供应商须立即进行更换或重新生产，并提供相同货物或不低于拒收货物规格档次的备用货物供采购人使用，以免影响采购人使用需求。若成交供应商不能在交货期内重新提供符合需求文件和合同要求且验收合格的货物，采购人有权终止合同并追究成交供应商违约责任。如因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

如成交供应商不能按合同交货时间提供合格货物，采购人有权扣除全部履约保证金。

如成交供应商单方面违约，一切费用及法律责任由成交供应商独自承担。

货物调试和使用中如发现功能上不符合采购人需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

项目验收要求对各个单项产品的测试和试运行，均达到采购人需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现正常运行后进行。

成交供应商应负责在项目验收时将项目的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

产品规格、型号、技术参数、产地须与合同、需求文件规定一致，若出现不符，成交供应商及时办理退换货并负责负担全部费用及由此给采购人造成的全部损失。

成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

任何时候，成交供应商均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务提供替代性设计方案以及设备选型的比较方案供需求方考虑，并在双方约定期限内作出整改。替代性方案的功能应达到或超过需求文件的要求，其价格必须低于主投标价。

如成交供应商无法提出替代方案，采购人有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由成交供应商负责。

（五）服务要求

1.合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，可对成交供应商案及货物（规格、数量等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。

2.成交供应商须按采购人的工程计划安排，派出恰当的技术人员到安装现场免费安装和负责调试工作。

3.成交供应商须免费为采购人派出的不少于2名技术人员进行有关安装和使用的培训，并提供有关资料。

4.响应供应商须在省内有专业的售后服务力量和服务公司，对采购人的服务通知，响应供应商在接报后，在1小时内答复，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，响应供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

5.应急物资的到货和安装过程中，将会出现许多与其他相关承包单位（如机电安装、装修工程等）的交叉配合的机会，应急物资的交货和安装调试工作也可能同时进行，故要求响应供应商应充分考虑与其他相关工程供应商之间的配合，供应商应统一、合理地安排应急物资的生产和交货，并与其他施工单位和总承包单位加强协调，以使现有资源的利用效率发挥到最大，从而满足各方的进度需求。本项目对合同项下应急物资的储存和安装场地有严格要求，供应商需对其应急物资安装场地布置、人员的管理、应急物资成品和部件的储存场地、交货的交通组织、安全生产制订详细的方案。
（六）质量保证

1.成交供应商提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。

2.成交供应商为其提供的响应货物提供质保期保障，质保期至少为壹年，自全部货物验收合格后的次日起计算。采购人需求中有明确要求的设备按其要求执行，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。期满后可同时提供有偿维修保养服务，设备维修只收配件成本，配件以厂价为标准，任何时候都不收人工费用。

3.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

4.有需要的，交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。

（七）付款方式 

项目验收合格后，采购人在收到成交供应商开具有效发票及项目的验收报告，一次性向成交供应商支付成交价100%货款。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续即视为采购人已经按期支付。

呈送：茂名市人民医院
产品推荐书
项目名称：                  

供应商(盖章)： 
联系人： 
联系电话：
日期：   年   月   日
目录
1．技术参数…………………………………………………………………第  页
2．货物名称及型号…………………………………………………………第  页
3．同品牌同型号广东省内销售价格证明文件……………………………第  页
4．证照………………………………………………………………………第  页
5．售后服务承诺书…………………………………………………………第  页
6．附：常用维修配件价格…………………………………………………第  页
7．产品彩页…………………………………………………………………第  页
技术参数
名称及型号
	序号
	材料名称
	规格
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


同品牌同型号广东省内销售价格证明文件或广东省内用户销售合同（或中标通知书、发票）

证照
各级代理公司的授权、营业执照、产品证件
五、售后服务承诺书（注：由厂家或厂家授权维修站出具并盖章，如厂家授权维修站还需出具授权书。）
	质保期（年）
	

	可否提供维修及操作手册
	

	操作及维修人员培训方式
	

	质保期后次修收费
	

	质保期后年维保金
	

	维修站地点
	

	维修站联系方式
	

	其他
	


六、附：常用维修配件价格（注：由厂家或厂家授权维修站出具并盖章）
七、产品彩页
填表说明：
1.不得随意更改表格的内容及格式。
2.请按以上每一点先后顺序排版，不要把所有附件附在最后
3.提供的证照和资料须为真实有效，若所提供的资料有虚假成分，一经核实，将停止所有业务来往，请勿违反诚信原则。



