茂名市人民医院医用电梯采购信息意向公开

【项目编号：MMSRMYYFWCG2021020】

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2021年  月  日

第一部分邀请函

茂名市人民医院医用电梯采购信息意向公开进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号： MMSRMYYFWCG2021020

二、项目名称：茂名市人民医院医用电梯采购信息意向公开

三、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、 服务期限：合同签订后之日起30天内完成

3、 服务地点：茂名市人民医院指定地点；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、本项目不接受联合体；

四、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7. 7、	本项目不接受联合体投标。

五、提交须知

1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前递交响应文件；

2.报名时间：2021年8月31日起至2021年9月6日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30。。

3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

4.报名费用：本项目不收取任何费用。

六、需提交的书面资料

响应文件（样板详见需求征集文件）

注：以上资料纸质版和电子版各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室，电子版发到指定邮箱。

七、联系方式

联系人：周先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：zbcgzx2922921@126.com

茂名市人民医院

2021年8月 31日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

技术部分

一、分项名称

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层轿厢电梯 | 1台 | 1.双轿厢根据不同层楼高度自动调整 2.载重量：≥3200kg 3.速度：≥4米/秒 4.层/站：24层/24站 5.有机房 6.拆除旧电梯、负一层井道及电梯机房土建改造部分。 7.含一年保险，经质量监督单位验收合格，办理使用登记证 |  |
| 2 | 电梯 | 1台 | 1.载重量：≥1000kg 2.速度：≥4米/秒 3.层/站：3层/3站 4.无机房 5.含一年保险，经质量监督单位验收合格，办理使用登记证 |  |

商务部分

二、设备要求：

2.1 设备须具有已注册商标的品牌，须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。

2.2  对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出。

2.3 交货时须提供出厂合格证等质量证明文件。

2.4 所投的产品须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。

2.5★中标人保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2.6 ★响应供应商在响应文件中必须提供所投电梯完整的型号和规格。

2.7 所提供的电梯须是目前同系列内档次最高、配置最高的产品，各供应商所投产品，在满足现有井道安装条件下尽可能提供优于招标文件参数的产品。

2.8 响应供应商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电器性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

2.9 电梯的制造安装均须符合国家标准和规范规定。

2.10所要求的电梯包括轿厢和轿厢门均采用交流变频变压控制。从低速到高速运行无级调速，高精度运行，并具有功率因数高、耗能低等特点。

2.11 响应供应商所提供的电梯运行曲线应平滑，启动、制动及运行时应平稳，无抖动、冲击感觉。

2.12  电梯到站开门及关门启动应迅速平滑，电梯门的开关响应迅速。

2.13 响应供应商须承诺负责通过技术监督部门的验收。

三、伴随服务

3.1 设计

3.1.1中标人须配合采购人的施工设计（如有的话），在合同生效日期后的五天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。若图纸的效果达不到验收标准的，须调整图纸并再次送审直到认可，其增加的费用不予调整。

3.1.2采购人进行的与中标人产品选用有关的设计，如果提请中标人审核，中标人应在七 天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

3.1.3任何时候，中标人均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务提供替代性设计方案以及货物选型的比较方案供甲方考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或优于招标文件的要求，其价格必须不高于主投标价。

3.1.4如中标人无法提出替代方案，采购人有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由中标人负责。

3.2 培训及技术文件

3.2.1中标人应免费提供现场 2 名工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

3.2.2中标人提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的一套技术文件。

3.3货物的保险、交货及到货验

3.3.1保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险事项由中标人自行负责。

3.3.2设备在交付采购人使用前，必须采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由中标人负责赔偿。

3.3.3中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由中标人自行承担。

3.3.4开箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。

3.3.5设备到工地之后，采购人只提供设备库存场所，中标人需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由中标人负责。

3.4质保期及售后服务要求

3.4.1质保期服务电梯通过验收取得《安全检验合格》证之日起不少于2年，质保期内中标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

3.4.2★在质保证期内，中标人7×24 小时服务热线，保证在接到故障电话后立即响应于 30 分钟内赶到现场，并须连续进行维修，直至故障排除完全恢复正常为止；质保期内定期派工程师到现场保养和巡查（15天一次）。响应供应商必须在响应文件中对此作出承诺。

3.4.3在质保证期内，中标人负责保证投标设备的正常使用。对任何因安装工艺、材料和产品部件质量造成的设备或部件的损坏，进行无偿的更换和维修，恢复设备正常。若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

3.4.4在质保期内，若中标人不在规定的时间内响应并提供服务，每逾期一天，应向采购人支付合同金额3‰的违约金。如货物经中标人3次维修仍不能达到国家质量标准，采购人有权更换货物，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

3.5 安装条款、调试、保养服务条款

3.5.1 本要求是作为响应供应商在中标后执行设备安装调试及保养服务过程条款中的一部分，设备供货合同包含设备的安装调试、保养服务条款。

3.5.2 成交供应商提供设备安装调试及保养维修服务的电梯安装施工队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供电梯产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担电梯的安装工程，并保证安装工艺达到电梯运行合格的要求。

3.5.3 电梯安装施工队伍资质要得到电梯使用地政府管理部门认可，上岗人员要有相应的上岗证，施工前向采购人递交派出人员名单，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求 的老弱病残人员进行施工。

3.5.4 进入工作现场的队伍要遵守现场的规章制度。电梯安装施工队伍要建立安全责任制， 确保施工过程不出现人身安全事故、火灾事故和施工机械质量造成的电梯设备损坏事故，如发生任何事故均由中标方负责。

3.5.5 电梯安装施工队伍须接受现场管理单位的监督、管理和指导。

3.5.6 施工所用的机械工具由电梯安装施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供恰当的场所存放并由电梯安装施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

3.5.7成交供应商在安装施工过程如对用户单位墙身临时开孔、钻洞或破坏原有建筑物或设施，应负责免费给予恢复原貌，所产生的费用由成交供应商负责。

3.5.8安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，必须给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。

3.5.9在安装过程发现的供货及其质量问题，成交供应商亦要负责补救处理。

3.5.10在施工过程中，采购人有权要求中标供货商随时提供关于货物质量的技术资料。

3.5.11采购人有权要求中标供货商在电梯安装并调试完毕至政府相关职能部门发放使用准运证期间，积极配合采购人对电梯的试运行。

3.5.12 在整个施工过程中，电梯设备的保管由电成交供应商负责，直至安装调试完毕以及取得电梯《电梯安全检验合格证》， 并在双方签署电梯验收合格证明书后才移交给采购人，双方按招投标清单清点货物并交接转移后，此时起设备的丢失的风险才由采购人承担。

3.5.13电梯的验收将按标书的技术规格、中标电梯制造商的技术规范、中国国内电梯技术规范和成交供应商、采购人双方签收确认的电梯工程图纸进行初步验收合格后，经当地电梯安全使用管理部门签署安装验收合格证及电梯使用证，采购人得到合格证及电梯使用证才能与成交供应商签署最后电梯验收合格证明书。办理上述证件及相关手续的费用由中标单位支付。

3.5.14 在本工程经政府部门验收合格发出电梯设备准用证后一个月内向采购人办理移交手续，提交有关技术文件和验收文件一式九套（包括电子文本和声像档案），并满足档案相关的要求。

3.5.15安装人员要具有技监部门发出的电梯安装上岗证。

3.5.16 非因采购人责任，不得乱收电梯安装整改费。

3.5.17 在合同拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向采购人提供咨询服务和提出整改要求，与采购人约定具体开工日期。

3.6 其它伴随服务条款

3.6.1成交供应商负责本项目有电梯安装的报批、报装、报验及领取电梯安全检验合格证等，保证电梯能正常投入使用和配合其他专业安装在电梯内设备的全部工作。

3.6.2施工期间，成交供应商负责在采购人提供的现场水电接驳点后安装电表、水表计量，所产生的费用由成交供应商支付。水电表后端所有施工需要的电箱、电缆、临时照明设施、水管等辅材均由中标方自行负责。

3.6.3 成交供应商负责为施工人员生命财产和施工用机械设备购买保险,并支付一切费用。

四、付款方式

4.1 预付款：合同签订后，采购人支付中标价30%预付款给中标方。

4.2 设备安装完毕取得使用登记证并验收移交采购人使用后，采购人在收到中标开具有效全额发票办理入库手续之日起，二个月内日内采购人应支付至合同价的95%。

4.4 质保期自取得电梯使用登记证之日起并办理交接手续正常使用满24个月（2年），采购人办理支付质保金验收手续后一个月内支付合同价的5%。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖响应供应商单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

采购项目名称：茂名市人民医院医用电梯采购信息意向公开

项目编号：MMSRMYYFWCG2021020

报价单位名称：

日期：             年      月      日

评审项目投标资料表（目录）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

注：商务/技术评分根据评分细则所提交的内容具体填写。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称                     采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、服务响应：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。

（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院医用电梯邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3、3、	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

4、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 二、技术部分

4.1技术参数

（提供产品技术参数）

4.2技术实施方案（格式自拟）

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4商务条款响应程度

| 序号 | 商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

3.5其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

3.6产品彩页及产品简介

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |