## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号003）：光子治疗仪
拟购医疗 设备名称 | 光子治疗仪 | 医疗设备 参数 | 光源材料：大功率点整芯片集成式半导体固态冷光源。光谱波长宽度：567nm～690nm，中心波长：660nm，光源照射光斑（光杯口平面测量）面积：≥70 cm。光源升降装置：柔性臂手动调节，可调高度≥800mm。光功率密度（光源表面测量）≥2500 mW/cm2；治疗时间：可从0min～99min连续可调。治疗深度可达皮下3-5 cm。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。