## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号009）：鼻功能检测仪（鼻阻力仪+鼻声反射仪）
拟购医疗 设备名称 | 鼻功能检测仪（鼻阻力仪+鼻声反射仪） | 医疗设备 参数 | 鼻声反射仪：发生器频率在20～2000Hz，设备检测重复性值±3%以内。自动计算减充血前后、手术前后、免疫治疗前后等鼻腔内孔横截面积以及容积的改善百分比值。鼻阻力仪：压力测量及流量测量误差±3%以内。压力范围：±800Pa，最大1600Pa；流量范围：±800毫升/秒，最大1600毫升/秒。四相位鼻阻力：左右鼻顶点阻力值、有效阻力值。软件系统：鼻声/鼻阻力二合为一软件，可标准的前端和精确的后端测量鼻阻力，可特定压力检测和连续压力Broms检测鼻阻力。可增添兼容嗅觉功能测试模块。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。