## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号018）：SPECT/CT
拟购医疗 设备名称 | SPECT/CT | 医疗设备 参数 | 双探头SPECT，诊断级CT（16层或以上），核医学电子报告查询系统，SPECT/CT影像报告系统（至少8套客户端、至少配3套专业显示器），可连接医院影像网络系统，X线衰减校正系统、精准衰减校正质控系统，同机图像融合系统、异机图像融合系统，低能高分辨准直器、高能高分辨准直器心电门控，心肌血流灌注图像处理高级功能，肾脏灌注和功能分析软件，全身骨骼（或局部）分析软件，肺通气和灌注分析软件，甲状腺摄取分数计算工具，甲状旁腺成像分析工具，脑血流断层分析软件，唾液腺成像分析工具，直接三维重建工具，高级全身三维图像显示及分析应用，心肌显像定量分析软件系统，动态SPECT采集，双探头质保5年，相关外出学习培训至少2周（4人以上）。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。