## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号020）：无创心排（心输出量测量仪）
拟购医疗 设备名称 | 无创心排（心输出量测量仪） | 医疗设备 参数 | 采用无创连续多普勒超声方法直接测量心排量。测量方法为经皮肤测量。具有储存所有检测数据、趋势图及多普勒流量频谱图功能。具有回顾多普勒频谱图功能。系统可实时至少显示19个参数并储存其趋势图。具有直接实时显示每博心输出量和心排量功能。具有即时显示所有参数的实时值、平均值和实时值与平均值的差值功能。系统具有自动描记和手动描记流速频谱图功能。具有实时显示左心排或右心排量功能。系统可利用病人身高或体重数据，可以测量主动脉和肺动脉流量。系统具有2个USB接口。配置要求：探头直径为12mm±10%，可重复使用。探头多普勒频率为2.2 MHz±5%。系统配有内置电池，工作时间不小于100分钟。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。