## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号021）：单边双通道内镜系统（UBE）
拟购医疗 设备名称 | 单边双通道内镜系统（UBE） | 医疗设备 参数 | 关节镜：配置0°关节镜1根；配置30°关节镜1根 ；视向角 ：0°、30°；光学工作距 d0：4mm；视场角 ：65°；工作长度 ：≥175 mm；最大插入部外径（镜体外径）：φ 4mm；视场中心角分辨力：ra(d)：2.778 C/°；有效景深范围：2mm~5mm；使用期限：≥800 次；单侧双通道新型微创脊柱手术器械包：扩张器芯（骨导引器）7个，肌肉剥离器（剥离器） 1把， 微创牵开器3把；神经根拉钩5个，髓核钳2把，旋转椎板钳（弧型）4把，双通道刮匙2把，双头剥离器2个，神经根探子1把，神经根剥离子1把，方骨刀1把，弯骨刀1把，骨锤1把，终板分离器1把，髓核钳1把，髓核剪2把，器械消毒盒 1个；一次性射频等离子手术电极:1把用于盘外，1把用于盘内。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。