## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号024）：IABP主动脉反搏泵
拟购医疗 设备名称 | IABP主动脉反搏泵 | 医疗设备 参数 | 液晶显示器（12吋以上），触摸屏操作控制面板；支持光纤导管并兼容传统导管；使用光纤导管时机器无需预热，能够定期自动进行压力体内再校准并可根据需要随时手动进行压力校准；具有全自动模式；配备先进的智能型心律同步软件；自动识别各种异常心律如早搏、室上速、房颤等，并可自动处理；具有光纤压力信号及传统压力信号的低电平输出功能；具备安全隔离装置，隔离强大的气动系统和导管系统；采用除凝系统持续除凝；配备可热插拔锂电池；主机车架可分离，内置气瓶；原厂标配简易多普勒仪装置，配备5芯电极12导抗干扰的心电导联线。无需机器以外的任何辅助装置能够在教学练习的时候驱动模拟球囊充放气，完成教学演示工作。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。