## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号028）：床边型主被动训练器（下肢）
拟购医疗 设备名称 | 床边型主被动训练器（下肢） | 医疗设备 参数 | 床旁型设计：设备可调：高度可调范围100~126cm，伸缩臂可调节范围56~74cm。三种训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式；可对称性训练，具痉挛控制功能，内置多款训练游戏，个性化参数训练，训练时间0~99min可调，满足不同患者的训练时长的需求，被动运动速度5~60rpm可调，≥10英寸彩色液晶触摸显示屏。训练过程中，提供语音提示引导播报；内置24V医用电源，紧急情况下可按下急停按键控制设备停止；满足GB9706.1-2007电气安全标准
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。