## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号031）：口腔根管显微镜
拟购医疗 设备名称 | 口腔根管显微镜 | 医疗设备 参数 | LED照明系统，亮度连续可调；物面照度≥70000Lx，平均使用寿命≥60000小时。光斑大小多档可调，最大光斑直径160mm。落地式移动支架。变角双目镜筒，角度调节范围0-190°，瞳距可调，瞳距覆盖范围55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm。广角目镜屈光补偿调节范围≥±7D。连续变倍，F=250mm条件下,放大倍数至少覆盖1.8倍-19.4倍。大变焦物镜，焦距覆盖范围≥F=200mm-450mm。带45°光学延长器。双目镜筒倾摆功能装置。平衡挂臂。内置4K超高清影像摄录系统，影像采集按钮集成于手柄处；可将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机。一体式手柄，集成变焦、拍照、图像冻结功能。配有≥27寸4K高清显示器+显示器支架+立柱抱箍
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。