## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号032）：喷沙牙周治疗仪
拟购医疗 设备名称 | 喷沙牙周治疗仪 | 医疗设备 参数 | 输出的尖端主振动偏移：90μm，偏差：±50% 。输出的尖端振动频率：30±5kHz。输出的半偏移力：5N 偏差：±50%。尖端输出功率：3W～20W。进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa) 。进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)。 喷砂系统出水水温：0～45℃。前面板采用触控液晶屏。自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液。超声手柄和喷砂手柄可自由拔插。配置：超声手柄（带光）2 支、喷砂手柄 2 支、牙科喷砂粉 2 瓶、消毒盒 3 个、粉罐 2 个、水瓶 2 个、各类工作尖≥14 枚。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。