## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号039）：颅内血管介入训练模型
拟购医疗 设备名称 | 颅内血管介入训练模型 | 医疗设备 参数 | 硅胶颅内血管模型：包含颅内介入手术涉及的最主要人体血管，血管末端连接循环管路，实现模拟血流在血管中的流动特征，同时采用模块化病变结构设计； 支持神经介入训练：神经血管造影、动脉瘤治疗、取栓治疗、颈动脉狭窄治疗等；支持微导管及导丝塑性训练等； 材料特性：硅胶血管采用无毒无害安全硅胶。 外观：透明度98.9%以上，抗拉强度MPa：4.5±0.5，断裂伸长率：350%，抗撕强度KN/m: 12±2 。硅胶血管模型1:1还原中国人主动脉血管及冠脉解剖特征； 血管模型组成：主要动脉：髂外动脉，髂内动脉、髂总动脉、腹主动脉、肾动脉、胸主动脉、颈总动脉、椎动脉，颈外动脉； 颅内动脉：颈内动脉、基底动脉、大脑后动脉、前交通动脉、后交通动脉、大脑中动脉、大脑前端动脉；动脉瘤可替换模块，动脉狭窄模块。脉动泵 ： 流体介质：水、润滑液、类血液，脉动频率:10-160beat/min，流量范围：200-2000ml/min，最大输出压力：250mmHg。数显温控水箱 ：容积：3L，功率：300W±5%，控温范围：+5℃-100℃，温控精度：±0.5℃。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。