## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号041）：胸腔镜心脏手术器械
拟购医疗 设备名称 | 胸腔镜心脏手术器械 | 医疗设备 参数 | 1.微创用血管钳 材质：黑色金属陶瓷涂层，头部尺寸：2.8*15cm，角度：45︒；长度：35cm 2.微创用血管钳 材质：黑色金属陶瓷涂层，头部尺寸：1.5*11cm，角度：45︒；长度：35cm 3.微创用针持 材质：黑色金属陶瓷涂层，最大：2-0；头部（弯）尺寸：3*10mm；长度：34cm 4.微创用针持 材质：黑色金属陶瓷涂层，最大：2-0；头部（弯）尺寸：3*10mm；长度：28cm 5.微创用针持 材质：黑色金属陶瓷涂层，最大：5-0；头部（弯）尺寸：2*10mm；长度：34cm 6.微创用瓣膜剪刀 材质：黑色金属陶瓷涂层；头部弯；长度：35cm 7.微创用推结器 材质：黑色金属陶瓷涂层；头部角度：25︒；长度：34cm 8.微创用推结器 形状：蘑菇头；长度：34cm 9.微创用血管阻断钳 材质：不锈钢；头部尺寸：4.5mm*70mm；长度：29cm 10.微创用吸引器 材质：不锈钢；头部有角度：长度：30cm 11.心房拉钩安装钳 材质：不锈钢；用于安装心房拉钩的专用安装钳 12.心房拉钩导向杆 材质：不锈钢；长度：22cm；直径：4.00mm 13.田字形心房拉钩 材质：不锈钢；带防滑槽；尺寸：30X30mm 14.田字形心房拉钩 材质：不锈钢；带防滑槽；尺寸：30X45mm 15.固定臂 材质：不锈钢；用于固定心房拉钩导向杆（包括床边夹持器） 16.冠脉打孔器 材质：不锈钢；直径：3.5mm；长度：15cm
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。