## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号047）：裂隙灯显微镜
拟购医疗 设备名称 | 裂隙灯显微镜 | 医疗设备 参数 | 显微镜类型：双目镜型立体显微镜；放大率：旋转式物镜变换系统提供两种放大率选择，物镜：1X和 1.6X，目镜：10X和16X（可选），屈光度调节（10X目镜时） -8.00D～8.00/屈光度调节（16X目镜时） -10.00D～10.00D；裂隙照明；裂隙宽度： 0～9mm连续可调； 最小宽度：≤0.2mm，最大宽度：≥09mm，裂隙长度：0～9mm，其中0～8mm连续可调，固定常用滤光片：UV截止滤光片、红外截止滤光片。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。