## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号049）：超声生物显微镜（UBM)
拟购医疗 设备名称 | 超声生物显微镜（UBM) | 医疗设备 参数 | 探头频率：50MHz/35MHz；探测深度：35MHz探头的探测深度≥6mm、50MHz探头的探测深度≥5mm；轴向分辨力：35MHz探头的轴向分辨力≤0.1mm、50MHz探头的轴向分辨力≤0.05mm；侧向分辨力：35MHz探头的侧向分辨力≤0.15mm、50MHz探头的侧向分辨力≤0.1mm；扫描方式：线性扫描；电子游标测距，显示分辨力0.01mm；几何位置精度：纵向≤5%，横向≤10%；视窗显示：10mm×6.5mm 、17mm×10mm；自动记录冻结前10秒不少于100幅图像，可以逐幅或连续回放，具有测量和后处理功能，可记录4组距离，2组角度，可测量周长、面积。具有专家字库字典以及≥20种眼位标志。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。