茂名市人民医院5号楼4楼会议室改造项目
需

求

文
件

茂名市人民医院
2022年7月1日
第一部分邀请函
茂名市人民医院5号楼4楼会议室改造项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

采购项目名称：茂名市人民医院5号楼4楼会议室改造项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见采购人需求书；

2.服务期限：合同签订后，由采购人通知之日起10天内完成；

3.服务地点：茂名市人民医院指定地点；

4.本项目不允许提交备选方案；

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；
4.
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；
7. 
本项目不接受联合体投标。

8.需具备广东政府采购智慧云平台电子卖场供应商资格。
四、报名须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间： 2022年7月4日起至2022年7月8日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。
5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
五、联系方式
联系人：邵先生
联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：569437953@qq.com
六、注意事项：

1、各供应商必须严格按照技术参数要求的设备进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2、项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。
茂名市人民医院
                                         2022年7月1日
采购人需求书

《采购人需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目需求一览表
（一）需求清单
	序号
	名称
	参数
	unit
单位
	qnt
数量

	1
	4K超高清显示屏
	显示尺寸：64.5”

屏幕可视区域:1428.48(H)mm×803.52(V)mm
物理分辨率:3840×2160

背光源类型: D-LED
像素间距:0.372(H)mm×0.372(V)mm 

亮度:300 cd/㎡(typ.)
可视角:178 (H)/178°(V)

色深度: 8 bit

对比度: 4000:1(typ.)

响应时间: 8 ms (ty)                      

刷新率: 60 Hz

雾度: 5.1%

连续使用时间: 7×16 H

色域 :72%

音视频输入接口音: HDMI×3

视频输出接口: Audio-Out×1，内置扬声器

数据传输接口:USB×1

电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz    
	台
	2

	2
	4K超高清显示屏
	显示尺寸:54.6”

屏幕可视区域:1209.6(H)mm×680.4(V)mm

物理分辨率:3840×2160 D-LED

背光源类型像素间距:0.105(H)mm×0.315(V)mm

亮度:450cd/m²

可视角:178 (H)/178°(V)

色深度:10 bit (8 bit + FRC)/1.07G

对比度:5700:1

响应时间:6.5ms

刷新率:60Hz

雾度:2%

色域:72%                                 

连续使用时间:7×24                          

音视频输入接口:HHDMIx1,DP×1,DVI×1,VGA×1,AUDIOIN×1

音视频输出接口接口参数:AUDIO OUT ×1, Speaker

数据传输接口:USB×1

控制接口:RS-232IN×1,RS-232 OUT×1

电源:100~240VAC,50/60 Hz
	台
	6

	3
	伸缩旋转壁装支架
	稳固设计，加厚钢材面板，
承重强，防脱螺丝设计
双层固定，稳固更耐用
	个
	8

	4
	HDMI网络传输器
	采用TCP/P协议技术,远距离传输,可采用点对点,点对多点方式进行传输,能远距离传输高清信号!采用 HDbitT技术,1080P高清视效、兼容更多分辨率
	个
	8

	5
	HDMI信号分配器
	HDMI高清信号分配器，4K高清、3D视效
支持3840x2160@30Hz高清分辦率，3D立体成像技术
	个
	1

	6
	2.0版本HDMI高清线
	高清HDMI线2.0版本支持1080P/4K/3D/全铜线芯优质无氧铜线配合铝箔+麦拉+编织三层屏蔽网/24K镀金插头/
	条
	17

	7
	 RJ45网络六类线
	扁形：采用高密度纯铜多股线芯设计
	米
	400

	8
	电线电缆
	3芯无氧精铜线缆、插头插座等
	米
	400

	9
	安装辅材
	面板、模块、理线管、扎带、扎带、胶粒
	项
	1

	10
	音箱吊装支架
	现场定制
	项
	6

	11
	专业纯铜音箱信号线
	专业级纯铜hifi音箱线/耐拆抗拉4N无氧铜线束/抗拉处理/适用于电子电器设备连接/功放.音箱
	米
	200

	12
	视频会议专业音频信号线
	专业级纯铜hifi音箱线/耐拆抗拉4N无氧铜线束/抗拉处理/适用于电子电器设备连接/功放.音箱
	卷
	3

	13
	3.5四级一分二线
	
	条
	8

	14
	会议系统延长线
	定制
	条
	60

	15
	HIFI音频信号线
	定制
	条
	17

	16
	RCA音频线
	
	条
	6

	17
	专业机柜
	抗干扰防护机柜
	台
	1

	18
	HDMI线
	支持1080P/4K/3D/全铜线芯优质无氧铜线配合铝箔+麦拉+编织三层屏蔽网/24K镀金插头/
	条
	3

	19
	平衡音频信号线
	现场定制
	条
	8


项目预算：86,900.00元。

备注：采购人需求中所出现的品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购人需求书的标准；采购人需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购人需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体型号、详细技术参数及产地等。
二、商务要求

（一）交货期及交货地点要求
1.交货期：由采购人通知成交供应商之日起10日内保证完成供货、安装、调试,验收合格并投入正常使用。
2.供应商应及时了解整体工程的进度，同采购人及时沟通，依据工程进度合理安排货物的生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试等工作，针对货物生产、供货、仓储、督导安装、协助配合调试各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求，以满足整体工程验收并交付使用的要求。
3.若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。
4.成交供应商须在规定的时间完成该项目的供货、安装、调试、验收合格并投入正常使用。
5.交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。
（二）货物及报价要求
1.本需求的范围是按由采购人提供货物需求一览表所包括的所有内容。响应供应商应按照需求文件要求同时提供所需货物配置明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于需求文件中未列出但货物正常运行又必需的各类部件的，响应供应商应补齐并将有关价格含入报价中，否则将视为包含在主报价内。响应供应商须负责整个项目所有的供货及安装任务，包括：原材料的采购、深化设计、生产加工、安装、调试，通过有关主管部门的验收，运至合同指定地点的包装、运输、装卸、保险、技术培训、检查、检验及保修，不论是永久性质的或是临时性质的所有一般风险、责任和义务的费用。
2.本需求文件提供货物需求一览表为响应供应商报价的基础，响应供应商不得对货物需求一览表进行任何修改。
3.报价货物须是全新的（包括所有零部件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家质量检测、环保标准及产品出厂标准。
4.响应供应商按采购货物分项报价表的格式进行报价。
5.所有报价品种均由响应供应商按报价文件要求自行设计。
6.响应供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于需求文件没有列出，而对货物的正常安装、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在报价内。

（三）交货及验收
响应供应商应提供技术成熟、设计合理、维修安装便利的符合采购人要求的新型产品。并确保提供的货物及所有配套件完整和可靠。
供需双方将依据有关规定，对货物进行验收。
验收须在合同双方共同参与下进行，验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合需求文件规定的情形，采购人则有权拒收，成交供应商须立即进行更换或重新生产，并提供相同货物或不低于拒收货物规格档次的备用货物供采购人使用，以免影响采购人使用需求。若成交供应商不能在交货期内重新提供符合需求文件和合同要求且验收合格的货物，采购人有权终止合同并追究成交供应商违约责任。如因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
如成交供应商单方面违约，一切费用及法律责任由成交供应商独自承担。
货物调试和使用中如发现功能上不符合采购人需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。
项目验收要求对各个单项产品的测试和试运行，均达到采购人需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现正常运行后进行。
成交供应商保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
任何时候，成交供应商均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务提供替代性设计方案以及设备选型的比较方案供需求方考虑，并在双方约定期限内作出整改。替代性方案的功能应达到或超过需求文件的要求，其价格必须低于主投标价。
如成交供应商无法提出替代方案，采购人有权自行组织相关单位设计替代方案，方案设计和实施费用由成交供应商负责。
（四）服务要求
1.合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，可对成交供应商案及货物（规格、数量等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。
2.成交供应商须按采购人的工程计划安排，派出恰当的技术人员到安装现场安装和负责调试工作。
（五）质量保证
1.成交供应商提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。
2.成交供应商为其提供的响应货物提供质保期保障，质保期至少为壹年，自全部货物验收合格后的次日起计算。采购人需求中有明确要求的设备按其要求执行，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。期满后可同时提供有偿维修保养服务，设备维修只收配件成本，配件以厂价为标准，任何时候都不收人工费用。
3.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。
4.有需要的，交货时应提供产品质量合格证书、测试报告和主要设备材料的原产地证书。
（六）付款方式 

项目验收合格后，采购人在收到成交供应商开具有效发票及项目的验收报告，办理汇款计划上交财务科之日起，一个月内采购人向成交供应商支付成交价100%款项。
响应供应商须知

1.文件的数量和签署
1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。
1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
2.磋商响应文件的的封装和标记
2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。
2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订
2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章
3. 响应供应商悉知
响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。
4.响应文件的递交
所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。
响应文件
（正本）
采购项目名称：茂名市人民医院5号楼4楼会议室改造项目

报价单位名称：                    
日期：             年      月      日
评审项目投标资料表（目录）
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	二、技术方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	三、商务方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	四、价格部分
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页


注：商务/技术评分根据评分细则所提交的内容具体填写。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称                     采购设备及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。
1、资格性文件；
2、技术方案：
3、商务部分；
4、价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。
（2）
（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
响应供应商：                                     
地址：                                           
传真：                                           
电话：                                           
电子邮件：                                       
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                     
响应供应商名称(公章)：                   
开户银行：                                     
帐号：                                         
日期：                                         
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
        同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：
代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  （为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：
代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3、将此证明书提交对方作为合同附件。
  4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签
   署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
  5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖
   公章之日起生效。
  6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称茂名市人民医院5号楼4楼会议室改造项目邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或2021年任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）
4、
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；
6、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；
7、
本项目不接受联合体投标
（相关证明文件附后）
…………
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：       年      月     日
1.4营业执照
二、技术部分
2.1技术参数（格式自拟）
2.2配置清单

	  序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.3选配清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：该项在产品总报价以外的特殊配置功能

2.4
配套使用一次性耗材（如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料整理）

	序号
	耗材名称
	型号规格
	单位
	单价
	是否中标
	是否专机专用
	耗材占收费的比例
	中标编码

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：如设备不需配套耗材或试剂，请提供不需专机专用耗材的保证函；
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
三、商务部分 

3.1同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。
3.2拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。
3.3履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	   拟定  年    月   日
	签定合同并生效
	

	2
	   月   日—   月   日
	
	

	3
	   月   日—   月   日
	
	


3.4商务条款响应情况
	序号
	重要性响应参数条款要求
（请按询价文件第二点商务要求条款逐条响应 ）
	是否
响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


3.5
售后服务承诺书
包括但不限于以下内容：设备质保期，操作及维修人员培训方式，质保期后年维保金，维修站联系方式

3.6常用维修配件价格
3.7产品彩页
3.8其它重要事项说明及承诺
    (请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	

	响应供应商
	

	总报价
	（大写）人民币                     元整（￥           元）

	备注：详细内容见《报价明细报价表》。


注：
1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含设备及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。
4.所投设备/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
报价明细报价表
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	是否小型/微型企业产品/服务
（是/否）
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	





法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）










