茂名市人民医院空调滤网、中央空调冷却塔及主机清洗维保服务

【项目编号：MMSRMYYCG2022015】

征

集

文

件

茂名市人民医院

2022年  月  日

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院空调滤网、中央空调冷却塔及主机清洗维保项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号： MMSRMYYCG2022015

二、项目名称：茂名市人民医院空调滤网、中央空调冷却塔及主机清洗维保项目

三、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、 供货期限：合同签订后2年

3、 供货地点：茂名市人民医院指定地点；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、本项目不接受联合体；

四、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

五、报名须知

1.提交时间：2022年8月31日起至2022年9月6日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

2.提交地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室。

3.费用：不收取任何费用

六、需提交的书面资料

响应文件（样板详见需求征集文件）

注：以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

七、联系方式

联系人：周先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：zbcgzx2922921@126.com

茂名市人民医院

2022年8月31 日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

- 需求一览表

| 序号 | 名 称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊科室 | 出风口及回风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等） | 台/次 | 653 |  | 本预算为每个月清洗消毒四次预算计算 |
| 2 | 普通临床科室 | 出风口及回风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供）清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等） | 台/次 | 2454 |  | 本预算为每个月清洗消毒一次预算计算 |
| 3 | 行政大楼科室 | 出风口滤网清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供） 清洗需要移开房间障碍物（办工桌、病床等） | 台/次 | 101 |  | 本预算为每年清洗消毒一次预算计算 |
| 4 | 分体式空调 | 深度清洗内主机： 1.清洗蒸发器 2.清洗风轮及滤网 3.清洗上下接水盘 4.吹扫扫排水管 5.整机各部位卫生 | 台/次 | 1150 |  | 本预算为每年清洗一次，如需清洗外机，要增加100元/台次高空作业费。 |
| 5 | 电梯空调 | 出风口滤网及翅片清洗及使用二氧化氯消毒剂进行喷洒消毒（消毒剂由医院提供） 清洗需要停梯专业操作。 | 台/次 | 15 |  | 本预算为每个月清洗消毒一次预算计算 |
| 6 | 水泵 | 清洗及保养、除锈补漆防锈 每清洁水泵外观灰尘、油泥，并注意给电机、轴承添加润滑油 | 台/次 | 20 |  | 本预算为每年清洗一次预算计算 |
| 7 | 冷却塔 | 集水盘及填料清洗 清理布水喷头、导流散热片、集水盘，检测回水温度与湿球温度温差；确保冷却水进回水温度与湿球温度趋近度稳定出，温差5℃左右。 | 台/次 | 7 |  | 本预算为每年清洗十次预算计算 |
| 8 | 1号楼及3号楼 大型中央空调主机 （约克、开利） | 通炮 检测主机小温差不大于3.5℃ | 台/次 | 5 |  | 本预算为通炮预算计算 |
| 9 | 1号楼及3号楼 大型中央空调主机 （约克、开利） | 冷却、冷冻系统水处理 投放水处理药剂阻垢剂、缓蚀剂、杀澡剂。 | 台/次 | 4 |  | 本预算为每两周投放水处理药剂阻垢剂、缓蚀剂、杀澡剂。 每年冷却系统排污一次。 |

备注：

1.本项目不接受联合体投标。

2.带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

二、商务需求

（一）服务年限：

自签订合同之日起2年，服务期限内采购人与成交供应商的累计付款金额超过本项目采购预算时，则当年与各供应商签订的合同自然终止。

（二）报价要求

1.本项目按《需求一览表》内容以单项单价进行报价，且报价唯一。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

2.响应供应商应充分考虑项目的实际情况做出报价，报价应已包括材料价、每年的年检校准费、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（三）单项项目验收

1.单项项目验收由采购人组织，双方对单项数量确认进行验收并签订验收确认单。

2.供应商在单项项目验收时，按照中华人民共和国行业标准《医院空气净化刊规范》WS/T368-2012及《广东省医疗机构重症医学科感染防控指引》要求进行验收。

（三）质量要求

1.本项目所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范， 验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国及省、市相应的标准和规格。

2.依照采购人要求指派或委托专业公司或人员进行工程设计并提供全套施工图纸，严格按施工方案施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。

3.完成施工后，相应场所的空气质量必须符合国家、省、市相关标准。

（六）付款方式

1.双方签订合同后分期支付，每季度双方根据确认的实际清洗数量和质量结算。

2.采购人在收到成交供应商开具有效等额发票办理和服务质量验收单办理汇款手续之日起30个日历日内向乙方支付当期结算款。

（七）其他服务要求

1采购人对实施的工程项目发现供应商未按要求施工、未能按期完工、质量验收不合格，采购人有权发出警告信通知响应供应商限期整改；未能按合同期限完工的，每延期1天扣减工程服务款人民币500元；若在限期整改时间内仍未能按要求完工的，采购人有权单方面终止委托项目并无需支付费用，采购人有权委托其他施工企业进行施工。

2.如遇特殊情况（各类特殊检查）在施工过程中响应供应商须配合采购人整治；如响应供应商未按要求配合整治的，采购人有权发出警告信通知响应供应商限期整改。

3.在项目验收合格质保期内，出现质量问题、未符合服务内容要求的，采购人有权发出警告信通知响应供应商限期整改，若在限期整改时间内仍未能按要求完工的，采购人有权停止委托项目，所剩服务款项不予支付。

4.为保证按时按质按量完成受委托的项目，响应供应商须提供充裕的人力、物力及相应的软件、硬件支持，不得以上述原因为理由延误项目进度。

7.★服务期内成交供应商不得超过两次无故拒绝委托的项目，否则采购人有权解除合同。（提供承诺函，格式自拟）

8.★在服务期内，若成交供应商达两次（项）服务验收不合格，则采购人有权解除合同。（提供承诺函，格式自拟）

9.采购人不保证本项目发包的数量，采购人有权根据客观情况的变化调整服务的数量甚至取消采购。签订合同并不意味成交供应商必然接到服务任务，响应供应商响应时须考虑相关风险。

10.每次施工完后，必须无条件在当天保证清理干净现场（最迟不得超过2天），清理费用已包含在报价中，不在另行计价。

11.材料的二次转运及建筑垃圾的清运、现场清洁所需费用由响应供应商现场勘察确定或自行考虑，所涉及费用计入报价一次包干。

12.响应供应商的工作人员作业时必须穿戴经统一标识的工作服、专业防护装备及工作证件，所有使用的机械设备必须在显眼地方印有公司标志标识和投诉电话。

13.响应供应商必须设立专用服务手机号码且保持全天24小时接电话畅通，接受各方的投诉及监督。

14.响应供应商若与施工人员出现经济纠纷，一概与采购人无关，响应供应商自行处理。

15.响应供应商施工过程必须做好安全措施及购买安全保险，相关文明施工费已包含在报价中，若施工过程出现安全事故，响应供应商必须附上全部责任并赔偿死伤者所有相关费用。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

采购项目名称：茂名市人民医院空调滤网、中央空调冷却塔及主机清洗维保

项目编号：MMSRMYYGCCG2022016

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院空调滤网、中央空调冷却塔及主机清洗维保采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 三、价格部分

报价明细报价表

| 序号 | 名 称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价明细按照《用户需求书》的全部内容进行报价。