GE256排CT机维修保养服务

编号：MMSRMYYCG2022021

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2022年   月   日

第一部分邀请函

GE256排CT机维修保养服务信息意向公开，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：GE256排CT机维修保养服务

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容： 具体要求详见用户需求书；

2、服务期限：自签订合同之日起3年

3、服务地点：茂名市人民医院；

4、本项目不允许转包和分包；

5、供应商不允许只对包组内其中部分内容进行响应。

三、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标

四、提交响应文件时间和地点

1.有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；

2.提交时间：2022年12月8日起至2022年12月14日，上午7:30-11:30，下午2:30-5:30。

3.提交地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

4.报名费用：本项目不收取任何费用。

五、需提交的书面资料

响应文件（样板详见需求征集文件）

注：以上资料纸质版和电子版各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室，电子版发到指定邮箱。

六、联系方式

联系人：周先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：zbcgzx2922921@126.com

六、注意事项：

1.各供应商必须严格按照技术参数要求的设备进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

茂名市人民医院

2022年12月8日

用户需求书

一、技术要求

（一）服务要求：

1.维修保养设备名称、规格型号

| 设备品牌 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE | CT | Revolution CT | 1台 | 2021年 |

2.服务期限：3 年

3.保修服务内容为CT设备整机保修，包含主机、球管、探测器及工作站等所有备件的更换费用和人工服务费用，不限次数，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件（包括球管），并且服务期内所更换的全部配件在出服务期后财产归采购人所有。

4.保修服务的要求

（1）供应商在开展医疗设备维保服务工作中，须依据现行有效的中华人民共和国《医疗器械监督管理条例》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国法定计量单位》中华人民共和国《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《医疗卫生机构医学装备管理办法》《医用电气设备要求》等法律及规范和相关条款要求进行。

（2）安全检查：按照厂家设备本身标准及采购人当地规定执行（标准及规定不一致的，以采购人当地规定为准）。制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

（3）预防性保养：每年提供至少四次专业保养。计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：系统基本情况检查；图像质量检查；球管使用情况检查；重建系统检查；滑环通讯检查、软件等，具体实施时间由采购人使用部门指定。预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由供应商免费提供。

（4）开机率：在合同期内保证开机率不低于95%的（按一年365个日历日计算，停机时间不能超过18天）。 开机率低于95%的，每超过一天则保修期顺延两天。达不到开机率或严重影响临床工作，采购人有权终止合同并要求供应商赔偿损失。

（5）热线服务：提供24 小时 365 天免费维修服务电话，以及维修服务网点、维修人员联系方式。在保修服务期内提供 24 小时技术电话支持（24 小时×365 天）。

（6）备件必须是原厂认证合格的零备件，保障不会对设备质量或图像产生不良影响。

（7）每次保养结束后，提供详细的保养清单（设备安全检查，性能检查），并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行，提供建议。

（8）服务期内，供应商在维修更换配件时引发医院设备其他新故障时，由供应商自行解决故障及配件，全部费用由供应商支付，并且服务期内所更换的配件在出服务期后归医院所有。

（9）设备故障排除后，性能指标与该机器的生产厂家提供性能指标相符，所更换的配件必须为全新配件且证件齐全，与机器匹配，确保机器治疗质量达到法定部门检测要求。所需配件由供应商提供，更换配件过程中所产生相关费用由供应商负责。

（10)供应商要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费用以及零配件更换费用等所有费用，均由供应商承担。（提供承诺函，格式自拟）

(11)服务合同期内提供设备的改良性软硬件升级和系统软件更新。（提供承诺函，格式自拟）

(12)保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求。

(18)修服务含安全检查；安全升级；远程诊断；影像质量检查；运行状态检查。

(19)服务包含设备性能检测。

（20）协助采购人督促设备使用科室进行可疑医疗器械不良事件的收集和上报，并协助设备科上报国家医疗器械不良反应系统。

（21）配合辐射环保和放射卫生相关专家现场考察。

（22）协助采购人设备科完成放射诊疗校验、年度辐射安全报告。

（二）球管要求

供应商提供的球管必须为GE原厂全新球管，备件更换时提供此球管相关的海关报关手续，证明其为全新原装球管。

二、商务要求

（一）报价要求

供应商应充分考虑项目的实际情况作出报价，报价应已包括备件价、差旅费、安装费、调试费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

（二）付款方式

按合同的约定分期支付维保费，采购人在收到供应商开具的有效发票及上一期的医疗设备维保服务考核评价表后办理汇款手续交财务科之日起30日历日内，以银行转账方式转入供应商账户。按一年结算一次。

（三）其他

1.采购人所要求的维保设备出现因更新而停用的状况时，双方签订的合同自动终止，维保费用依照此公式支付：（维保费单价/12）×已实施维保月份，不满一个月的不计入已实施维保月份。采购人不承担因终止合同而造成的赔偿和责任。

2.维修保养服务时，场地清洁工作由供应商负责。

3.供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

4.供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。

响应文件

（正本）

采购项目名称：GE256排CT机维修保养服务

报价单位名称：

日期：             年      月      日

评审项目投标资料表（目录）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称              采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、技术方案：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。

（2）

（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称：GE256排CT机维修保养服务邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 二、技术部分

2.1服务响应情况

| 序号 | 服务需求 | 响应参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

2.2技术实施方案（格式自拟）

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义实施的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及项目实施评价表。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |