## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 45640.29
1.1 | 收费处 | 29591.12
1.2 | 治未病诊所 | 16049.17
2 | 措施合计 | 2068.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2068.77
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 47709.06
5 | 增值税销项税额 | 4293.82 |  |  | －
6 | 总造价 | 52002.88
7 | 人工费 | 9809.38
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 52,002.88 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
收费处
1 | 010401003001 | 240mm厚墙体 | 1.砖品种:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M2.5 4.墙体抹灰厚度：20mm |  | m2 | 8.875 | 216.27 |  | 1919.4
2 | 011204003001 | 柜台墙 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 800*800 |  | m2 | 21.71 | 124.62 |  | 2705.5
3 | 011206002001 | 柜台面 | 1.基层类型、部位:柜台面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:英国进口棕石板 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥膏 |  | m2 | 9.45 | 425 |  | 4016.25
4 | 010606013001 | 柜台边处理 | 1.构件名称:柜台边处理 2.钢材品种、规格:L50*5角铁 |  | t | 0.1056 | 17148.57 |  | 1810.89
5 | 010602002001 | 钢化玻璃窗 | 1.名称：钢化玻璃窗 2.钢支撑：100*100*1.5不锈钢方钢 3.厚度：1.2mm 4.安装方式：嵌入式 |  | m2 | 18.7 | 720.11 |  | 13466.06
6 | 010802001001 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:2000*900 2.门框、扇材质:304不锈钢 |  | m2 | 1.8 | 980 |  | 1764
7 | 030411004001 | BVV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 200 | 3.25 |  | 650
8 | 030411002001 | 4分线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:4分 |  | m | 50 | 16.92 |  | 846
9 | 030404035001 | 普通二三插座 | 1.名称:普通二三插座 2.规格:16A以内 |  | 个 | 9 | 30.52 |  | 274.68
10 | 030404034001 | 开关 | 1.名称:开关 2.规格:16A以内 |  | 个 | 2 | 20.37 |  | 40.74
11 | 011302001002 | 计工日 | 拆除天花及修复 |  | 工日 | 19 | 110.4 |  | 2097.6
|  | 收费处合计 | [6 empty] | 29591.12
本页小计 | [8 empty] | 29591.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
治未病诊所
12 | 010401003002 | 240mm厚墙体 | 1.砖品种:标准砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M2.5 4.墙体抹灰厚度：20mm |  | m2 | 2.1 | 216.27 |  | 454.17
13 | 010505010001 | 门头板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.门头板1500*240*60 4.钢筋混凝土 |  | 块 | 1 | 116.37 |  | 116.37
14 | 011302001003 | 计工日 | 补门洞 |  | 工日 | 6 | 110.4 |  | 662.4
15 | 011501001001 | 生态板柜 | 1.名称:生态板柜 |  | m2 | 6.82 | 750 |  | 5115
16 | 010505010002 | 门扇 | 1.名称:门扇 2.材质:沙贝梨原木 3.规格:2100*1000 |  | 樘 | 1 | 2350 |  | 2350
17 | 011304001001 | 天花角线（沙贝梨原木） | 1.名称:天花角线 2.材质:沙贝梨原木 3.宽度:80mm |  | m | 26 | 46 |  | 1196
18 | 011406001001 | 墙面喷漆 | 1.基层类型:装饰抹灰面 2.腻子种类:ICI漆 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:ICI漆 2遍 |  | m2 | 72.8 | 28.04 |  | 2041.31
19 | 030411004002 | BVV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 |  | m | 160 | 3.25 |  | 520
20 | 030411002002 | 4分线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:4分 |  | m | 40 | 16.92 |  | 676.8
21 | 030404035002 | 普通二三插座 | 1.名称:普通二三插座 2.规格:16A以内 |  | 个 | 16 | 30.52 |  | 488.32
22 | 011302001005 | 计工日 | 线路拆装及拆装天花 |  | 工日 | 18 | 110.4 |  | 1987.2
23 | 011302001004 | 计工日 | 废料运送 |  | 工日 | 4 | 110.4 |  | 441.6
|  | 治未病诊所合计 | [6 empty] | 16049.17
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 45640.29
本页小计 | [8 empty] | 16049.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计 | [8 empty] | 45640.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 23 页
项目编码 |  | 010401003001 |  | 项目名称 | 240mm厚墙体 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 8.875
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-4-16 换 | 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M25 | 10m3 | 0.024 | 1896.36 | 4565.71 | 46.3 | 682.65 |  | 45.51 |  | 109.58 | 1.11 | 16.38
A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 | 100m2 | 0.02 | 1344.04 | 363.33 |  | 477.14 |  | 26.88 |  | 7.27 |  | 9.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 72.39 |  | 116.85 | 1.11 | 25.92
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 216.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 116.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 116.89 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 23 页
项目编码 |  | 011204003001 |  | 项目名称 | 柜台墙 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 21.71
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-155 换 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 白水泥砂浆(配合比) 1:1 | 100m2 | 0.01 | 4541.67 | 6308.43 |  | 1612.29 |  | 45.42 |  | 63.08 |  | 16.12
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 45.42 |  | 63.08 |  | 16.12
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 124.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 63.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 63.08 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 23 页
项目编码 |  | 011206002001 |  | 项目名称 | 柜台面 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 9.45
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-149 换 | 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 | 100m2 | 0.01 | 5913.1 | 34487.98 |  | 2099.15 |  | 59.13 |  | 344.88 |  | 20.99
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 59.13 |  | 344.88 |  | 20.99
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 339.53
清单项目综合单价 | [8 empty] | 425
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 英国进口棕石板 700*20mm |  |  |  |  | m2 | 1.06 |  | 320.31 |  | 339.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 344.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 23 页
项目编码 |  | 010606013001 |  | 项目名称 | 柜台边处理 |  |  |  | 计量单位 |  | t | 工程量 | 0.1056
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-7-164 换 | 金属零星小品(构件) 制作 | t | 1 | 4719.06 | 5004.14 | 715.3 | 2659.57 |  | 4719.06 |  | 5004.14 | 715.3 | 2659.57
A1-7-165 | 金属零星小品(构件) 安装 | t | 1 | 2499.86 | 108.58 | 146.79 | 1295.27 |  | 2499.86 |  | 108.58 | 146.79 | 1295.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7218.92 |  | 5112.72 | 862.09 | 3954.84
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2362.72
清单项目综合单价 | [8 empty] | 17148.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| L50*5角钢 |  |  |  |  | kg | 106 |  | 4.49 |  | 475.94
| 扁钢 综合 |  |  |  |  | t | 0.1061 |  | 4550 |  | 482.76
| 方钢 10~15 |  |  |  |  | t | 0.3362 |  | 4177 |  | 1404.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2751.49 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5114.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 23 页
项目编码 |  | 010602002001 |  | 项目名称 | 钢化玻璃窗 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 18.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-326 换 | 点支式(驳接式)全玻璃幕墙 钢结构桁架 | t | 0.0114 | 4579.68 | 7768.95 | 608.36 | 1841.76 |  | 52.19 |  | 88.54 | 6.93 | 20.99
A1-13-322 换 | 全玻璃幕墙 座装式玻璃 高度3.5m以下 | 100m2 | 0.01 | 15032.16 | 28674.14 | 4503.43 | 6935.14 |  | 150.32 |  | 286.74 | 45.03 | 69.35
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 202.51 |  | 375.28 | 51.96 | 90.34
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 172.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 720.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢方钢 100*100*1.5 |  |  |  |  | t | 0.0016 |  | 16600 |  | 26.56
| 钢化玻璃 12 |  |  |  |  | m2 | 1.03 |  | 142.5 |  | 146.78
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 202.37 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 375.71 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 23 页
项目编码 |  | 010802001001 |  | 项目名称 | 不锈钢门 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-197 | 钢质防盗门安装 | 100m2 | 0.01 | 1731.08 | 95616.61 | 38.83 | 613.45 |  | 17.31 |  | 956.17 | 0.39 | 6.13
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.31 |  | 956.17 | 0.39 | 6.13
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 950.66
清单项目综合单价 | [8 empty] | 980
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢门 2000*900 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 950.66 |  | 950.66
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.51 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 956.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 23 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 | BVV-2.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 200
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 77.85 | 209.35 |  | 37.94 |  | 0.78 |  | 2.09 |  | 0.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.78 |  | 2.09 |  | 0.38
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 BVV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.75 |  | 1.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 23 页
项目编码 |  | 030411002001 |  | 项目名称 | 4分线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 50
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-153 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 102.83 | 16.25 |  | 50.12 |  | 10.28 |  | 1.63 |  | 5.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.28 |  | 1.63 |  | 5.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.37
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 4分线槽 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 1.3 |  | 1.37
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.63 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 23 页
项目编码 |  | 030404035001 |  | 项目名称 | 普通二三插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-4-133 | 单相明插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 117.61 | 130.29 |  | 57.32 |  | 11.76 |  | 13.03 |  | 5.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.76 |  | 13.03 |  | 5.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.02
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电板 |  |  |  |  | 块 | 1.05 |  | 4.92 |  | 5.17
| 普通二三插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 6.72 |  | 6.85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 23 页
项目编码 |  | 030404034001 |  | 项目名称 | 开关 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-4-122 | 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联 | 10个 | 0.1 | 81.44 | 82.52 |  | 39.7 |  | 8.14 |  | 8.25 |  | 3.97
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8.14 |  | 8.25 |  | 3.97
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6.85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 开关 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 6.72 |  | 6.85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8.25 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 23 页
项目编码 |  | 011302001002 |  | 项目名称 | 计工日 |  |  |  | 计量单位 |  | 工日 | 工程量 | 19
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 计工日 | 工日 | 1 |  | 110.4 | [5 empty] | 110.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 110.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 110.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 计工日 |  |  |  |  | 工日 | 1 |  | 110.4 |  | 110.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 110.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 23 页
项目编码 |  | 010401003002 |  | 项目名称 | 240mm厚墙体 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 2.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-4-16 换 | 混水砖内墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M25 | 10m3 | 0.024 | 1896.36 | 4565.71 | 46.3 | 682.65 |  | 45.51 |  | 109.58 | 1.11 | 16.38
A1-13-8 换 | 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 | 100m2 | 0.02 | 1344.04 | 363.33 |  | 477.14 |  | 26.88 |  | 7.27 |  | 9.54
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 72.39 |  | 116.85 | 1.11 | 25.92
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 216.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 116.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 116.89 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 23 页
项目编码 |  | 010505010001 |  | 项目名称 | 门头板 |  |  |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-6-25 换 | 预制混凝土构件安装 压顶 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M25 | 10m3 | 0.0022 | 2069.84 | 5293.4 | 8.67 | 1013.27 |  | 4.47 |  | 11.43 | 0.02 | 2.19
A1-5-102 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.018 | 710.25 | 4359.88 | 28.66 | 360.22 |  | 12.78 |  | 78.48 | 0.52 | 6.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.25 |  | 89.91 | 0.54 | 8.67
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 10.17
清单项目综合单价 | [8 empty] | 116.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 混凝土压顶构件 |  |  |  |  | m3 | 0.0217 |  | 468.78 |  | 10.17
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 79.88 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 90.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 23 页
项目编码 |  | 011302001003 |  | 项目名称 | 计工日 |  |  |  | 计量单位 |  | 工日 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 计工日 | 工日 | 1 |  | 110.4 | [5 empty] | 110.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 110.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 110.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 计工日 |  |  |  |  | 工日 | 1 |  | 110.4 |  | 110.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 110.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 23 页
项目编码 |  | 011501001001 |  | 项目名称 | 生态板柜 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 6.82
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材004@1 | 生态板柜 | m2 | 1 |  | 750 | [5 empty] | 750
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 750
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 750
清单项目综合单价 | [8 empty] | 750
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 生态板柜 |  |  |  |  | m2 | 1 |  | 750 |  | 750
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 750 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 23 页
项目编码 |  | 010505010002 |  | 项目名称 | 门扇 |  |  |  | 计量单位 |  | 樘 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-45 换 | 杉木半截玻璃门扇安装 带亮 单扇 | 100m2 | 0.021 | 2120.35 | 109049.67 |  | 734.91 |  | 44.53 |  | 2290.04 |  | 15.43
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 44.53 |  | 2290.04 |  | 15.43
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2275.56
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2350
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 沙贝梨原木 |  |  |  |  | m2 | 1.1603 |  | 1961.18 |  | 2275.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 14.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2290.14 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 23 页
项目编码 |  | 011304001001 |  | 项目名称 | 天花角线（沙贝梨原木） |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-14-10 | 装饰线 三道内 | 100m | 0.01 | 1109.32 | 3087.93 | 10.13 | 392.59 |  | 11.09 |  | 30.88 | 0.1 | 3.93
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.09 |  | 30.88 | 0.1 | 3.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 29.57
清单项目综合单价 | [8 empty] | 46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 天花角线（沙贝梨原木） |  |  |  |  | m | 1 |  | 29.57 |  | 29.57
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.88 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 23 页
项目编码 |  | 011406001001 |  | 项目名称 | 墙面喷漆 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 72.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-160 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.01 | 1405.64 | 904.98 |  | 492.96 |  | 14.06 |  | 9.05 |  | 4.93
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 14.06 |  | 9.05 |  | 4.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9.03
清单项目综合单价 | [8 empty] | 28.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| ICI漆底漆 |  |  |  |  | kg | 0.21 |  | 16.68 |  | 3.5
| ICI漆面漆 |  |  |  |  | kg | 0.238 |  | 23.24 |  | 5.53
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 23 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 | BVV-2.5 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 160
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 77.85 | 209.35 |  | 37.94 |  | 0.78 |  | 2.09 |  | 0.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.78 |  | 2.09 |  | 0.38
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.93
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 BVV-2.5 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.75 |  | 1.93
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.1 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 23 页
项目编码 |  | 030411002002 |  | 项目名称 | 4分线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 40
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-153 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 102.83 | 16.25 |  | 50.12 |  | 10.28 |  | 1.63 |  | 5.01
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 10.28 |  | 1.63 |  | 5.01
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1.37
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.92
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 4分线槽 |  |  |  |  | m | 1.05 |  | 1.3 |  | 1.37
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.63 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 23 页
项目编码 |  | 030404035002 |  | 项目名称 | 普通二三插座 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-4-133 | 单相明插座安装 单相带接地(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 117.61 | 130.29 |  | 57.32 |  | 11.76 |  | 13.03 |  | 5.73
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.76 |  | 13.03 |  | 5.73
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 12.02
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 配电板 |  |  |  |  | 块 | 1.05 |  | 4.92 |  | 5.17
| 普通二三插座 |  |  |  |  | 个 | 1.02 |  | 6.72 |  | 6.85
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.02 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13.04 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 23 页
项目编码 |  | 011302001005 |  | 项目名称 | 计工日 |  |  |  | 计量单位 |  | 工日 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 计工日 | 工日 | 1 |  | 110.4 | [5 empty] | 110.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 110.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 110.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 计工日 |  |  |  |  | 工日 | 1 |  | 110.4 |  | 110.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 110.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 23 页
项目编码 |  | 011302001004 |  | 项目名称 | 计工日 |  |  |  | 计量单位 |  | 工日 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 计工日 | 工日 | 1 |  | 110.4 | [5 empty] | 110.4
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 110.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 110.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 110.4
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 计工日 |  |  |  |  | 工日 | 1 |  | 110.4 |  | 110.4
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 110.4 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1号楼二楼改造工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 2068.77 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2068.77
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1号楼二楼改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 47709.06 | 9 |  | 4293.82
合 计 | [6 empty] | 4293.82
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13