
2023年防雷装置检测服务需求
注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
服务内容：

1. 检测点
	建筑物名称
	防雷类别
	设备名称
	检测点数

	院本部
	二类
	专设引下线
	683

	
	
	房屋接闪器
	

	
	
	等电位连接
	

	
	
	浪涌保护器
	4

	新福门诊
	
	专设引下线
	15

	
	
	房屋接闪器
	

	
	
	等电位连接
	

	
	
	浪涌保护器
	1

	水东湾分院
	
	专设引下线
	270

	
	
	房屋接闪器
	

	
	
	等电位连接
	

	
	
	浪涌保护器
	1


注意：检测点以现场勘查点数为准。

防雷检测服务以年度包干形式进行。防雷装置经成交供应商检测符合国家及省级的规范要求，并在规定时间内出具检测报告和合格证。如有经检测后发现有不合格的，成交供应商需出具具体的检测意见，我院整改完成后，成交供应商需进行复检。复检合格后，成交供应商应在规定时间内出具检测报告和合格证。

二、商务要求：

1.合同生效之日起，成交供应商自行购买足额的人身、意外伤害、车辆等保险，成交供应商在工作期间发生的任何意外事件或安全事故由成交供应商自行承担责任和费用。

2.成交供应商在服务过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止人身伤害、损坏物品等意外发生；不得影响生活和工作的正常运行。

3.成交供应商在搬运工作过程中如损坏采购方或第三方财物，成交供应商负责按折旧价赔偿。如因成交供应商处理不当，造成环境污染、人身伤害等事故，由成交供应商全部承担责任。

4.疫情防控要求：在疫情防控期间，成交供应商需按采购方的要求，提供的检测人员应完成新冠疫苗全程接种，并持有核酸检测结果（阴性）和绿色健康码，方可进场检查。应避免使用近期内有进出中高风险地区记录的工作人员。

三、报价及服务方案要求：

1.响应供应商按服务分项报价表的格式进行响应报价。

2.响应供应商须确保各项服务及所有配套服务的完整性。对于需求文件没有列出，而对检测服务的正常进行必不可少的且应属于服务需求配带的，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在响应报价内。

响应供应商应当对采购方实施现场和周围环境进行自行勘察，以获得由成交供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦签署合同这种考察即被认为其结果已在推荐文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和需求文件、推荐文件无法体现的内容而产生费用，该费用由成交供应商承担。
四、付款方式
项目验收合格后，采购人收到成交供应商开具有效等额发票及项目验收报告，办理入库手续并上交财务科之日起，一个月内采购人向成交供应商一次性无息付清100%服务款。

