茂名市人民医院智慧用电安全监管系统采购项目

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年6月21日

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院智慧用电安全监管系统进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：茂名市人民医院智慧用电安全监管系统采购项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容：具体要求详见用户需求书；

2、供货期限：双方签订合同，自采购人通知发货之日起60个日历日内完成并交付使用。

3、供货地点：茂名市人民医院指定地点；

4、本项目不允许提交备选方案；

5、本项目不接受联合体；

四、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

五、报名须知

1.提交时间：2023年6月21日起至2023年6月29日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

2.提交地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室。

3.费用：不收取任何费用

六、需提交的书面资料

响应文件（样板详见需求征集文件）

注：以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

七、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：569437953@qq.com

茂名市人民医院

2023年6月21日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、项目概况

本项目主要针对茂名市人民医院用电安全隐患问题，重点保护场所配电回路的短路、过载情况并在故障时能及时知晓。同时对部分线路用电环境实时检测，从而判断电源设备是否有过流、剩余电流超限、温度超限等故障。

二、技术路线

通过智能化数字化网络监控技术对配电回路和供电线路的漏电流、过载电流、过压/缺相、线路温升、功率等火灾危险参数实施监控和管理，一旦供电线路发生漏电、过载、短路、过压、缺相、过热等超过设定值信号时，能快速准确发出声光语音预警（报警）信号，指示报警部位，记录报警时间，显示报警类型，并通过通信网络(GPRS、NB-IOT)无线传输等手段将报警信息用无线网络技术远程发送给监控中心和监控客户端，通过多种手段提醒相关人员及时处理险情，并能指导用户实现处理信息从监控中心反馈到前端探测设备，从而达到预防电气火灾的发生；将管理数据实时提供给监管部门，使监管部门准确全面地掌握电气安全形势，有序地安排部署相关工作的开展，提高监管效率和针对性。

系统需具备集漏电、过载、温度过高、烟雾检测、电压、功率因素等电气故障和功率、电量等能耗数据于一体的全电量用电安全探测器，通过内置GSM模块以无线通讯的方式实现智慧安全用电云平台的远程监控，实时接收并显示报警、故障等状态信息。

云平台可直接管理接入到平台上的所有监控探测器数据，并提供实时报警、短信报警、自动巡检、报表统计等功能，人机界面友好，操作直观方便。

- 采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安全用 电监管设备 探测终端 | 主要参数： ▲1.支持环境量探测设备的接入（温感、烟雾、水浸、振动、有害气体等探测设备）。 2.支持1路烟感、3 路电流检测、4 路温度检测和1路漏电流检测。 3.可本地对主机各项参数进行设置。 ▲4.探测终端自带液晶屏幕，能同时显示实时检测数据。 ▲5.通过 4G/5G 网络将检测数据、报警信息等传输到网络管理平台。 6.工作电源：范围AC220V，功耗≦3W; 7.额定电流：50A-630A； 8.通讯方式：无线通信、支持手机SIM卡 | 台 | 369 | 其中接入①600A：38台； ②400A：50台； ③200A：146台； ④100A：135台。 以上均为暂估量 |
| 2 | 物联网通讯费 | 物联网数据卡，数据上传服务 | 张 | 369 | 质保期内免费，需列明质保期外费用 |
| 3 | 平台（云平台）管理软 件 | 可实现的主要功能： 1.在线地图定位；报告查询、操作日志查询、 微信管理、巡逻管理、电力监测及设备的数据报表、曲线图表分析等。 ▲2.平台管理软件采用的架构可支持在电脑端、手机端进行操作。 3.实时监测：24 小时监视各探测点的剩余电流、温度、电压、电流、状态等信息；历史记录：所有告警信息及远程控制均被记录入日志，并可供用户方便查询，至少保存30 天日志；数据分析：针对采集的数据进行各种模型分析，为客户消除安全隐患；报警提醒：当平台监测到某数据超过报警阀值时，会发出报警信息，提醒关注故障状况，并采取相应的措施消除隐患； 4.权限管理：不同的操作人员可设置分配不同的权限，从而提高系统整体安全性； 5.远程设置：具备权限的操作人员可以远程设定探测器的各种参数值，方便管理，同时提高工作效率； ▲6.微信管理：支持微信和设备的绑定，及与管理平台的消息互动。 7.多中心/多账号管理：可实现总中心、分中心独立接警；多点异 地独立接警。每个中心对应一个账户，用对应账户登入管理端软件， 只能查看到对应的中心下的设备信息，用电设备功耗监测统计。 8.环境监测管理：系统可对于环境量（温度、烟雾、水浸、振动、 有害气体）要求管控严的区域，通过增加环境监测设备，可对严管 区域内的环境量变化进行实时监控，如异常则触发报警。 ▲9.提供平台管理软件著作权登记证明文件。 | 套 | 1 | 须提供平台软件主界面及相关功能界面彩色截图 |
| 4 | 系统运维 | 需保证系统长期稳定工作，包括但不限于物联数据上传服务、管理平台推送服务、探测终端维护服务等。 提供加盖厂家公章的系统运维配合服务承诺函。 | 年 | 1 | 需提供运维方案及报价 |

四、商务要求

1. 项目整体要求

1.1 响应供应商应按照询价文件要求同时提供所需硬件配置明细表、系统软件及应用软件明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于响应文件中未列出但系统正常运行又必需的各类部件以及软件等，响应供应商应补齐并将有关价格含入报价内。
    1.2 响应供应商所投的设备必须是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的、近期生产的，整机表面无污染，无侵权行为、洁净完好、无划伤、无碰撞、无锈迹、无任何缺陷隐患，包装外观完好、无破损。

1.3响应供应商所投的货物或软件等不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，响应供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

1.4 任何时候，响应供应商所投的货物均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，响应供应商有义务提供替代性设计方案以及设备选型的比较方案供采购人考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或超过招标文件的要求，其价格必须低于主投标价。

1.5 本用户需求书中列出了采购人可以接受的最小的技术指标。响应供应商推荐的每一品目的软硬件设备应在功能、 性能、 外观等方面不低于表中所列的各项指标。

2.报价要求

2.1 本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、各类接口费、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由成交供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时供应商与厂家均应在场。项目执行期间采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

2.2为保证系统长久稳定运行，响应供应商需列明在质保期后提供(有偿)维修保养服务的价格，作为项目整体评价的重要组成部分。（需提供承诺函）

3.交货要求

3.1保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由成交供应商自行负责。

3.2设备到现场后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责。

3.3设备在交付采购人使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由成交供应商负责赔偿。

3.4成交供应商应派员在所供设备到工地进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由成交供应商自行承担。

3.5开箱后，成交供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。

3.6交货期：签订合同后，成交供应商收到采购人通知发货之日起60 个日历日内完成系统安装、调试并交付使用。

3.7交货地点： 用户指定地点 。

4. 安装条款、调试、保养服务条款

4.1 本标书所列所有设备、产品在合同签约后按约定时间内全部安装、调试完毕。响应供应商必须响应并承诺上述要求，并编制具体的时间进度表。

4.2 所有含电源线的设备符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

4.3 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经用户方同意方可进行，调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4.4 为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：响应供应商必须提供的设备安装调试及保养维修服务安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

4.5 设备到货后，成交供应商（或产品制造商）应在签定合同后5个日历日内向采购人提出产品安装、调试应准备的条件，并派出有经验的工程技术人员到现场进行安装，采购人给予相应的配合。

4.6成交供应商（或产品制造商）根据现场情况、采购文件的要求和报价文件的承诺及有关国家技术标准、规范进行安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.7安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需负责清理安装过程中货物的外包装和搞好场地清洁卫生。

4.7 在安装过程发现的供货及其质量问题，成交供应商亦要负责补救处理。

5.质量标准

5.1 响应供应商应提供制造商原装、全新的、未开封、无侵权、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，产品质量符合国家和行业标准要求及采购文件的要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。设备和设施标明规格型号、技术参数及性能指标，炉具应提供产品的检测合格证。投标的设备性能参数必须真实，发现虚标参数的，取消中标资格。

5.2 设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

5.3 响应供应商所有货物必需提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

5.4 包装:货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交方承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

7.产品测试验收要求

7.1 验收的标准须符合①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.2 依标书要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收；

7.3 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

7.4 交货时，成交供应商应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

7.5 如机检或设备测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

7.6 如货物经成交供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货。

7.7 整体验收：成交供应商按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

7.8 其它验收细则以中标方的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

7.9 如本项目质量验收不合格，成交供应商按照采购人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由成交供应商承担。

7.10 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

8.售后服务要求

8.1 本项目的质量保证期自双方签字验收合格之日起（简称“质保期”不少于一年，保修费用列入“售后服务报价”中并计入总价；质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向采购人收取任何费用。期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

8.2 质保期内，自验收并交付采购人使用之日起3个月内出现仪器重大故障，成交供应商需无条件更换。

8.3 质保期内，提供7×24小时热线电话提供技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务，收到采购人的服务通知，成交供应商在接报后6小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。如果设备的故障在检修24小时后仍无法排除，成交供应商提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用设备供甲方代用，直至故障设备修复，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。

8.4 质保期内如货物同意故障经成交供应商3次维修后仍不能达到采购人使用标准，采购人有权退货，并视作成交供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。

8.5 成交供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，成交供应商需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

8.6 响应供应商所投产品需提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

9.培训要求

响应供应商必需提供但不限于以下培训要求：

9.1 为本项目尽快为各使用部门所熟悉，减少上手难度，成交供应商应为该项目准备好使用手册、培训PPT，系统软件部署完成后，在采购人指定地点提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

9.2 响应供应商必须根据标书采购的设备及采用的相关技术，在标书中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后征得用户方同意后实施；

9.3响应供应商必须提供高水平的培训。培训地点、人数、天数，由成交供应商列出具体计划并安排实施；

9.4培训应包括本标书中所有设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等；

9.5 其它原厂增值培训。

10、其它要求。

10.1 响应供应商必须对项目整体进行报价，提供所投标设备的详细技术资料，并对其提供的资料的真实性、准确性负责。响应供应商中标后在广东省范围内设有售后服务机构（以工商营业执照为准）。

10.2 响应供应商所投设备必须是知名品牌、全新产品，提供设备如属于国家强制性产品的,响应供应商按国家有关规定提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，必须具备出厂合格证和原厂保修卡。载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购、优先采购的评标标准。

10.3 响应供应商需在投标文件中提供详细设备说明资料，所提供设备的技术指标必须按照厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写，如投标文件的不如实填写的，到货验收时将导致设备被用户拒收和索赔，由此引起的所有损失由成交供应商负责。

10.4 响应供应商必须确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件及安装材料等，响应供应商有责任给予补充。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

项目名称：茂名市人民医院智慧用电安全监管系统采购项目

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院智慧用电安全监管系统采购项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 三、拟提供产品技术参数（根据用户需求书的需求一览表内容提供产品的详细的技术参数）

## 四、商务部分

4.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

4.2履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4商务条款响应情况

| 序号 | 重要性响应参数条款要求 （请按采购文件第二点商务要求条款逐条响应 ） | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

一、总项目报价

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、合同外增加智慧安全用电监管设备探测终端报价

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

三、质保期后的物联网通讯费报价

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

四、质保期后的项目运维报价（含物联网通讯费）

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |