预   算   审  查  说  明

一、工程概况

茂名市人民医院水东湾分院饭堂用电增加线路扩大功率工程，建设内容包括建筑、市政、防雷等，建设单位是茂名市人民医院，审核的资料全部由建设单位提供，建设单位对其所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。

二、审核依据

1、工程量按建设单位认可的工程量确认单计算。

2、计价及取费执行：

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

- 《广东省通用安装工程综合定额2018》及相应的计价办法。

- 材料单价按《茂名工程造价信息》（2023年3月份），缺项材料按同时期周边地区信息价或市场价。

- 根据粤建标函〔2019〕819号文，增值税税率为9%。

- 审核情况

- 铜芯电缆 YDZ-BYJ(F)4*150+1*95mm2 材料单价按535元/米暂估，结算时按发承包双方最终确认的单价调整。

- 一层天花需要移动并恢复为专业工程暂估价，结算时按发承包双方最终确认的单价调整。

- 本项目预算计列暂列金额，结算按实际发生数额计算，详见计价表。

4、其他零星调整，详见计价表。

- 审查结论

茂名市人民医院水东湾分院饭堂用电增加线路扩大功率工程，本工程预算送审造价:248393.06元，审核造价：244312.99元，核减：4080.07元。建议以¥ 244312.99元作为本项目采购控制价，按相关规定进行采购。

茂名市水东湾新城投资审核中心

2023年6月13日