## 拟新引进医用耗材项目内容及需求（20230801）
拟新引进医用耗材项目内容及需求（20230802）
序号 | 申请产品名称 | 预期用途及参数需求
1 | 网状纤维染色液 | 规格：7*10ML或者5人份/盒 预期用途：特殊染色技术是病理科常用技术，特殊染色有上百种染色方法，网状纤维染色是其中的一种。 需求：产品由高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、硝酸银溶液、氢氧化钠溶液、氨水、甲醛溶液、硫代硫酸钠溶液组成。
2 | 吉姆萨染色液 | 规格：200ml-250ml 预期用途：用于组织细胞学染色从而鉴别骨髓和其他造血组织（淋巴结）中的白细胞，还可以鉴定某些微生物。 需求：产品由吉姆氏色素，无水甲醇，丙三醇组成。
3 | 胰酶消化溶液 | 规格：100ml/瓶 预期用途：通过胰酶消化溶液的处理，使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态，用于临床体外诊断。 需求：产品由胰蛋白酶、氯化钠、氯化钾、葡萄糖、碳酸氢钠、EDTA-Na2、酚红组成。
4 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(sST2)测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 规格：96人份/盒 预期用途：用于体外定量测定人血清或血浆中可溶性生长刺激表达基因2蛋白的含量。 需求：产品由sST2化学发光反应板、sST2标准品、sST2质控品、稀释液、酶标抗体、洗涤液（20倍）。
5 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 规格：20人份/盒 预期用途：用于体外定量检测生殖泌尿道分泌物、生殖道刮片受感染细胞中单纯疱疹病毒 II 型(HSV II) DNA 的含量。 需求：产品由一对单纯疱疹病毒 II 型(HSVII)特异性引物和一条单纯疱疹病毒 II 型(HSV II)特异性荧光探针，配以 PCR 反应液、耐热 DNA 聚合酶（Taq 酶）、核苷酸单体（dNTPs）等成分，用 PCR 体外扩增法检测单纯疱疹病毒 II 型(HSVII) DNA。
6 | 13种呼吸道病原体多重检测试剂盒(PCR毛细电泳片段分析法） | 规格：50人份/盒 预期用途：能一次同时检测13项呼吸道病毒，分别为甲型流感病毒，腺病毒，博卡病毒，鼻病毒，甲型流感病毒H1N1 (2009)，副流感病毒，衣原体，偏肺病毒，乙型流感病毒，肺炎支原体，季节性H3N2病毒，冠状病毒，呼吸道合胞病毒。 需求：由呼吸道13重预混液、RT-PCR酶液、呼吸道13重阳性对照、阴性对照、标准品、RT-PCR内参、无核酸酶组成。
7 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 规格：20人份/盒 预期用途：采用甲基化特异性实时荧光PCR法检测尿脱落细胞中膀胱癌相关Twist1基因的甲基化状态，是一种初诊膀胱癌辅助诊断方法。 需求：由亚硫酸氢盐转化试剂盒和PCR扩增试剂盒组成。
8 | 记忆合金钉脚固定器 | 预期用途：无需打孔上螺钉对人体造成二次伤害。 需求：具有相变温度特性，低温0-5℃产品可产生形变，34±3℃将会恢复原有形态，即植入人体将会产生持续加压避免骨不连现象。生物相容性优良，且无磁。
9 | 钛缆内固定系统 钛缆 | 预期用途：适合用于假体周围骨折内固定，用于配合骨板的钛缆环扎。 需求：由多根钛合金丝捻制而成，钛缆两端锥形设计，便于穿孔操作，1.2和1.7规格，长度520满足临床多种需求。
10 | 可吸收性外科缝线 | 预期用途：提供间断缝合的强度，可吸收，无残留，无线结之忧，安全性好。可吸收倒刺线，安全快捷，无需打结，无需助手，不退线，缩短缝合时间，提高手术效率。 需求：缝线和缝针两部分组成，缝线为单股，缝线表面带螺旋状环绕分布的倒钩，材料为可吸收的聚对二氧环己酮，紫色染色，无涂层。缝线带单针或双针，材料为不锈钢。EO灭菌
11 | 电动脉冲冲洗器 | 预期用途：通过高频脉冲用于骨科清创术中的伤口清洁,软组织清创术和外科手术部位清洗；冲吸同时进行，设置独立的废液管。 需求：1.可单独收费。 含脉冲泵、冲洗喷头、引流管、电池。喷头种类齐全，冲洗效果佳，喷头种类齐全，可满足各类骨科手术需求。
12 | 负压引流装置及附件 | 需求：负压引流瓶400ml手术室系统，负压值≥980mdar，大锁连接头，无菌。引流管ch8 长500mm，穿孔150mm，带引导针，无菌。引流管ch12，长800mm，150mm穿孔，带引导针，无菌。引流管Ch14，800mm长/150mm穿孔，带引导针，无菌
13 | 弹力聚合器 | 预期用途：无需打孔上螺钉对人体造成二次伤害。 需求：具有相变温度特性，记忆合金具有相变温度在0-5℃冰水中充分冷却可以产生形变，在34±3℃温水中可缓慢恢复原始形态。生物相容性优良，无磁。
14 | 鼓室成形术假体 | 预期用途：用于中耳炎导致听骨链破坏，需通过行人工听骨听力重建术改善听力，手术需用听小骨假体
15 | 人工耳蜗植入体 | 预期用途：帮助重度或极重度感音神经性耳聋患者听力重建。 需求：植入体材质：医用硅橡胶；电极材质：纯铂电极；柔性前端，电极软、弯，多通道。
16 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器TVT-O | 预期用途：该产品作为尿道下悬带，用于治疗因尿道运动过度和/或内部括约肌功能障碍造成的女性压力性尿失禁（SUI）。 参数需求：由GYNECARE TVT吊带、螺旋形导针及导杆、无损伤具翼导引针由聚乙烯制成，具翼导引器及导杆由不锈钢制成，导杆手柄为聚碳酸酯。一次性使用。
17 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 预期用途：用于取出胆管内的结石或上、下消化道中的异物。 需求：由导引头、网篮、外管、拉索、护套管、手柄组件、保护套组成。网篮分类：A钻石型、B螺旋型、C椭圆型、D半圆型、E无头型。按手柄类型、适用钳道孔直径、工作长度、网篮开幅及特征不同分为若干规格。
18 | 可吸收结扎夹 | 预期用途：可满足微创手术中各组织部位的结扎闭锁。 需求：型号齐全的产品，可满足微创手术中各组织部位的结扎闭锁。唯一有5㎜器械通道，直径1-8㎜的组织结扎范围。
20 | 抗菌手术薄膜 | 预期用途：作为抗菌手术薄膜对手术切口位置有一个持续的抗菌作用。 需求：由薄膜和粘结剂组成含碘薄膜。薄膜材料为聚酯,并带有硅树脂涂层;粘结剂材料为丙烯酸。它含有含量不超过2%的碘纳离子,手术薄膜中碘含量为0.0977(1土20%) mg /100mm。灭菌包装。
21 | 金属缆索 | 预期用途：用于骨科手术中四肢骨折环扎内固定。 需求：金属缆索选用TC4材料.TA3G材料制成，灭菌，有效期5年
22 | 椎体成形用液压骨水泥输送系统 | 需求：由液压推注部分、骨水泥注射部分和骨水泥搅拌部分组成。液压推注部分由高分子材料、不锈钢、铝合金和黄铜组成；骨水泥注射部分由黄铜和高分子材料组成；骨水泥搅拌部分由高分子材料组成。
23 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | 预期用途：配合骨水泥使用，使骨水泥搅拌更均匀，有效减少骨水泥搅拌过程中有毒气体的吸入。 需求：配备负压管路。
24 | 骨水泥 | 预期用途：人工关节置换术中配合假体使用。 需求：高粘度。
25 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 需求：2支65ml针筒；1根低压接管，带T阀门；1只盐水穿刺器；1只造影剂穿刺器。
26 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 需求：2支60ml针筒；1根低压接管，2个吸药器
27 | 医用打印胶片 | 需求：对苯二甲酸乙二醇醋树脂片基及涂层（二氧化硅、氧化铝）组成，彩色图像清晰度高、细腻。
28 | 一体式吸氧管 | 需求：1.具备食品药品监督管理局批准医疗器械产品注册证 2.湿化瓶：表面光滑，无裂痕，划痕，锋棱，毛刺及破裂缺陷，瓶体为透明状，瓶内湿化液澄清，无杂质 3.湿化瓶材质：PET和PP，氧气湿化器部分能承受0.45MPa的压力，持续30S后，瓶体没有破裂和松动的现象 4.无菌控制：鼻氧管部分经环氧乙烷灭菌，氧气湿化器部分经辐照灭菌，均无菌 5.鼻氧管：当用正常视力或矫正视力条件下检验时，管身，接头无外来物质，表面光滑，顶端圆整
29 | 覆膜气管支架 | 预期用途：用于恶性病变造成的气管狭窄。 需求：覆膜气管支架，能通过电子支气管镜下可视放置。
30 | 气管支架 | 预期用途：用于恶性病变造成的气管狭窄。 需求：能通过电子支气管镜下放置。
31 | 一次性气道导丝 | 需求：能通过电子支气管镜活检通道，对气道无创伤。
32 | 一氧化氮传感器 | 需求： 1、一氧化氮测定参数：FeNO、CaNO、FnNO 2、检测原理：电化学检测原理 3、测定范围：1-3500ppb 4、测量结果重复性：测量结果重复性≤5%。 5、自动恒定呼气流量：设备内置恒流控制系统，在0.8-3kPa任意变化的呼气压力下，均可保证患者呼出流量保持稳定在50ml/s±10%或200ml/s±10%，患者无需刻意控制，有效提高检测成功率。 6、NO 过滤功能：系统具备过滤外源性一氧化氮装置，在环境NO浓度不高于2000ppb时均能实现有效过滤，保证测量结果准确性。 7、飞梭旋钮：一键操作，方便快捷，旋转选择不同的测量模式即可开始测量。
33 | 引流袋 | 需求： 1.引流袋带凝固剂，凝固剂可以个性化选择凝固时间，方便观察术中引流液； 2.固化后适合高温焚烧，彻底消除感染源； 3.带消毒剂 4.需有止流功能，防止污染中心负压。
34 | 医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨充填材料 | 需求： 1、材料由纳米羟基磷灰石与聚酰胺66复合而成； 2、 基于天然骨组织组成与结构设计的先进仿生骨修复材料； 3、产品实现力学性能匹配，有效克服金属产品的应力遮挡效应； 4、具有良好的生物活性，克服高分子材料的惰性，实现了材料/组织生物性结合，加快了骨组织生长，提高融合率；
35 | 骨取样器 | 需求：由外套管、中套管、管芯、推杆组成，手柄部分采用聚碳酸酯材料或ABS材料制成。
36 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 预期用途：适用开展孕产妇预防和消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目检测工作。
37 | 脂联素 | 预期用途： 1、血浆ADP水平可作为预测血液透析患者微炎症反应、中大分子毒素透析相关性并发症的有意义指标。 2、脂联素的水平作为代谢性疾病标志物及监测预后的指标，血浆脂联素水平与胰岛素敏感性呈正相关，使其成为胰岛素抵抗的检测指标之一。 3、脂联素的水平还可以作为冠心病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病、代谢综合征危险因素的预测指标。 4、用于恶性肿瘤的预测大量临床数据表明，某些肿瘤患者体内的脂联素水平降低，血浆脂联素水平与肿瘤的发生成反比，提示脂联素水平可能是肿瘤发生的独立危险因子。
38 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒(磁微粒化学发光法） | 预期用途：用于定量检测人血清中神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量， 需求：1、稳定性好。2、抗干扰能力强。3、重复性好。4、CV%不大于15%
39 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 预期用途：用于体外定性检测人血清或全血样本中流感病毒抗体。 需求：胶体金法，标记基因重组表达保守区抗原，采用全血进行IgM抗体检测，不受流感病毒抗原变异的影响。
40 | 复方中和增菌培养基（带棉签） | 预期用途：用于每月院感监测采样及物体表面的消毒效果检测用。 规格：10ML，带棉签
41 | 复方中和增菌培养基 | 预期用途：用于每月院感监测采样及物体表面的消毒效果检测用。 规格：9ML
42 | 醛类中和增菌培养基 | 预期用途：用于每月院感监测采样及物体表面的消毒效果检测用。 规格：50ML
43 | 自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 预期用途：用于体外检测人血清或血浆中抗AMA M2(丙酮酸脱氢酶复合物)、M2- 3E(BPO，线粒体内膜a-2- 酮酸脱氢酶E2亚基的融合蛋白)、Sp100(核颗 粒蛋白，核点)、gp210(核膜整合蛋白，核孔复合物)、LKM-1(肝肾微粒 体；细胞色素P450 ⅡD6)、LC-1(细胞浆肝抗原1；亚胺[代]甲基转移酶环化脱氨酶)、SLA/LP(可溶性肝抗原-肝胰抗原)和Ro52抗原的免疫球蛋白G类抗体。 需求：1.采用双阵列反应体系，不同抗原，不同反应载体，体现最佳的检测性能。 2..项目包含3E（BPO）抗原，提高疾病检出率。 3.有配套的检测结果判读软件，实现整个实验过程全自动化、标准化、准确化。
44 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | 预期用途：用于检测出中国最常见过敏原：柳树/杨树/榆树，普通豚草，艾蒿，屋尘螨/粉尘螨，屋尘，猫毛，狗上皮，蟑螂，点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉，葎草，鸡蛋白，牛奶，花生，黄豆，牛肉，羊肉，鳕鱼/龙虾/扇贝，虾，蟹。 需求：有配套的检测结果判读软件，实现整个实验过程全自动化、标准化、准确化。
45 | 一次性使用微创筋膜缝合(闭合)器 | 需求：1.由闭合主体和缝线抓取器组成，闭合主体由软胶塞、固定翼，主体壳体、拉杆、按钮组成；缝线抓取器由空心针、抓线勾、手柄、抓取器按钮组成。 2.缝线抓取器使用时针头可自然张开，完成夹持操作;闭合时针头可收进管壁内。 3.缝线抓取器头端具备钝头及尖头，可用于腹腔镜手术中穿刺腹壁，收拢组织、经皮缝合。 4.建议与2-0或0号缝线使用。
46 | 结扎血管夹 | 需求： 1、抗张开性能：结扎夹夹闭后应能承受：大号夹10N;中号夹10N;小号夹5N的张力而不脱开。 2 、耐疲劳性能：结扎夹夹闭后，承受50KPa管内压力48h后，应无锁扣脱开、断裂等情况。 3、无菌：结扎夹经灭菌后应无菌。 4、细菌内毒素：细菌内毒素应不得大于10EU/个。 5 、环氧乙烷残留量：结扎夹经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。 6 、化学性能：与患者接触部分的聚合物材料的溶解析出物应符合以下要求： 6.1 、可萃取重金属含量：结扎夹浸取液的重金属含量应不大于5mg/L，镉的含量应不大于0.1mg/L。 6.2、 酸碱度：结扎夹浸出液与同批空白对照液对照，pH之差不得超过1.0。 6.3、易氧化物：结扎夹浸出液与同批空白对照液对照，0.002mol/L的高锰酸钾溶液消耗量之差不得大于0.5ml。 6.4、蒸发残渣：溶出液的干燥残渣总量应≤2.0mg。 6.5、紫外吸光度：结扎夹浸出液在250nm～360nm波长范围内吸光度应不大于0.1。
47 | 一次性使用套管穿刺器 | 1.基本尺寸:多种规格尺寸满足手术需求。 2.外观：结构完好，无裂纹、无污物、无杂质、无明显缺陷。 3.物理性能： 3.1 充气组件开闭应灵活，不应有阻塞或卡塞现象。 3.2 主体连接座与主体底座的配合性应良好，密封体和切口保护套可装可卸。 3.3多密封体和切口保护套装配后具备一定密封性。 3.4切口保护套内外卡环具有弹性变形和弹性恢复功能。 3.5套管可插入、抽出相应规格尺寸的手术器械，插入、推拉、抽出后仍可具备一定密封性。 4.无菌：环氧乙烷灭菌后无菌。 5.环氧乙烷残留量：环氧乙烷残留量不大于10ug/g。 6.重金属：溶出液重金属含量不超过1ug/mL。
48 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 需求：1．由底钉座组、钉仓套、钉仓、加力手柄、调节螺母、环切切刀、龟头座及吻（缝）合钉等组成。 2.按使用人群分类，有多种型号规格可供选择（11#、15#、18#、22#、26#、30#）。 3.单个独立包装，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
49 | 一次性使用结扎装置 | 需求：由手柄、插入部和结扎环组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
50 | 胰腺管支架及导引系统 | 需求：胰管塑料支架，规格5F
51 | 组织胶水 | 预期用途：可以用于严重的食管静脉曲张栓塞治疗的产品，食管静脉曲张破裂出血，尤其有新鲜破口的食管曲张静脉破裂出血需要使用组织胶水注射食管静脉内硬化封堵破口。
52 | 一次性使用内窥镜下囊肿切开刀 | 需求：环形切开，直径10F
53 | 双猪尾胆道支架及导引系统 | 需求：直径10F,塑料材质。
54 | 一次性使用内窥镜套扎器 | 需求：套扎器，环数：6环
55 | 一次性使用内镜抓钳 | 需求：最大内径2.4mm，工作长度2300mm，可通过钳道2.8mm，外径包塑。
56 | 一次性使用内窥镜用注射针 | 科室预期：用于内镜下早期胃肠癌的治疗，粘膜下剥离、粘膜下切除早癌时使用于隆起病灶，方便切除减少出血穿孔并发症的作用。 需求：粘膜下注射针4mm
57 | 化学换肤术护理包 | 科室预期：用于化学换肤术后修复、护理受损皮肤。 需求：透明质酸修护贴敷料（1贴）、医用无纺布（2片、200*200mm)、医用无纺布（2片、75*55mm或60*45mm）棉签（4支装、100mm）
58 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 需求：小剂量0.02皮内针刺
59 | 一次性使用乳腺旋切活检针 | 预期用途：乳腺癌微创旋切治疗，乳腺癌活检提供优质的病例诊断标本。用于从乳腺组织获取标本进行活检 需求：与本院SCM23主机/HHEX手柄配合使用
60 | 人工乳房植入体、乳房植入体 | 预期用途：适用于隆乳和乳房再造; 需求：1.可单独收费，有国家码； 2.宽度、长度、凸度、体积有多种型号规格； 3.材质为医用硅橡胶、医用级硅凝胶
61 | 球囊导引导管 | 需求：规格8/9F的导管
62 | 颅内取栓支架 | 需求：直径4mm和6mm直径的取栓支架，各种长度均需要，含20mm和30mm的长度。
63 | Exoseal封堵止血系统 | 预期用途：用于介入性导管插入术给患者止血。 需求：1.由插塞填充器和可吸收性插塞组成，其中插塞填充器由手柄组件和输送杆组成。可吸收性插塞被完全封闭在输送杆的远端部分。 2.插塞填充器将可吸收性插塞定位并释放至股穿刺部位的血管外表面。可吸收性插塞由聚乙醇酸（ PGA ）制成。 3.适用于股动脉穿刺部位闭合，工作长度≥12厘米的标准，6Fr血管鞘引导器。
64 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 需求：1.雷帕霉素药物，抑制支架植入后平滑肌增生，降低再狭窄率。 2.刻槽载药，靶向释放，载药量低，提高安全性； 3.“靶向点灌”，仅向血管内膜面靶向释放 4.钴基合金支架，雷帕霉素（西罗莫司）和聚偏氟乙烯药物涂层
65 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 预期用途：适合不能或不愿行三叉神经微血管减压术的三叉神经痛患者，尤其是老年患者，同时可用于经内镜三脑室底造瘘术治疗脑积水患者 需求：造影机下打造影剂可显影
66 | 透析导管 | 需求：导管尖端：阶梯式 导管材料：优化聚氨酯 导管管径：14.5Fr 需求： 导管流量：500ml/min 导管尖端侧孔：有 导管长度cm（尖端到Cuff）：19、23、27、35 导管管腔：双腔
67 | 血管刀 | 需求： (1)刀片：不锈钢 (2)刀柄：ABS 树脂 (3)刀盒：聚丙烯刀和柄一体式构成，一次性使用，灭菌包装。
68 | 不可吸收带线锚钉 | 需求：固定锚地细小，含有1.3mm-1.5mm规格的锚钉，钛合金材质，自带缝线。
69 | 骨科外固定支架（手部专用） | 需求：无菌，多个手指固定器，带有冲洗盘等装置，方便引流。
70 | 一次性使用配药注射器 带针 | 需求：20Ml，50ML，无菌包装，刻度精确到1ml，有侧孔、斜孔两种规格，50ML的刻度需到60ML，注册证符合收费标准，用途写明可作用于人体
71 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 需求：1.外鞘可留置为鞘管使用，便于进一步的操作； 2.外鞘直径小，对血管入路要求低，对远端血管供血影响小。
72 | 一次性使用直线型吻合器组件 | 需求： 1.吻合长度30mm，缝合长度20、30mm，缝合长度15mm； 2.吻合钉选用GB/T13810-2017《外科植入物用钛及钛合金加工材》所规定的TA2G 制造，并符合ISO5832-2-2018所规定的2级纯钛要求。 3.符合MRI磁共振兼容性及限定使用条件：静态磁场强度小于或等于3.0T,空间磁场 4.梯度不大于6.8T/m。为时15分钟的MRI扫描过程中，人体的最大全身平均能量吸收率(SAR) 不超过2.2W/kg,吻合钉的温度升高了不到2℃。
73 | 聚酯疝补片 | 需求：材质柔软，富有弹性，良好的组织相容性。补片规格10cmX10cm
74 | 切割球囊系统 | 预期用途：1.用于钙化严重的病变，使用切割球囊预处理，可减少斑块轴向位移，降低管腔弹性回缩，减少PCI术后再狭窄的发生；2.用于支架内再狭窄，使用切割球囊预处理，可减少球囊滑脱，减少斑块轴向位移，提高手术成功率。
75 | 结扎夹 | 需求：非吸收高分子结扎夹有0°、20°及45°内窥镜施夹钳，操作方便安全。
76 | 胚胎移植导管 | 需求：配件包括胚胎移植导管内管、不锈钢管、胚胎移植导管外管、内圆锥接头、护套。
77 | 卵母细胞采集器 | 需求：由穿刺针保护套、穿刺针、手柄、导管袖、冲洗导管、吸引导管、内圆锥接头、硅胶塞、真空导管组成。
78 | 痔疮套扎吻合器 | 需求： 1、枪身、套扎管可拆卸： 套扎管：长度160.0±5mm 套扎管外径为12±0.5mm，枪管内径为11±0.5mm 2、套扎管数为3-4支，术中更换套扎管即可 3、自带双层冷光源，保证了术野的清晰 4、弹力线管设有尺度与力度双重紧线轮，通过旋转齿轮控制套扎部位的松紧 5、弹力线管设有隐藏式刀头，自动断线，操作简单、安全 6、产品为一次性无菌
79 | 艾柱（30：1绒） | 需求：规格分别有25*20cm、25*25cm、25*45cm
80 | 外科胶 | 需求：规格1ml/支
81 | 栓塞微球 | 需求：规格25mg 50-100um
82 | 一次性使用半自动活检针 | 需求：规格1.6（16G）*150mm、1.6(16G)*100mm
83 | 一次性使用人体动脉采样采集器 | 需求： 1.预设采血：血液自动充盈，无需手动排气，减少溶血概率。 2.抗凝剂：钙离子平衡化肝素锂，避免血液中钙离子与肝素结合，离子检测结果不受干扰。 3.超细精密喷涂，易于溶解，抗凝效果好。 4.固态肝素，不稀释样本，保证检测结果准确性。 5.透气塞：双层孔石结构，自动排气，遇液自动封闭，无气泡残留。 6.防针刺型：杜绝针刺伤，保障医护操作人员安全。 7.螺旋连接：防止针头脱落。 8.橡胶块：封闭针头，防止针刺伤。 9.鲁尔帽：封闭样本，保证样本质量
84 | 一次性使用引流管 | 需求：可收费，有注册证，注册证符合收费标准
85 | 一次性使用鼻胃肠管 | 需求： 1.产品无需使用胃镜或X线，可床边徒手幽门后置管，置管时间短，成功率≥90%； 2.超级防堵设计，单孔侧切出液口，出液量大有效防止导管堵塞，导管内壁润滑涂层； 3.导管材质为进口聚氨酯，管身为强化惰性聚氨酯材料，耐酸碱腐蚀，导管不易弯折、打结； 4.极少刺激，病人置管、带管更舒适，可用于长期肠内营养； 5.规格要求成人小孩齐全：6/8/10/12，有三腔胃肠管型号满足不同病人
86 | 一次性使用眼科手术用刀 | 需求： 1.进口不锈钢材质，兼具硬度与韧性 2.全自动数控研，精度高 3.砖研刀头设计，最小化穿刺阻力 4.表面亚光处理，镜下不反光 5.刀头有两毫米标志线 6.防滑皮纹设计，握持不滑脱 7.前部突起设计，方便识别刀刃及握持方向
87 | 酒精棉片 | 科室预期：对无针输液接头进行消毒时，酒精棉片与接头增加摩擦力度与面积，对预防感染起到非常好的作用。 需求:规格6cm*6cm，无菌，单独包装
88 | 左心耳封堵系统 | 由固定盘和密封盘组成，固定盘和密封盘由连接件连接。固定盘和密封盘均有阻流膜，密封盘表面镀有TiN薄膜，产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。