## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号011）：角膜内皮显微镜
拟购医疗 设备名称 | 角膜内皮显微镜 | 医疗设备 参数 | 照相范围：≥0.25 x 0.55mm；对焦范围: ≥8mm×8mm自动追踪,精确对焦；放大倍数：≥254 x厚度测量：≤0.01mm精度；分辨率：≥125线/mm；光源：采用氙灯光源；固视标：≥17点（中央1个、周边14个）；采集模式：全自动/手动/全景模式；图像存储：每眼≥5幅图像（共10幅图像）；主机内置显示屏：≥10.4英寸超大360°旋转触摸控制屏；采用的内皮细胞分析软件,该软件可以提供内皮细胞层的数据和信息,能进行数据管理和图像传输功能；软件选定分析区域并给出内皮细胞层分析结果；整个过程自动进行；软件可以运行在安装Window的任意电脑上,安装过程简单、便捷；可以建立中文的病人数据库。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。