## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号017）：体外冲击波治疗仪
拟购医疗 设备名称 | 体外冲击波治疗仪 | 医疗设备 参数 | 压强1×10²kPa-5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；频率1-22Hz，调节步进值0.5Hz；冲击次数100-9900次；自动检测手枪连接状态；标配冲击手枪1把并配备≥6种治疗探头，包含变频/标准/深层/聚焦/穴位治疗头；按摩手枪1把并配备≥7种治疗探头；不小于8寸真彩触摸显示屏，带语音播报功能；内置不少于200个处方；标配台车、手枪支架。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。