## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号020）：神经肌肉电刺激
拟购医疗 设备名称 | 神经肌肉电刺激 | 医疗设备 参数 | 不少于八路电流输出可选，每路可连接二个电极片; 不小于5.7英寸液晶触摸显示屏; 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us（允差2%）； 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz（允差2%）; 治疗时间1～99min可调，步长1min（允差2%），默认20min; 最大输出电流：140mA(峰值电流)，步长1mA（允差2%）；具有同步/异步输出功能；开路报警，过电保护确保治疗安全。配置：主机：1台，两芯电疗输出线≥8条，理疗电极片≥16包。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbk@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。