## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：超净工作台
拟购医疗 设备名称 | 超净工作台 | 主要功能需求 | 洁净等级 100级@≥0.5μm 菌落数 ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 平均风速 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速） 噪音 ≤62dB(A) 振动半峰值 ≤0.5μm(x.y.z方向） 照度 ≥300LX 配置高效过滤器、荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×①/20W×① 适用单人单面 工作区尺寸 870×580*560mm（允差5%） 外形尺寸 1010×600*1600mm（允差5%） 可应对日常基因、PCR实验。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。