## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号009）：辐射监测仪
拟购医疗 设备名称 | 辐射监测仪 | 主要功能需求 | 辐射监测仪需包含核素治疗监测系统及环境辐射监测系统。同时至少满足三个监测点。 核素治疗监测系统可测量核素治疗患者体内残留药物活度，辅助科室进行核素治疗患者的出院管控。系统核素治疗监测仪和核素治疗监测软件模块两部分。使用高灵敏闪烁探测器，可在宽活度范围内快速精准的测量病人体内的的碘131活度，并且通过无线通讯系统将数据传输给系统, 核素治疗监测软件模块通过AI自主学习方法预测病人体内残留剂量曲线和出院时间，准确度会随病历数量的增加而不断优化。核素治疗监测系统可建立核素治疗患者的个性化数据库。 环境辐射监测系统可精确测量环境空气吸收剂量率(X、γ)。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。