## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号011）：全自动酶联免疫分析系统
拟购医疗 设备名称 | 全自动酶联免疫分析系统 | 主要功能需求 | 1.全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.加样通道：≥8个加样通道 2.加样精度： 加样量 精密度（CV） 准确度 100ul ≤1% ≤±2.5% 3.机械手功能：具有红外抓板检测，运行中不掉板，有抓空及丢板报警功能 4.洗板机： ≥3台独立的洗板机； 5.独立酶标仪，8个测量通道，可单、双波长判读，配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。 6.振荡孵育模块：≥16个振荡孵育模块，每个模块均可独立振荡和控温孵育。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。