## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号020）：认知障碍康复评估训练系统
拟购医疗 设备名称 | 认知障碍康复评估训练系统 | 主要功能需求 | 1、认知障碍康复评估训练系统包括病历管理、评估、量表评估、康复训练、存盘记录、系统简介模块。 2、病历管理 a.包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询等能。 b.多种病例查询方式，可存储大量患者病例。 c.选中病例后可直接进入评估或者训练，评估或者训练结束后可看到评估结果和训练结果。 d.可查看历次评估记录和结果，可查看历次训练记录和训练效果。 3、康复训练 a.认知康复平台：包含语言、计算能力等多种能力。 b.康复训练：包含记忆、计算等多种能力。 4、软件系统数据可自动备份，可手工备份与恢复。 5、可以支持单屏或双屏操作、触屏操作。 6、系统默认发音为标准普通话。 7、支持医师定制操作方式。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。