## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号028）：腹腔镜系统3D
拟购医疗 设备名称 | 腹腔镜系统3D（2台套） | 主要功能需求 | 一、3D 高清摄像主机：可直接连接 3D 电子腹腔镜 ；分辨率≥1920×1080 P；可实时打印；图像有增强和调节功能；主机可连接外接设备。 二、3D腹腔镜：提供0或30度视向角；有防雾功能；景深≥100mm；自动对焦功能；镜子整体可多种模式消毒；最大气流量速度≥40L/min；具有旋转功能；摄像头至少三个按键；3D图像输出接口∶DVI-D；导光束：直径≥4.25mm，长度≥3m;具有安全系统，可快速检测压力过高情况。 三、冷光源：色温5500K-6000K。 四、气腹机具有自动压力调节功能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。