## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号030）：超声高频集成手术设备（能量平台）
拟购医疗 设备名称 | 超声高频集成手术设备（能量平台） | 主要功能需求 | 具有单极电切电凝、双极电切电凝、大血管闭合功能，闭合7mm以下的血管、盐水下双极等离子等功能。用于术中止血、闭合血管、双极电切等。 配置系统主机、超声刀功能、高频单极功能、高频双极功能、超声刀刀头、换能器、台车等。系统主机配置触摸屏、中文菜单、自检功能、报警功能，支持USB、以太网等数据传输。超声刀可切割和凝闭直径≥ 5mm 的血管或其它软组织。 能提供点电外科能量和超声能量，至少有4个能量插口，同时可以插入单极、双极、超声刀，也可以接入负极板，满足一个手术的多种功能需求。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。