## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号036）：移动式C形臂X射线机
拟购医疗 设备名称 | 移动式C形臂X射线机 | 主要功能需求 | 1.可用于骨科，急诊科，疼痛治疗科的各种体位（包含“腰部侧位”等）的透视和摄影成像； 2.适用于骨科手术当中骨折的闭合复位、骨折内固定术后检查，骨折复位的情况术中检查、内固定的位置检查或者手术当中异物的检查等，为骨科医生术中提供高清的手术图像，便于医生开展手术、提高手术的精准度。 3.最大管电压≥110kV；可快速开机、曝光，支持手闸、脚闸、遥控器曝光控制；球管类型：双焦点；完善的图像处理功能；支持USB导出图像；配置影像增强器、CCD摄像系统、滤线栅、散热系统、高压发生器、双分屏显示器等
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。