## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号042）：彩超
拟购医疗 设备名称 | 彩超 | 主要功能需求 | 1.可用于卵泡评估及取卵。还可以做腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中、取卵及其他介入检查和治疗。2.探头扫描角度:≥90°；探头频率：≥3.5mHz；灰阶: 256 级；可自动计算卵泡大小及平均值；探头接口:≥2个全激活探头接口；动态聚焦；多种图像倍率；多种扫描方式。 主要解决： 1、妇科测量和分析，具备专业卵泡测量软件包，可自动计算卵泡大小及平均值，具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序，报告中每侧显示卵泡≥10个。 2、二维和彩色多普勒动态双幅显示时可双幅同时显示穿刺引导线； 3、穿刺针实时双幅增强显示功能：增强显示的穿刺针道可变角度≥35°，步长≤5°，冻结后可调多个参数。 端扫式经阴凸阵：超声频率3.64-6.67MHz,扫描角度≥120°。二维中心频率最低≤3.64MHz，最高≥6.67MHz，二维/谐波均可以4段变频。 特殊临床要求：10个穿刺架
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。