## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号044）：彩超
拟购医疗 设备名称 | 彩超 | 主要功能需求 | 支持凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、双平面探头等探头类型；探头接口≥2个；扫描范围:≥220mm；探头频率：宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段；支持曲柄腔内探头，手柄与探头体角度≥145°；多种图像倍率；扫描角度可变；高分辨率彩色液晶显示器；自动跟踪测速、测量；伪彩图谱: ≥12种； 增益调节≥200；数字化硬盘容量≥500GB，可永久存储动、静态图像，可随时调阅、传输、删除图像；支持回放；支持实时成像；有常规测量和软件包测量。配置二维灰阶成像单元、彩色多普勒成像单元、频谱多普勒成像单元。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。