## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号045）：彩超机
拟购医疗 设备名称 | 彩超机（1+2台套） | 主要功能需求 | 一、其中一台 1.医用专用硬屏高分辨率液晶显示器≥23寸，可上下左右任意旋转，可前后折叠 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 2.探头接口4把，配备具有腹部、浅表、心脏全面单晶体探头，超宽频带探头，最高频率22MHz, 从1 MHz 到22 MHz，接收超声信号系统动态范围320 dB，扫描深度≥40cm 3.拥有先进成像技术：超宽视野成像扫描技术、超声声速自动校正技术、扩展成像技术、组织多普勒技术、弹性成像技术、微细血流成像技术、血管中内膜自动测量与分析、具备智能多普勒血管检查技术、解剖M型、脑卒中疾病诊断相关技术、全身应用软件包 二、另外两台 配备≥21.5寸高分辨率彩色液晶显示屏，≥12.1寸高灵敏防眩光彩色触摸屏，人机工程学操作界面，IMT 血管内中膜自动测量软件，AutoFF左室心功能自动测量软件，在探头方面配了单晶体探头，Echo boost回波增强技术，配全科腹部，浅表，心脏，腔内应用软件包。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。