## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号049）：超声生物显微镜检查UBM
拟购医疗 设备名称 | 超声生物显微镜检查UBM | 主要功能需求 | 1.可探测从角膜到晶体等范围。 2.可用于角膜病变、眼外伤、巩膜病变、前房和前房角病变、虹膜病变、睫状体病变以及晶状体和悬韧带情况。 3.可用于角膜移植术前了解病变角膜与虹膜晶状体的关系，屈光手术前后了解角膜的结构改变。 4.在各类青光眼病状特别是闭角型青光眼的房角结构和前房容积分析方面，可将房角的闭合情况清楚的显示出来，能指导眼前段的各类疾病的诊断。 5.几何位置精度：纵向≤10%、横向≤15%； 6.分辨力：轴向≤0.05mm、侧向≤0.1mm； 7.具有测量和后处理功能。 8.图像显示：黑白色及多种伪彩，影像输出格式。 9.图像储存硬盘容量≥500G。 10.可打印报告。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。