## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号053）：影像工作站（高清便携式电子肛门镜）
拟购医疗 设备名称 | 影像工作站（高清便携式电子肛门镜） | 主要功能需求 | 1、适用于肛门直肠患者门诊、病房的检查诊断和初诊常规体检。 2、检查结果数字彩屏显示，图像可冻结、储存、再现、治疗 前后对比，彩色打印结果，及病历管理，查询等。 3、图像传感器芯片：1/2.7"CMOS; 4、图像分辨率：中心清晰度≥1000LW/PH,1920(H)X1080(V),≥200万像素； 5、标准镜头：F0v≥69°F:≥2.8 EFL:≥35mm; 6、白平衡范围自动调整; 7、色温：5500K; 8、灵敏度：≥4600mv/Lux-sec; 9、输出图像格式：包含MJPEG/YUY2; 10、动态范围：≥60dB; 11、帧速：≥30帧； 12、笔记本电脑配置肛肠专用软件，软件功能：支持病历管理、高清图像采集、录像、回放、修改、报告编辑、报告打印、病历统计等；
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否在广东省药品电子交易平台挂网( )，挂网编码（ ）， 挂网价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。