## 领导审批（20230927）
拟新引进医用耗材项目内容及需求（CG202309）
编号 | 申请产品名称 | 预期用途及参数需求 | 备注
1 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
2 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
3 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
4 | 羊水细胞培养基 | 预期用途：用于羊水细胞体外培养
5 | 外周血淋巴细胞培养基 | 预期用途：用于外周血细胞体外培养
6 | 一次性使用多通道单孔穿刺器 | 预期用途：用于开展单孔腹腔镜胆囊切除术 参数需求： 经腹一体化组合提供切口的一次性闭合保护， 保护手术切口在术中不被感染
7 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 预期用途: 用于核磁共振(MR)高压造影注射系统配套用的，按造影技术要求高压注射造影剂及生理盐水等药液。 参数需求： 1、满足我院MRI高压注射泵通用，连接管，双穿刺器。 2、产品不含塑化剂，有效保障患者安全。 3、针筒耐压，安全系数高，不漏液。 4、Y型连接管设计，便于安装拆卸。 | 通用
8 | 一次性肺功能仪用过滤嘴 | 预期用途：用于肺功能检查 参数需求：过滤嘴平滑光洁、软硬适中；对空气中0.5um以上微粒滤除率不小于99%；泄露速率不超25mL/min.
9 | 一次性使用无菌口腔器械盒 | 预期用途：用于口腔检查用 参数需求：器械盒要求达到无菌级别，盒内容含：托盆、口镜、探针，镊子，检查垫、脱脂棉球，纸巾等
10 | 一次性使用无菌气管插管 | 预期用途：用于急救或麻醉时一次性气管插管 参数需求：普通气管插管，有管身、接头盒套囊以及套囊的配套部件带单向阀的指示气泡等组成。各规格，分为带气囊，不带气囊两型
11 | 医用手术薄膜 | 预期用途：产品供临床手术切口时保护皮肤防止交叉感染用。 参数需求：规格型号齐全，无菌，可单独收费。
12 | 一次性使用无菌保护罩 | 预期用途：用于强劲类手术的腔镜摄像头的连接线 参数需求：规格20cm*180cm左右
13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 预期用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌系统（强生）（STERRAD 100S）灭菌消毒使用 参数需求：规格：7.5cm、10cm、15cm、20cm、25cm
14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物指示剂 | 预期用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌系统（强生）（STERRAD 100S）灭菌消毒使用，参数需求：规格：30-50支/盒
15 | 过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 预期用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌系统（强生）（STERRAD 100S）灭菌消毒使用，参数需求：规格：55米左右/卷
16 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 预期用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌系统（强生）（STERRAD 100S）灭菌消毒使用 参数需求：规格：250片化学指示卡/盒，有安全评价报告
17 | 麻醉面罩 | 预期用途：用于临床麻醉 参数需求：规格：充气型0#，1#，2#，3#，4#，5#
18 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 预期用途：适用于临床包皮切割缝合手术。 参数需求： 1、止血好，水肿轻，不需剪口，脱钉快。 2、按使用人群分类，型号规格齐全。 3、单个独立包装，经环氧乙烷灭菌，产品无菌。
19 | 胆道扩张导管 | 预期用途：用于内镜治疗良性胆管狭窄,经内镜胆道扩张术
20 | 一体式取石/碎石网篮 | 预期用途：用于经内镜奥狄氏括约肌切开取石术。 参数需求：一体式，操作方便
21 | 一次性使用针状乳头切开刀 | 预期用途：用于经内镜奥狄氏括约肌切开取石术。 参数需求：经环氧乙烷灭菌，由控制手柄、电流接口、鞘管及针状电极组成。
22 | 桡动脉压迫止血带 | 预期用途：供桡动脉穿刺导管插入术后压迫止血用。 参数需求：可伸缩胶带，抗菌材料，透气低敏。
23 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 预期用途：适用于椎动脉狭窄治疗术。 参数需求：钴铬合金L605金属支架，雷帕霉素（西罗莫司）和聚偏氟乙烯药物涂层
24 | 冠状动脉分流栓 | 预期用途：用于冠状动脉搭桥术。 参数需求：管径型号规格齐全，可以匹配不同直径冠状动脉使用，分流栓材质柔和，易于置入血管及取出。
25 | 血管打孔器 | 预期用途：用于冠状动脉搭桥术。 参数需求：操作简便，可以在血管上打圆形开口，对血管损伤小，打孔边缘齐整，便于进行血管移植或吻合。
26 | 圈套器系统 | 预期用途：用于经皮室间隔缺损封堵术 参数需求：适用于进行经皮室间隔缺损介入封堵手术时，通过配合导丝建立室间隔缺损封堵器输送轨道，经导管捕捉和取出血管内的异物。
27 | 一次性使用肺结节定位针 | 预期用途：用于肺结节手术定位使用。 参数需求： 1、具备国家药监局审批3类注册证。 2、带锚定爪。 3、带可吸收线。
28 | 一次性使用无菌埋线针 | 预期用途：用于穴位埋线 参数需求：规格：0.8
29 | 针灸针、揿针 | 参数需求：不锈钢材质，规格： 1、针灸针0.25*25mm 2、针灸针0.25*40mm 3、针灸针0.30*50mm 4、针灸针0.30*75mm 5、针灸针0.35*125mm 6、揿针0.25*1.3mm
30 | 一次性使用带吸痰腔气管插管 | 预期用途：适用于临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 参数需求：经环氧乙烷灭菌，规格：包含不限于7.5# 8.0# 8.5#