茂名市人民新福门诊楼透析室及核医学科核素病房电缆敷设工程

设备材料清册

图号：SZSN-PD-02

深圳晟能电力工程设计有限公司

二O二三年

批准：

审核：

校核：

设计：

电气设备材料清册

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术特性 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | WDZN-YJV22-4X120+1X70 |  | 米 | 79 |  |
| 2 | 低压电缆头 | 适合4×120+1×70低压电缆 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 铜端子 | DT-120 |  | 只 | 8 |  |
| 4 | 铜端子 | DT-70 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 低压配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 铝合金电缆桥架 | 500×200x2.0（宽×高x厚） |  | 米 | 55 |  |
| 7 | 镀锌钢结构架 | 1200×600 |  | 米 | 18 |  |
| 8 | 镀锌角钢 | ∠50×5×6000 |  | 条 | 8 |  |
| 9 | 镀锌圆钢 | Φ16 |  | 米 | 30 |  |
| 10 | 防爆螺丝 | Φ100x10 |  | 支 | 4 |  |
| 11 | 大卷绝缘胶布 | （黄、绿、红、兰、黑） |  | 卷 | 4 |  |
| 12 | 防火堵料 |  |  | Kg | 5 |  |
| 13 | 电缆井 |  |  | 个 | 1 |  |
| 新福门诊楼部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压电缆 | WDZN-YJV22-4X120+1X70 |  | 米 | 115 |  |
| 2 | 低压电缆头 | 适合4×120+1×70低压电缆 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 铜端子 | DT-120 |  | 只 | 16 |  |
| 4 | 铜端子 | DT-70 |  | 只 | 4 |  |
| 5 | 低压配电箱 | 800×650×200 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 铝合金电缆桥架 | 300×200x2.0（宽×高x厚） |  | 米 | 10 |  |
| 7 | 打穿墙孔 |  |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 揭原有电缆桥架盖板 |  |  | 米 | 45 |  |
| 9 | 防爆螺丝 | Φ100x10 |  | 支 | 4 |  |
| 10 | 大卷绝缘胶布 | （黄、绿、红、兰、黑） |  | 卷 | 4 |  |
| 11 | 防火堵料 |  |  | Kg | 2.5 |  |