茂名市人民医院新福门诊血液透析室及核素病房供电电缆改造工程预算审核报告

茂名市人民医院:

贵单位委托审核的茂名市人民医院新福门诊血液透析室及核素病房供电电缆改造工程预算，根据贵单位送审的预算资料，现将审核情况汇报如下：

一、工程概况：

1、本工程位于茂名市茂南区河东为民路101号，本工程为电缆改造工程。

2、本工程预算内容包括:电力电缆、配电箱、桥架、电缆井等。其它未说明详见工程量确认单。

二、审核依据：

1、本工程工程量确认单。

2、工程预算书。

5、2018年广东省建筑工程、装饰装修工程和安装工程计价办法，2018年广东省建筑工程、装饰装修工程和安装工程综合定额。

6、茂名市住建局（茂住建[2019]9号）《关于发布我市建设工程动态人工工资单价的通知》，人工费暂按定额人工费计算。定额动态人工费调整系数暂定为0.96。

8、“财政部税务总局海关总署公告2019年第39号”文，建筑工程计价增值税税率调整为9%。

9、茂名市建设工程造价管理站发布的施工期《茂名工程造价信息》。

三、各种工程费用审核情况：

1、材料价格：按茂名2023年6月份信息价。

2、措施项目费：按广东省综合定额规定执行。

3、税金：根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号通知，增值税税率按9%计算。

四、审核情况说明：

1、030404017001、030404017002、030404017004、030404017005“铜线鼻”清单定额子目有误，电缆终端头包含铜线鼻，审核扣除。

五、工程结算审核结果：

1、本工程送审预算造价145084.473元，审核后预算造价140712.22元。核减额4372.25元，核减率3.01%。具体详见预算审核报告书。

广东建银工程咨询有限公司

2023年09月06日