## （20230927）
拟新引进医用耗材项目内容及需求（CG202309） （第二次挂网）
编号 | 申请产品名称 | 预期用途及参数需求 | 备注
1 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
2 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
3 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 预期用途：用于常规石蜡切片，冰冻切片，细胞学免疫组化检测
4 | 羊水细胞培养基 | 预期用途：用于羊水细胞体外培养
5 | 外周血淋巴细胞培养基 | 预期用途：用于外周血细胞体外培养
12 | 一次性使用无菌保护罩 | 预期用途：用于强劲类手术的腔镜摄像头的连接线 参数需求：规格20cm*180cm左右
14 | 过氧化氢低温等离子体灭菌极速生物指示剂 | 预期用途：用于过氧化氢低温等离子灭菌系统（强生）（STERRAD 100S）灭菌消毒使用，参数需求：规格：30-50支/盒
19 | 胆道扩张导管 | 预期用途：用于内镜治疗良性胆管狭窄,经内镜胆道扩张术
20 | 一体式取石/碎石网篮 | 预期用途：用于经内镜奥狄氏括约肌切开取石术。 参数需求：一体式，操作方便
21 | 一次性使用针状乳头切开刀 | 预期用途：用于经内镜奥狄氏括约肌切开取石术。 参数需求：经环氧乙烷灭菌，由控制手柄、电流接口、鞘管及针状电极组成。
23 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 预期用途：适用于椎动脉狭窄治疗术。 参数需求：钴铬合金L605金属支架，雷帕霉素（西罗莫司）和聚偏氟乙烯药物涂层
24 | 冠状动脉分流栓 | 预期用途：用于冠状动脉搭桥术。 参数需求：管径型号规格齐全，可以匹配不同直径冠状动脉使用，分流栓材质柔和，易于置入血管及取出。
25 | 血管打孔器 | 预期用途：用于冠状动脉搭桥术。 参数需求：操作简便，可以在血管上打圆形开口，对血管损伤小，打孔边缘齐整，便于进行血管移植或吻合。
26 | 圈套器系统 | 预期用途：用于经皮室间隔缺损封堵术 参数需求：适用于进行经皮室间隔缺损介入封堵手术时，通过配合导丝建立室间隔缺损封堵器输送轨道，经导管捕捉和取出血管内的异物。
28 | 一次性使用无菌埋线针 | 预期用途：用于穴位埋线 参数需求：规格：0.8
30 | 一次性使用带吸痰腔气管插管 | 预期用途：适用于临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 参数需求：经环氧乙烷灭菌，规格：包含不限于7.5# 8.0# 8.5#