茂名市人民医院智能采血管理系统采购项目

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年11月

第一部分邀请函

我院拟对茂名市人民医院智能采血管理系统采购项目进行需求调研，征集相关产品方案，现对外发布需求信息公告，请有意向的供应商备齐证件，把相关报名资料交到指定地点，后续将安排产品演示。

一、项目名称：茂名市人民医院智能采血管理系统采购项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.项目地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体；

三、供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

四、纸质资料接收要求

1. 响应文件（样板详见需求征集文件）

2. 提交时间：2023年11月17日下午17:30前。

3. 纸质资料（盖有公章）接收地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（或提交盖有公章的电子版资料，按指定时间发送到指定邮箱）

五、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：569437953@qq.com

茂名市人民医院

2023年11月8日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

# 一、本项目建设内容

| 智能采血管理系统建设清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能贴标机 | 6 | 台 |
| 2 | 护士终端一体机 | 6 | 台 |
| 3 | 条码扫描仪 | 6 | 个 |
| 4 | 窗口叫号显示屏 | 6 | 台 |
| 5 | 排队信息综合显示屏 | 1 | 台 |
| 6 | 自助排队终端 | 3 | 台 |
| 7 | 采血叫号系统 | 1 | 套 |
| 8 | 智能采血贴标系统 | 1 | 套 |
| 9 | 标签纸 | 200 | 卷 |
| 10 | 系统服务器 | 1 | 台 |

# 二、功能参数需求清单

| 序号 | 系统 模块 | 功能参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能贴 标机 | 1.每一个采血窗口旁放置一台设备，设备放置 于桌面上或储物柜上，非落地式放置，设备间 并联运行，互不干扰； 2.采血管装载方式：支持整把水平放入，支持 |

|  |  | 头尾无序放置，支持中途不停机随时装载采血 管； 3.单台设备处理能力：备管速度≥1200支/小 时；在线支持试管种类≥8种，装载量≥500 支/次； 4.试管仓可视化：设备工作时可随时观察试管 仓内运行状态，便于及时加载试管，试管仓有 仓门保护不外露，仓门为防尘防污可视化盖 板； 4.试管仓指引：仓位上可放置试管种类指引标 识，直观指引使用者放入正确类型的试管。 5.打印机：设备内置打印机≥2个，设备贴标 打印为热敏标签打印机，支持多种条码格式， 如 Code39、Code93、Code128 等，分辨率≥ 203dpi； 6.设备具有状态提示灯，能清晰标示开机、关 机、运行、故障等状态； 7.可通过调节采血管贴标位置参数，调节采血 观察窗口大小，同时保留采血刻度线，便于观 察采血量； 8.具备故障复位物理按键，当显示屏或电脑通 讯发生异常时，仍可通过物理按钮快速复位并 |
| --- | --- | --- |

|  |  | 重启设备； 9.设备支持WIFI无线连接和RJ45有线连接； 10.具备重复打印、缺管等多种提示功能，避 免误操作； 11.打印模式：包含自动打印、手动打印、补 打三种模式； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 护士终 端 一体机 | 1.尺寸≥16.1 英寸触摸液晶屏； 2.RAM+ROM≥8G+128G； 3.安装方式：桌面式放置。 |
| 3 | 条码扫 描仪 | 1.扫描方式：CMOS； 2.使用方式： 固定、手持； 3.接口：RS-232，USB； 4.识读码制：支持一维码、二维码； |
| 4 | 窗口叫 号显示 屏 | 1.尺寸≥32 寸（非触摸） 2.显示比列≥16：9 3.亮度≥250cd/m2 |
| 5 | 排队信 息综合 显示屏 | 1.LED 液晶屏，显示尺寸≥55 英寸（非触摸）； 2.显示比例：16:9； 3.亮度： ≥250cd/㎡； 4.运行+存储≥DDR3 1GB+ FLASH 16GB |
| 6 | 自助排 队终端 | 1.安装方式：落地式 2.显示屏≥21寸十点电容屏； |

|  |  | 3.RAM+ROM ≥4G+128G； 4.支持条形码、二维码扫描 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 采血叫 号 系 统 | 1.患者就诊缴费后在自助排队终端上取号排 队。 2.具有过号处理和应急处理功能 3.多种优先排队策略，可根据用户需求定制， 特殊照顾患者可优先采血，叫号系统根据规定 提前插队叫号，如老人、小孩、军人等，实现 人性化智能叫号。 4.大屏可展示窗口号、正在采血、等待采血等 信息， 内容可定制； |
| 8 | 智能采 血贴标 系统 | 1.按照医嘱中采血相关信息，自动在备管主机 采血管仓中选择出正确的采血管。 2.将正确选择的采血管运送至贴标模块，打印 标签、按照设定位置粘贴标签。 3.将粘贴好标签的采血管发放至试管盒。 4.支持查看采血记录列表，点击记录详情，可 查看采血记录的历史详情。 5.支持按科室、采血窗口、护士工作量统计采 血总人数、采血管总数、各个不同管帽颜色使 用情况统计。 6.管理智能采血各个终端设备，支持查看在线 |

|  |  | 和离线状态，支持绑定科室。 7.支持对接排队叫号系统，获取患者基本信息 和检验项目信息，通过扫条形码（导诊单）识 别患者身份。 8.一键打印患者试管和标签信息。 9.支持设置每个管仓采血管颜色和是否带有原始出厂标签。 10.支持设置采血管标签的打印内容、条码， 打印顺序和打印位置。 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 标签纸 | 50mm*30mm，≧1000 张/卷 |
| 10 | 系统服 务器 | 1.2U 机架式 2.CPU≥1 颗至强 4210R 10 核 2.4G 3.内存+存储≥32G 内存+2*1.2TB SAS 硬盘 |

- 三、服务要求

1.安装与调试

1.1 硬件安装和调试：
1.1.1服务器的安装和调试。

1.2系统安装和调试
1.2.1服务器系统安装和调试，包括应用服务器，数据服务器等；
1.2.2应用系统的安装、配置及调试优化，包括应用PC端、PDA端应用等；
1.2.3试运行调试，根据试运行的情况结合客户的需求进行配置优化。

★2.系统运行所必须的所有硬件设备耗材（包含但不限于采血管、标签纸等）应无限制性，允许使用不同品牌的耗材。

3. 能提供与医院相关信息化应用系统的接口集成对接服务，需列出收费标准。

4.能根据客户提出的额外功能需求，提供定制化的开发服务。

▲5.供应商需具有相应的长期售后服务能力，需列出质保期外维保费用。

- 6.报价要求

- 6.1采购人需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购人需求书要求的方案进行报价。

- 6.2本项目以人民币进行报价，报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、信息化系统接口对接、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

响应文件

（正本）

项目名称：

项目编号：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称              采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 三、拟提供产品技术参数（参照用户需求书的需求一览表内容提供产品的详细的技术参数）

## 四、商务部分

4.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

4.2履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4商务条款响应情况

| 序号 | 重要性响应参数条款要求 （请按采购文件第二点商务要求条款逐条响应 ） | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 质保期外维保服务报价（年） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |